Ryczywół, dnia 16 września 2022 r.

Zapytanie ofertowe

*o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)*

**Dotyczy: zamiaru udzielenia zamówienia na „zakup wraz z dostawą pelletu w okresie do 31 grudnia 2022 r.”**

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na „zakup wraz z dostawą pelletu w okresie do 31 grudnia 2022 r.” zapraszam do złożenia oferty.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

* Zakup wraz z dostawą pelletu workowanego do kotłowni świetlicy wiejskiej w Lipie oraz kotłowni Przedszkola Publicznego w Ludomach.

1. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.
2. Ilość:

Maksymalna ilość zamawianego pelletu – 20 ton.

Podane ilości są ilościami maksymalnymi, a ich niewykorzystanie przez Zamawiającego nie może stanowić dla Dostawcy podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych

1. Warunki zamówienia:
2. Dostarczany pellet winien spełniać wymagania jakościowe dla paliw stałych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.
3. Cechy obowiązkowe dostarczanego pelletu:

- rozmiar 6 mm,

- wartość opałowa powyżej 4,5 kWh/kg,

- wilgotność pelletu poniżej 10%,

- pellet z certyfikatem DIN A1 lub ENplus A1 np. marek Poltarex, Barlinek, Olczyk, Olimp lub równoważne.

1. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie wg dyspozycji Zamawiającego, za pośrednictwem pracownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy.
2. Termin dostawy uzgadniany będzie przez Dostawcę z gospodarzem obiektu.
3. Za dostarczony pellet należy każdorazowo przedłożyć fakturę wraz z parametrami i certyfikatem jakości pelletu oraz potwierdzenie ilościowe odbioru przez osoby wskazane przez Zamawiającego tak by była możliwa identyfikacja osoby pobierającej.
4. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
5. Oferta winna zawierać:
   * + 1. Formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do niniejszego pisma).
6. Obowiązujące zasady złożenia oferty:
7. Cena ofertowa tony pelletu musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym transport do miejsc przeznaczenia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
8. Zamawiający przewiduje możliwość żądania wyjaśnień, uzupełnień co do treści składanych ofert.
9. Spośród poprawnie złożonych ofert Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, mieszczącą się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
10. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
12. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 23 września 2022 r.** do godz. 9.00 w formie elektronicznej za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/>.
13. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożą ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wójt Gminy Ryczywół

/-/ Henryk Szrama

# Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy wraz z klauzulą informacyjną.

Sporządziła:

Natalia Janus

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Tel. (67) 28 37 002 wew. 20

[natalia.janus@ryczywol.pl](mailto:natalia.janus@ryczywol.pl)