### Załącznik nr 1

### Pakiet I . Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Płyn do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk bez mydła -pH 5,0- 6,0 -z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę | - |  | 0,500ml | 150 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 1000it. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk metodą wcierania - oparty o minimum 3 substancje aktywne pochodzące z trzech różnych grup chemicznych : alkohole( etylowy i izopropylowy), QAV, kwasy organiczne - Bez jodu, chlorheksydyny, fenolu i ich pochodnych zakres działania: Bakteriobójczy, Pratkobjczy, grzybobójczy, Wirusobójczy (HBV, HIV, HCV, Rotawirus) higieniczne odkażanie rąk w czasie do30 sek., chirurgiczne 3 min. Działanie bójcze potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Produkt leczniczy |  |  | 0,500ml | 200 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 2000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 150 ml | 4,0 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Środek do pielęgnacji skóry rąk Natłuszczający i regenerujący skórę dobre wchłanianie kosmetyk | - |  | 0,500ml | 75lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące i odkażające w opakowaniach 500 ml dostosowanych do posiadanego w szpitalu systemu dozowania Dermados

a) Preparaty  z poz. 1,3 muszą  być kompatybilne  z preparatem do dezynfekcji rąk poz.2.

b) Zgodne z normą EN 12791, EN 1500 faza 2 etap 2;

c)  Zamawiający wymaga w ramach oferty  pakietu V dostarczenie 15 szt. dozowników łokciowych  przeznaczonych  do preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach:

plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych, bez uszczelek, dostosowany do pojemników o poj. 500ml. Posiadający możliwość dezynfekcji wszystkich elementów (wyjmowana pompka dozująca) oraz regulowania ilości dozowanego preparatu ( 0, 1 lub 1,5 ml.). Dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i ewentualnie przeciekania). Wymagane dostarczenie (w cenie oferty) wkładu do każdego dozownika.

d) Zamawiający wymaga w ramach oferty dostarczenia  100 szt. pompek do dozowania preparatu z butelek 500ml.

Wartość pakietu netto ogółem.............................................. słownie......................................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet II.  Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, zabiegami  operacyjnymi, do pielęgnacji wkłuć centralnych.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |
| 1. | Środek do odkażania skóry przed zabiegami operacyjnym. - Barwiony - gotowy do użycia - bez jodu - na bazie alkoholi z dodatkiem nadtlenku wodoru - spektrum działania B, Tbc, F,V(HBV, HIV,HCV) w czasie do 2 min. - łatwy do usunięcia z powierzchni skóry i przedmiotów; - Produkt leczniczy |  |  | do 1 lit. | 120 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciami centralnymi i obwodowymi - na bazie alkoholu i diglukonianu chlorheksydyny, - zakres działania: B,F,Tbc,V(HBV,HCV,HIV) - czas działania do 2 min. - Produkt leczniczy |  |  | Do 250 ml | 3,0 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych , gotowy do użycia, na bazie diglukonianu chlorheksydyny i alkoholu - zakres działania: B,F,Tbc, V(HBV,HCV,HIV) - czas działania 30 sek. - produkt biobójczy |  |  | Do 250 ml | 6,0 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn do mycia ciała przed zabiegami operacyjnymi lub pielęgnacji chorych z drobnoustrojami wysokoopornymi: np. CPE, MRSA - bez mydła, - Bakteriobójczy, grzybobójczy, HBV,HIV, -na bazie diglukonianu chlorheksydyny - Produkt biobójczy |  |  | do 1 lit. | 60 lit. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem.................................................słownie...................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet III. Mycie i Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego

| Poz. | Asortyment | Stężenie robocze | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni zabrudzonych substancją organiczną, urządzeń sanitarnych i powierzchni kuchennych -w tabletkach, na bazie chloru - ilość preparatu obliczyć dla stężenia aktywnego chloru 1 000 ppm, (0, 18%) - zakres działania B,F,Tbc,V w stężeniu 1000ppm, S ( Cl.difficile)w stężeniu 0,72% w czasie 15 min. - Możliwość zastosowania w obecności plam z krwi,itp. - potwierdzenie działania wg norm EN 14885 obszar medyczny - możliwość użycia w obszarze żywieniowym - produkt biobójczy |  |  |  | Do 300tabl. | 67 500lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat myjąco – dezynfekcyjny *, do jednofazowego mycia i dezynfekcji powierzchni podłóg, ścian, sprzętu medycznego (łóżka, stoliki zabiegowe, szafki przyłóżkowe) w obecności pacjentów, - możliwość stosowania w oddziale noworodkowym, - na bazie QAC i związków powierzchniowo-czynnych - nie wymagający spłukiwania - bez chloru, aldehydów, fenoli, nadtlenku wodoru,pochodnych biguanidyny -zakres działania B ( EN13727), drożdże ( EN13624),V 14476 ( BVDV, HBV, HIV, HIV, Vaccinia , rota wirusy w czasie do 15 min. - stężenie robocze roztworu min.0,25% -Koncentrat - wyrób medyczny |  |  |  | Do 5 lit. | 120 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 2 lit | 6000 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................................słownie...............................................................................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem...................................................słownie............................................................................................................................................................

Pakiet IV.  Preparat   do dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych urządzeniem Biosanitizer

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |
| 1 | Preparat do dekontaminacji pomieszczeń - zakres działania :bakterie, grzyby,prątki, wirusy - nadtlenek wodoru - kompatybilny z urządzeniem Biosanitizer Wyrób medyczny |  |  |  | 5 lit | 60 lit/12 op. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 750 ml | 750 ml/1 op. |  |  |  |  |  |

Użytkownik na chwilę obecną używa:

Poz1. Saniswiss Biosanitizer S

Podane nazwy preparatu  firmy Saniswiss służą jedynie do dokładnego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.

Używanie oferowanych wyrobów nie może powodować utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do których są przeznaczone. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy wyrobu, wszelkie koszty związane z naprawą urządzeń  ponosi Wykonawca.

Wartość netto ogółem...................................słownie...............................................................................................................

Wartość brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................