ZP.271.7.2024 Kosakowo 07.02.2024r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowa zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Etap I z opcją**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**Urządzenia placu zabaw - W projekcie placu zabaw opisane jest, że urządzenia mają być wykonane z różnych materiałów: elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna, stal czarna i drewno klejone, tworzywo HDPE i HPL. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń w całości w technologii stal czarna malowana proszkowo i tworzywo HDPE?**

ODPOWIEDŹ 1

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu w tym wyposażenie placu zabaw muszą posiadać klasę antykorozyjności C5 ze względu na lokalizację w strefie przybrzeżnej. Dopuszcza się zastosowanie elementów konstrukcyjnych ze stali czarnej zabezpieczonych antykorozyjnie do klasy C5

**Pytanie 2**

**Urządzenia placu zabaw - Wymiary słupów konstrukcyjnych podane są tylko w zestawie "wieża". Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów konstrukcyjnych w innym przekroju, na przykład rury o średnicy 118 mm i słupy 80x80 mm?**

ODPOWIEDŹ 2

Dopuszcza się tolerancję wymiarów słupów okrągłych +5%, nie dopuszcza się ze względu na ergonomie słupów o przekroju kwadratowym (eliminacja ostrych krawędzi).

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

 **Wójt Gminy Kosakowo**

 **Marcin Majek**