KOMORA    KW 33 / 17   ul. GRUNWALDZKA

L x B x H							KW 33 / 18								Ho =

KW 33 / 16

EC

| Oznaczenie | Nazwa |
| --- | --- |
| G | Zawór kołnierzowy grzybkowy |
| Ho | Rzędna rurociągu |
| K | Zawór kulowy |
| Kl | Przepustnica – klapa |
| Kr | Kurek |
| N | Napędy armatury |
| O | Odpowietrzenie |
| P | Pomiar ciśnienia |
| Rp | Rurociąg preizolowany |
| S | Spust – odwodnienie rurociągu |
| Ś | Oświetlenie |
| T | Pomiar temperatury |
| Zk | Zasuwa klinowa |
|  | Odwodnienie grawitacyjne |
|  | Odwodnienie pompowe |

# Text boxes

SK 40

Grunwaldzka

Ogródki

OG 25

OG 25

Zk 80

Zk 80

Zk 150

Zk 150

OG 25

OG 25

SK 40

SK 40

SK 40

K 250

K 250

Dn 250

Dn 250

P

T

T

P

P

P

370 x 370 x 200

| Data wykonania aktualizacji: | 11.03.2005 |
| --- | --- |
| Nazwisko pracownika wykonującego aktualizacje | Bandurski, Hak |

zasilanie

powrót