*Załącznik nr 6.4 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 4**

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie w wywóz nieczystości płynnych
z 19 kontenerów sanitarnych o łącznej pojemności 161,59 m3 . (średnia pojemność kontenera wynosi 8,50 m3)na potrzeby Kontenerowego Szpitala Polowego na terenie Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu.

**SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Każdorazowy serwis Zamawiający określi na podstawie pisemnych zleceń - Zamówień kierownika Obsługi Infrastruktury nr 3 ul. Graniczna 13 we Wrocławiu lub innej upoważnionej osoby (pismo, zamówienie przesłane fax, e-mail) otrzymane z 3- dniowym wyprzedzeniem.

**Termin realizacji usługi**: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość m3** |
| 1. | Opróżnianie zbiorników sanitarnych. | 1204 |

Powyższe informacje są wyłącznie określone szacunkowo. Zamawiający nie może zagwarantować minimalnej ilości zamówień. Dotyczy tylko zamówień realizowanych na dodatkowe zlecenie. (Nie jesteśmy w stanie zagwarantować kwoty minimalnej ze względu na zmiany w ilościach i terminu szkoleń, poligonów, ćwiczeń itp. powyższe decyzje są podejmowane na wyższym szczeblu).

1. KONTENERY SANITARNE – OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA FEKALIA
	1. Usługa obejmuje:
2. Dojazd do miejsca w którym nastąpi odbiór fekaliów z pojemników;
3. Opróżnienie wskazanych pojemników z nieczystości płynnych;
4. Napełnianie zbiorników preparatem dezynfekcyjnym, zapobiegającym odorom
i hamującym rozkład fekaliów a w okresie zimowym – preparatem mrozoodpornym;
5. Usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń, będącym wynikiem przeprowadzonych prac.

*Cena jednostkowa obejmuje prawidłowe jednorazowe opróżnienie zbiornika na fekalia za 1m3. Miejscem podstawienia będzie lokalizacja wyznaczona przez Kierownika SOI 3 w rejonie obsługiwanym przez Sekcję Obsługi Infrastruktury nr 3 ul. Graniczna 13 we Wrocławiu.*