## Arkusz1
pakiet 1 | Dostawa wyrobów medycznych i materiałów jednorazowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
lp. | opis | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość vat
1 | Cewnik Foley nr 14 silikonowy | szt. | 20 |  | 8
2 | Cewnik Foley nr 16 silikonowy | szt. | 20 |  | 8
3 | Cewnik Foley nr 18 silikonowy | szt. | 50 |  | 8
4 | Cewnik Foley nr 18 silikonowy z powłoką antybakteryjną (zewnętrzną i wewnętrzną) zbudowaną z trzech metali: złoto, pallad,srebro.Pełna zgodność z organizmem użytkownika. Bezpieczne użytkowanie do 90 dni,po 90 dniach stosowania 99% powłoki pozostaje związana z powierzchnią cewnika.W kontakcie z wodą na powierzchni cewnika powstaje powłoka hydrożelowa. | szt. | 10 |  | 8
5 | Cewnik Foley nr 20 silikonowy | szt. | 10 |  | 8
6 | Cewnik Foley nr 22 silikonowy | szt. | 10 |  | 8
7 | Cewnik wąsy do podawania tlenu przez nos z drenem – sterylne, z drenem o długości min.200 cm, pojedynczo pakowane | szt. | 10 |  | 8
8 | Elektroda do Holtera Ford o wymiarach 35mm x 54mm 1 szt | szt. | 2500 |  | 8
9 | Fartuch flizelinowy jednorazowy niesterylny 1sztuka | szt. | 200 |  | 8
10 | Filtr antybakteryjny do ssaka Hospivac | szt. | 10 |  | 23
11 | Filtr bakteriologiczny typu „Barrierbac” S | szt. | 5 |  | 8
12 | Gąbka do jamy ustnej niesterylna op 50szt | szt. | 2 |  | 8
13 | Głowica do spirometru pneumotachometryczna Aspel GPK17 | szt. | 200 |  | 8
14 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu.Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia.1szt w opakowaniu. | op. | 20 |  | 8
15 | Igły do penów 30G 0,3x8mm op.100szt. | op. | 30 |  | 8
16 | Igły jednorazowe 0,5 mm x 25 mm/25G op. 100szt. | op. | 20 |  | 8
17 | Igły jednorazowe 0,7 mm x 40 mm/22G op. 100szt. | op. | 20 |  | 8
18 | Igły jednorazowe 0,8 mm x 40 mm/21G op. 100szt. | op. | 160 |  | 8
19 | Igły jednorazowe 0,9 mm x 40 mm/20G op. 100szt. | op. | 50 |  | 8
20 | Igły jednorazowe 1,2 mm x 40 mm/18G op. 100szt. | op. | 70 |  | 8
21 | Jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorbcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50g/m2 zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku. Niesterylne | op | 6 |  | 23
22 | Jednorazowe skalpele z trzonkem . Ostrze wykonane ze stali węglowej, z wygrawerowanym rozmiarem na ostrzu lub trzonku. Pakowane indywidualnie, w kartoniku zbiorczym po 10 sztuk. Rozmiar 11 | op. | 15 |  | 8
23 | Jednorazowe skalpele z trzonkem . Ostrze wykonane ze stali węglowej, z wygrawerowanym rozmiarem na ostrzu lub trzonku. Pakowane indywidualnie, w kartoniku zbiorczym po 10 sztuk. Rozmiar 15 | op. | 20 |  | 8
24 | Jednorazowe skalpele z trzonkem . Ostrze wykonane ze stali węglowej, z wygrawerowanym rozmiarem na ostrzu lub trzonku. Pakowane indywidualnie, w kartoniku zbiorczym po 10 sztuk. Rozmiar 20 | op. | 15 |  | 8
25 | Jednorazowe ubranie operacyjne, niejałowe, włókninowe min.35 g/ m², bluza z długim rękawem + spodnie, , rozm. XL | szt. | 2600 |  | 8
26 | Jednorazowy komplet pościelowy medyczny, włókninowy min. 40g/m² niejałowy, poszwa 210 cm x 160 cm, poszewka 70 cm x 80 cm, prześcieradło 210 cm x 150 cm | kpl. | 1300 |  | 8
27 | Jednorazowy, niesterylny worek do wykonywania wlewów czyszczących. Skalowany w mililitrach. Całkowita pojemność min.1750ml. Wykonany z PCV jakości medycznej. Długość cewnika min.120cm. Cewnik zakończony miękką wyobloną końcówką z dwoma otworami bocznymi. Dodatkowo wyposażony w zacisk ułatwiający podaż środka czyszczącego. | szt. | 25 |  | 8
28 | Kaczka sanitarna męska Naczynie dla mężczyzn, mlecznobiałe, z polipropylenu, z pokrywką, 1000ml, z podziałką, z możliwością sterylizacji w temperaturze do 130°C.1szt. | szt. | 2 |  | 8
29 | Kaczka jednorazowa:Pojemność: 875 ml Materiał: Pulpa celulozowa Wymiary produktu: 245dł. x 105szer. x 125wys. mm Waga: 35g ± 4g Odporność na przeciekanie: Brytyjskie Standardy: PAS 29: 1999 Płyn: woda Odporność temp: 35ºC ± 3°C Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999 op.100 szt. | op. | 1 |  | 8
30 | Kaniula dożylna 18G, przepływ 90-95 ml/min., typu safety, kolor zielony. Wykonana z FEP lub PTFE z min. dwoma paskami kontrastujacymi w RTGBezpieczne kaniule dożylne. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzania kaniuli. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny niemetalowy zatrzask samozamykający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem i zachlapaniem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka typu Luer -Lock , zamykany recznie lub automatycznie. Zastawka anty zwrotna zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Sterylna, pakowana pojedyńczo w szywne opakowanie typu blister.Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności | szt. | 600 |  | 8
31 | Kaniula dożylna 20G, przepływ 60-65 ml/min typu safety , kolor różowy. Wykonana z FEP lub PTFE z min. dwoma paskami kontrastujacymi w RTGBezpieczne kaniule dożylne. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzania kaniuli. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny niemetalowy zatrzask samozamykający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem i zachlapaniem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka typu Luer -Lock , zamykany recznie lub automatycznie. Zastawka anty zwrotna zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Sterylna, pakowana pojedyńczo w szywne opakowanie typu blister.Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności | szt. | 1100 |  | 8
32 | Kaniula dożylna 22G, przepływ 36 ml/min. Typu safety, kolor niebieski.Wykonana z FEP lub PTFE z min. dwoma paskami kontrastujacymi w RTGBezpieczne kaniule dożylne. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzania kaniuli. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny niemetalowy zatrzask samozamykający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem i zachlapaniem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka typu Luer -Lock , zamykany recznie lub automatycznie. Zastawka anty zwrotna zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Sterylna, pakowana pojedyńczo w szywne opakowanie typu blister.Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności | szt. | 500 |  | 8
33 | Kieliszki do leków jednorazowe z pokrywką 25ml -30 ml (plastik) op.90 szt. | op. | 2000 |  | 8
34 | Koc ogrzewający , jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795:2011 | szt. | 5 |  | 8
35 | Kombinezon wykonany z odpornej na rozdarcia i przepuszczającej powietrze włókniny polipropylenowej 40 g/m², z kapturem, wyposażony w suwak zakryty patką , rękawy oraz nogawki z gumkami, bez lateksu. Zarejestrowany jako kategoria I Środków Ochrony Indywidualnej. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim, rozmiar L. Opakowanie a'1 szt. | szt. | 15 |  | 8
36 | Kombinezon wykonany z odpornej na rozdarcia i przepuszczającej powietrze włókniny polipropylenowej 40 g/m², z kapturem, wyposażony w suwak zakryty patką , rękawy oraz nogawki z gumkami, bez lateksu. Zarejestrowany jako kategoria I Środków Ochrony Indywidualnej. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim, rozmiar XL. Opakowanie a'1 szt. | szt. | 15 |  | 8
37 | Koreczek do kaniul combi.Służy jako zatyczka kaniul, cewników, portów. Posiada zakończenie męskie oraz żeńskie, jednorazowe, wyrób niepirogenny. Nie zawiera lateksu i ftalanów. Sterylny. | szt. | 100 |  | 8
38 | Koreczek do kaniul.Służy jako zatyczka kaniul, cewników, portów. Posiada jedno zakończenie męskie, jednorazowe, wyrób niepirogenny. Nie zawiera lateksu i ftalanów. Sterylny. | szt. | 200 |  | 8
39 | Koreczki do dezynfekcji portów bezigłowych. Obudowa wykonana z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) Wkład wypełniające wnętrze koreczka wykonany z przędzy PP/PE. Specjalny kształt gąbki umozliwia dokłade czyszczenie i dezynfekcję powierzchni portu. Gąbka( wkład) nasączona 2% chlorheksydyną i 70 # alkoholem izopropylowym o szerokim spektrum działania przeciw bakteriom, grzybom, plesnią, prądkom, wirusom ( w tymHIV,HBV,HCV)Jednorazowego użytku, bez lateksu, bez ftalanów. Sterylny. op.100szt. | op. | 1 |  | 8
40 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem sterylny do zarządzania przepływami płynów infuzyjnych w trakcie ich podawania, z drenem przedłużającym o długości (od 7cm do 100cm),transparentna obudowa, obrotowa końcówka Luer Lock, wyraźny optyczny identyfikator pozycji otwarty zamknięty (oznaczone kierunki przepływu), wykonany z poliwęglanu dren wykonany z PVC, wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami, nie zawiera lateksu ani ftalanów, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowanie: 1 sztuka | szt | 200 |  | 8
41 | Maseczka do sztucznego oddychania metodą usta-usta. Maska wyposażona w plastikowy ustnik z mechanizmem zawór zwrotny, który zabezpiecza przed kontaktem z wydzielinami poszkodowanego. Jednorazowego użytku. | szt. | 50 |  | 23
42 | Maska chirurgiczna jednorazowa op. 50szt.Oferowane maski chirurgiczne powinny być wykonane z niepylącej, minimum trójwarstwowej włókniny oraz powinny być klasyfikowane do masek typu II wg normy PN-EN 14683Oferowane maski powinny spełniać wymagania funkcjonalne zawarte w normie PN-EN 14683 w zakresie skuteczności filtracji bakteryjnej BFE (3.0µm) ≥ 98% oraz ciśnienia różnicowego (zdolności oddechowej) na poziomie <3,0 (mmH2O/cm2). | op. | 10 |  | 8
43 | Maska ochronna przeznaczona do specjalistycznych placówek medycznych,filtrująca najdrobniejsze cząsteczki znajdujące się w wydychanym powietrzu w tym - prątki TBC, sklasyfikowana zgodnie z FFP3 klasą filtracji zapewniającą maksymalną ochronę kontaktu z mikrobami. Maska o anatomicznym kształcie z możliwością formowania do kształtu twarzy i nosa, z gumą mocującą maskę wokół głowy. Warstwa zewnętrzna wykonana z wodoodpornej włókniny polipropylenu,wnętrze wykonane z miękkiej antyalergicznej włókniny polipropylenowej przyjaznej dla skóry. | szt. | 150 |  | 8
44 | Maska ochronna z podwójną ochroną, z zaworem oddechowym umiejscowionym z przodu maski, spełniająca standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 14683:2001 i klasy IIR normy EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych. Składana 3-panelowa konstrukcja dopasowuje się do różnych kształtów twarzy, dostosowuje się do ruchów twarzy podczas mówienia, jest odporna na zapadanie się. Taśma nagłowia utrzymuje szczelnie przyleganie półmaski do twarzy, kolor taśmy określa klasę ochrony – czerwony. Osłona zewnętrzna i osłona zaworu zapewnia odporność na rozbryzgi cieczy. Pakowana indywidualnie. opakowanie 20sztuk | op. | 2 |  | 8
45 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: XL | op | 60 |  | 8
46 | Mini -spike zielony | szt. | 40 |  | 8
47 | Myjka higieniczna typu Manopla op. 12szt | op. | 600 |  | 23
48 | Nakłuwacz jednorazowy, sterylny, aktywowany za pomoca przycisku, sterylizowany promieniami Gamma, igła o średnicy 0,8mm(21G), ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 2,4mm op. 200 szt. | op. | 30 |  | 8
49 | Nakłuwacz jednorazowy, sterylny, aktywowany za pomoca przycisku, sterylizowany promieniami Gamma, nożyk o średnicy 1,5mm, głębokość nakłucia 1,5mm op. 200 szt. | op. | 40 |  | 8
50 | Nerka jednorazowa Pojemność: 700ml Materiał: Pulpa celulozowa Wymiary produktu: 250dł. x 130szer. x 50wys. mm Waga: 21g ± 4g Odporność na przeciekanie: Brytyjskie Standardy: PAS 29: 1999 Płyn: woda Odporność temp: 35ºC ± 3°C Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999 op.300 szt. | op. | 1 |  | 8
51 | Nici chir. nr 2,0 z igłą atr.3/8 koła 19mm niewchłanialne dł 75cm op.10 szt | op. | 1 |  | 8
52 | Nici chir. nr 3,0 z igłą atr.3/8 koła 19mm niewchłanialne dł 75cm op.10 szt | op. | 3 |  | 8
53 | Nici chir. nr 4,0 z igłą atr.3/8 koła 19mm niewchłanialne dł 75cm op.10 szt. | op. | 2 |  | 8
54 | Nieprzemakalny pokrowiec na kozetkę z folii CPE grubości 0,03mm z gumką wymiary 210x90x20. Opakowanie 100sztuk | op. | 1 |  | 23
55 | Oczyszczajaca, nie zawierająca mydła pianka do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 200 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz miejsce do opisu danych pacjenta oraz wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji | op. | 20 |  | 23
56 | Papier 46 Mortara do EKG Eli-150 op;108x150x200-1szt | op. | 5 |  | 8
57 | Papier 46 Mortara do EKG Eli-250 op x 5 szt. | op. | 1 |  | 8
58 | Papier do autorefrektometru szer. 58 mm i srednica 50mm | op. | 1 |  | 8
59 | Papier do EKG Ascard B3 z nadrukiem 104x40 | op. | 1 |  | 8
60 | Papier do defibrylatora firmy Medtronic Physiocontrol LIFEPACK 11 / 12 / 15. Rolka o szer. 106mm dł. 25m | szt. | 1 |  | 8
61 | Papier do drukarki EKG 80mm (Z-FOLD) do defibrylatora | szt. | 5 |  | 8
62 | Papier do EKG Aspel A4/B56 rolka 112mm x 25m z nadrukiem, termoczuły, gładki, bezpyłowy | szt. | 9 |  | 8
63 | Papier do EKG termoaktywny, niewoskowany z nadrukiem,siatka mm, kolor pomarańczowy, Ascard B5/ECO rolka58mm x 25m | szt. | 14 |  | 8
64 | Papier do USG 110 S | szt. | 1 |  | 8
65 | Pieluchomajtki op. 20 szt. Rozmiar L | op | 100 |  | 8
66 | Pieluchomajtki op. 20 szt. Rozmiar M | op | 100 |  | 8
67 | Pieluchomajtki op. 20 szt. Rozmiar XL | op | 100 |  | 8
68 | Podpaski higieniczne op. 20 szt. normal | op. | 100 |  | 8
69 | Pojemnik na odpady medyczne (strzykawki) 5l Posiadające atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. Kolor żółty z czerwonym wieczkiem i wlotem. Po zamknięciu szczelny | op. | 250 |  | 23
70 | Pojemniki na odpady medyczne (igły) 1L Posiadające atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. Kolor żółty z czerwonym wieczkiem i wlotem. Po zamknięciu szczelny | op. | 250 |  | 23
71 | Port bezigłowy do iniekcji posiadający podzielną membranę wykonaną z medycznego silikonu, otwierającą i zamykającą się automatycznie. Tworzy zamknięty system zapobiegający wypływowi krwi lub płynu, a także przedostaniu się powietrza do światła żyły. Pozwala wielokrotne pobierać i/ lub dodawać lek. Wykonany z 3 zespolonych ze sobą elementów, całkowicie pozbawionych lateksu oraz DEHP. Z jednej strony zakończony żeńskim łącznikiem Luer-Lock wykonanym z poliwęglanu odpornego na działanie lipidów, z drugiej męskim adapterem Luer-Lock również z poliwęglanu odpornego na lipidy. Zapewnia szczelność, bezpieczeństwo, wysoki przepływ oraz jego prostu tor. Użytkowanie do min.100 aktywacji (min.7 dni). | szt. | 50 |  | 8
72 | Port potrójny bezigłowy iniekcyjny z przedłużaczami, do użytku na min.7dni, przeźroczysta obudowa, niebieska, silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, do min.140 aktywacji. Bez elementów metalowych, długość całkowita 21cm z przesuwnymi zaciskami na drenie. średnicach drenów: 1,2mmx2,5mm Opakowanie folia/papier | szt. | 100 |  | 8
73 | Precyzyjny regulator przepływu -przeznaczony do jednorazowego podawania z końcówką luer lock typ żeński i luer lock typ męski oraz z portem iniekcyjnym Y . W skład regulatora wchodzą: 50cm rurka z przezroczystego PCV o niskiej pamięci kształtu, port iniekcyjny Y wykonany z izoprenu (niezawierający lateksu) męska luer lock wykonany z ABS z zatyczką z polietylenu, żeńska koncówka luer lock pcv z z tyczką z polietylenu skala nadrukowana na białym tworzywie ABS i silikonie (podwójna skala-pierwsza od 5-250ml/h używana do określania płynów o lepkości < 10%, druga skala od 5-200ml/h używana do okręślania płynów o lepkości od10%do40% | szt. | 5 |  | 8
74 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 1,5m x 1 szt. | szt. | 15 |  | 8
75 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy 1,5m x 1 szt. | szt. | 5 |  | 8
76 | Prześcieradło higieniczne jednorazowe, włókninowe min 140 x 240cm x 1 szt. | szt. | 250 |  | 8
77 | Prześcieradło higieniczne papierowe,jednorazowe-rolka 50cm x 50m x 1szt. | szt. | 300 |  | 8
78 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi typ TS wolny od ftalanów, sterylny, z komorą odpowietrzającą o długosci min. 5,9cm,, wyposażoną w filtr jałowy, niepirogenny, nietoksyczny,komora kroplowa wolna od PVC, typu Luer, bez igły i łącznika Zamawiający wymaga aby oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. | szt. | 50 |  | 8
79 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS wolny od ftalanów, sterylny, z komorą odpowietrzającą o długosci min. 5,9cm,, wyposażoną w filtr jałowy, niepirogenny, nietoksyczny,komora kroplowa wolna od PVC, typu Luer, bez igły.Zamawiający wymaga aby oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. | szt. | 2500 |  | 8
80 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,0, opakowanie folia/papier,z czytelnym oznaczeniem znaczników głębokości Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym posiadały otwór Murphego oraz odłączany łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1 | op. | 5 |  | 8
81 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5, opakowanie folia/papier,z czytelnym oznaczeniem znaczników głębokości Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym posiadały otwór Murphego oraz odłączany łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1 | op. | 5 |  | 8
82 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 8,0, opakowanie folia/papier,z czytelnym oznaczeniem znaczników głębokości Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym posiadały otwór Murphego oraz odłączany łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1 | op. | 5 |  | 8
83 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 8,5, opakowanie folia/papier, z czytelnym oznaczeniem znaczników głębokości Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym posiadały otwór Murphego oraz odłączany łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1 | szt. | 5 |  | 8
84 | Rurka ustno-gardlana nr 3 posiadająca kolorystyczny kod rozmiaru | szt. | 3 |  | 8
85 | Rurka ustno-gardlana nr 4 posiadająca kolorystyczny kod rozmiaru | szt. | 2 |  | 8
86 | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa w rozmiarze 75 cm x 90 cm (włóknina + laminat) z otworem w centralnej części serwety otwór Ø 7 cm, przylepny .Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 100 |  | 8
87 | Sonda żołądkowa sterylna CH/FR 16 dł 800mm | szt. | 5 |  | 8
88 | Sonda żołądkowa sterylna CH/FR 18 dł 1500mm | szt. | 2 |  | 8
89 | Spodenki do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 z rozcięciem w części tylnej. Wymiary 60cmx130cm, jednorazowego użytku, n/jał x 1 szt. | szt. | 5 |  | 8
90 | Staza jednorazowa, opakowanie zawiera 25 szt. Opasek. Staza bezlateksowa wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE ( termoplastyczny elastomer ) , długośc całkowita rolki 1125 mm. Dostępna w kolorze niebieskim i różowym. Wyrób klasy I niesterylnej. Opakowanie jednostkowe : dyspenser , który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. | op. | 10 |  | 8
91 | Strzykawka do pompy infuzyjnej bursztynowa 50/60ml x 1 szt. | szt. | 5 |  | 8
92 | Strzykawka jednorazowa sterylna 10ml luer op 100szt z możliwością wypełnienia do 12 ml skalowanie co 0,2ml bez zszerzenia, czarna lub niebieska, niezmywalna skala, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach, opakowanie folia/papier, Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.opx100szt | op. | 40 |  | 8
93 | Strzykawka jednorazowa sterylna 20ml luer bez zszerzenia op 50szt z możliwością wypełnienia do 23-24 ml skalowanie co 0,5ml, czarna lub niebieska, niezmywalna skala, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach, opakowanie folia/papier, Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.opx50szt. | op. | 50 |  | 8
94 | Strzykawka jednorazowa sterylna 2ml luer bez zszerzenia op 100szt z możliwością wypełnienia do 2,5-3 ml skalowanie co 0,1ml, czarna lub niebieska, niezmywalna skala, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach, opakowanie folia/papier, Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.opx100szt | op. | 100 |  | 8
95 | Strzykawka jednorazowa sterylna 5ml luer bez rozszerzenia op 100szt z możliwością wypełnienia do 6 ml skalowanie co 0,2ml, czarna lub niebieska, niezmywalna skala, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach, opakowanie folia/papier, Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.opx100szt | op. | 100 |  | 8
96 | Strzykawka jednorazowa typu Janeta 100ml z długim łącznikiem Luer, sterylna, niepirogenna , czarna lub niebieska, niezmywalna skala, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach,opakowanie folia/papier, Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. 1szt | szt. | 100 |  | 8
97 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użycia do pompy infuzyjnej 50(60)ml, czarna lub niebieska, niezmywalna skala, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach, opakowanie folia/papier, Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych były typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, przeznaczonymi do współpracy z pompami . | szt. | 20 |  | 8
98 | Szpatulka drewniana medyczna op. 100szt. | op. | 50 |  | 8
99 | Ustnik do gastrooskopii jednorazowy z gumką | szt. | 100 |  | 8
100 | worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym dwutygodniowym, wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna), samouszczelniający się port do pobierania próbek, obsługiwany jedną ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia, komora kroplowa typu Pasteur’a tworząca „suchą” barierę powietrzną, dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu, dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2 000 ml, zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu,sterylny | szt. | 100 |  | 8
101 | Worek na wymiociny o pojemności min.1000ml, podziałka co 50ml do 100 ml. Skala numeryczna co 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefleksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Tekturowy lub plastikowy uchwyt. Pakowana pojedynczo. | szt. | 20 |  | 8
102 | worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm, dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego, dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu, samouszczelniający się port do pobierania próbek, trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie, obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe, biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu, pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka,sterylny | szt | 100 |  | 8
103 | Żel do miejscowego znieczulenia błon śluzowych z dodatkiem preparatu antyseptycznego, odkażający i znieczulający powierzchniowo, tworzący wewnątrz cewki moczowej cienką warstwę ułatwiającą wprowadzenie cewnika, wziernika lub endoskopu. Posiadający w swoim składzie 2 % Lidocainę oraz chlorheksydynę 0,05 % zabezpieczający przed zakażeniami dróg moczowych i uszkodzeniami spowodowanymi wprowadzeniem cewnika lub endoskopu. Przeźroczysty, nie powodujący zanieczyszczenia powierzchni optycznych endoskopów. Pakowany w sterylne, jednorazowego użycia dozowniki w formie strzykawki (ampułkostrzykawki) zabezpieczonej gumowym korkiem - 10 ml dla mężczyzn. Sterylizowany parą wodną | szt | 100 |  | 8
104 | Silikonowy cewnik Foleya dwudrożny z plastikową zastawką do napełniania balonu z 10 ml strzykawką napełnioną gliceryną. Wykonany z miękkiego, elastycznego, przezroczystego silikonu z linią kontrastująca w RTG. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory drenujące. Wewnątrz opakowania zatyczka do cewnika. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Na cewniku fabrycznie umieszczony rozmiar (Fr/Ch) i pojemność balonu (ml/cc). Pakowany podwójnie: wewnetrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. | op. | 25 |  | 8
105 | Zestaw do inhalatorów z maską dla dorosłych jałowy ( w zestawie: maska, pojemnik na lek - nebulizator, wężyk odł. min.1,8m), o przepływie 8l/min. | szt. | 30 |  | 8
106 | Zestaw drenów silikonowych do sterylizacji w autoklawach. Kpl.2 krótkich i 1 długi dren ,razem:1,7 m ,śr.6x10mm Do ssaków:New Aspiret/New Askir/New Emivac | szt. | 5 |  | 8
107 | Zestaw rur silikonowych z łącznikiem do ssaków z serii New Hospivac 350 Dreny można sterylizować w autoklawach. Kpl.2 drenów krótkich i 1 długi ,śr.8x14mm | op. | 5 |  | 8
108 | Zestaw rur silikonowych z łącznikiem do ssaków z serii New Hospivac 350 Dreny można sterylizować w autoklawach. Kpl.2 drenów krótkich i 1 długi ,śr.8x14mm | szt. | 5 |  | 8
109 | żel do eeg 0,25 l | szt | 10 |  | 8
110 | Żel do USG I EKG 500g | szt. | 10 |  | 8
RAZEM
Wartość netto............................;słownie............................................ Wartość brutto..........................;słownie............................................ Sposób wyliczenia wartości netto: cena jednostkowa netto x ilość sposób wyliczenia ceny jednostkowej brutto: cena jednostkowa netto + VAT(%) Sposób wyliczenia wartości brutto: cena jednostkowa brutto x ilość Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności 21*/30* dni. * niepotrzebne skreślić 2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zapoznaliśmy się z odpowiednim wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 4. Ponadto oświadczamy, że : 1) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi opisane w SIWZ, 2) ofertę składamy na podstawie informacji zawartych w SWIZ, do której nie wnosimy zastrzeżeń, 3) oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, 4) informujemy, iż nie zamierzamy zlecać innym podmiotom wykonania żadnej części przedmiotu zamówienia. Informacje dodatkowe 1. Zmiana nazwy i korekta ilości opakowań po uwzględnieniu różnic w ich zawartości między wymienioną w niniejszym załączniku, a oferowanym odpowiednikiem jest jedyną zmianą, jakiej może dokonać wykonawca w arkuszu formularza ofertowego. 2. Zaokrąglenia winny być dokonywane do pełnych opakowań w górę. 3. Zamawiający żąda zaproponowania produktów posiadających rejestrację; „LEK” lub „WYRÓB MEDYCZNY”. Zaoferowane produkty muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające do ich stosowania. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, w której zaproponowane produkty nie będą spełniały wymogów określonych powyżej, jako niezgodną z SIWZ. 5. Wybrany w postępowaniu Wykonawca będzie w okresie trwania umowy zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 1 w ilościach wskazanych przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, własnym transportem na swój koszt i ryzyko. 6. Każde dostarczone opakowanie produktu, wyrobu medycznego, powinno zawierać nr serii i datę ważności. 7. Ze względu na szczególny charakter miejsca dostaw, Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania określonego przez Zamawiającego. 8. Pracownicy Wykonawcy naruszający przepisy obowiązujące na terenie dostaw nie będą mieli prawa wstępu na teren jednostki. 9. Odbioru jakościowego i ilościowego towaru lub ewentualnej reklamacji dokonywać będzie w momencie dostawy upoważniony przez Zamawiającego pracownik. 10. W przypadku dostaw przedmiotu umowy o złej jakości lub posiadającego wady, eliminujące jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmawia przyjęcia, a Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na pozbawiony wad. 11. Podstawą przyjęcia towaru przez Zamawiającego jest faktura VAT. Miejscowość, dnia.................................... .......................................