Słupsk, dnia 22.11.2022 r.

Zamawiający:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.zimslupsk.pl
Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
Numer telefonu: +48 59 841 00 91
e-mail: zamowienia@zimslupsk.pl

ZP.261.42.39.2022.ZP4

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa i przebudowa istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku”. Znak sprawy ZP.261.42.2022.ZP4.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia, że wniesiono pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego zestawiono poniżej.
Prosimy o zamieszczenie opisu dotyczącego stałej organizacji ruchu.
Odpowiedź na pytanie 44:
Załączono.

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opinie i uzgodnienia, w tym: DŚU i decyzję wodno-prawną.
Odpowiedź na pytanie 45:
Zamawiający w dniu 26 października 20222 r., w ramach wyjaśnień oraz zmiany SWZ, załączył do postępowania skan decyzji środowiskowej oraz uzgodnienia z gestorami sieci.
Jednocześnie niniejszym Zamawiający załącza pozwolenia wodnoprawne oraz decyzje przedłużające ich termin obowiązywania, jak również decyzję o zwolnieniu z zakazów wynikających z art. 40 i 88l ustawy Prawo wodne tj.:
- Decyzja znak DROŚ-SW.7322.192.2015/JS z dnia 04.01.2016 r.
- Decyzja znak GD.ZUZ.3.4210.313.2022.AO z dnia 02.09.2022 r.
- Decyzja nr 632/2015 z dnia 28.12.2015 r.
- Decyzja znak GD.ZUZ.3.4210.17.2022.AO z dnia 10.06.2022 r.
- Decyzja NR ZW-279/88l/2015 i ZW-279/40/2015 z dnia 25.11.2015 r.

Prosimy o informację, jaki okres pielęgnacji zieleni należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź na pytanie 46:
Okres pielęgnacji zieleni ma być równy okresowi zadeklarowanej gwarancji w ofercie.

Prosimy o podanie powierzchni krzewów i zagajników przeznaczonych do wycinki. W przedmiarze brak jest precyzyjnej informacji (w poz. z przedmiaru istnieje zapis 1 kpl).
Odpowiedź na pytanie 47:
1 kpl. w przedmiarze w poz. dot. ilości krzewów i zagajników przeznaczonych do wycinki oznacza, iż Wykonawca musi usunąć wszystkie krzewy przeznaczone do usunięcia zgodnie z opracowaną „Inwentaryzacją zieleni”, w szczególności zgodnie z zamieszczonym w niej wykazem/zestawieniem tabelarycznym, dyspozycje w kolumnie  7 „Uwagi”.
W przybliżeniu ilość krzewów i zagajników określa się na 18.100 m2 z tolerancją +/- 200 m2.

Prosimy o informację, czy do wyceny należy przyjąć ściółkowanie korą skupin krzewów, bylin i traw ozdobnych? Jeśli tak, prosimy o podanie powierzchni przeznaczonej do ściółkowania.
Odpowiedź na pytanie 48:
Do wyceny zgodnie z „Projektem zieleni” należy przyjąć ściółkowanie korą skupin krzewów, bylin i traw ozdobnych.
Powierzchnia przeznaczona do ściółkowania to: 7.200m2  (patrz opis techniczny do Projekt zieleni, str.8 ):
„Materiały inne\uzupełniające:
- paliki do umocowania drzew w ilości 3 szt\drzewko (fimin 7 cm; lmin= 2,5 m) – 1473 szt.
 - kora do ściółkowania (pow. 7.200 m²) – 720 m3”.
Prosimy o wyjaśnienie zapisów SWZ pkt XIV.5, w którym miejscu Wykonawca ma wyszczególnić poniższe wskaźniki: „ 5. W kosztorysach, należy pokazać wskaźniki cenotwórcze dotyczące wszystkich branż ujęte w kalkulacji ofertowej tj. stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy.”
Odpowiedź na pytanie 49:
Zamawiający wskazuje, iż wartości wskaźników cenotwórczych należy uzupełnić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

Punkt IV ppkt 7 SWZ dot. wiat przystankowych odwołuje się do pozycji 163 przedmiaru. Jednak przywołana pozycja 163 w przedmiarze dotyczy nasadzeń. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ew korektę zapisów.
Odpowiedź na pytanie 50:
Zamawiający niniejszym koryguje zapisy punktu IV ppkt 7 SWZ dotyczące wiat przystankowych.
Powinno być:
„7. W ramach doprecyzowania przedmiotu zamówienia dot. wiat przystankowych, do wyceny należy przyjąć:
Poz. 170 przedmiaru robót branży drogowej
Wiata przystankowa 4 modułowa – charakterystyka:
(…)
Poz. 171 przedmiaru robót branży drogowej
Wiata przystankowa 4 modułowa wąska - charakterystyka:
(…)
Poz. 172 przedmiaru robót branży drogowej
Wiata przystankowa 3 modułowa - charakterystyka:
(…)
Poz. 173 przedmiaru robót branży drogowej
Wiata przystankowa 3 modułowa wąska - charakterystyka: (…)” .

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 62 zamieszczonego przedmiaru należy wycenić warstwę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 8 cm.
Odpowiedź na pytanie 51:
W pozycji 62 Przedmiaru robót należy wycenić wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm (poz. 65 po zmianie - załączono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy).

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć pozycje przedmiarowe 60-63 w ilościach zawartych w przedmiarze robót - na zamieszczonych przekrojach normalnych warstwy te nie występują.
Odpowiedź na pytanie 52:
Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć ilość zgodnie z pozycjami 60-63 – warstwy te stanowią podbudowę pomocniczą. (poz. 63, 64, 65, 66 po zmianie - załączono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy).
Dodatkowo w poz. 64 przedmiaru robót doprecyzowano grubość warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 – którą określono na 30 cm.

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 60 i 61 zamieszczonego przedmiaru należy przyjąć mieszankę C1,5/2.
Odpowiedź na pytanie 53:
Zamawiający potwierdza, w pozycji 60-61 należy wycenić mieszankę C1,5/2,0. (poz. 63 i 64 po zmianie - załączono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy).

W związku z zapisem SWZ "Zamawiający w załączonej dokumentacji do przedmiotowego postępowania zmienia przedmiot zamówienia w zakresie nawierzchni pierścieni rond (2714 m2) oraz zatoki (1760 m2) – ww. elementy należy wykonać z betonu C35/45)." Prosimy o stosowne rozbicie pozycji 66 zamieszczonego przedmiaru.
Odpowiedź na pytanie 54:
Rozbito pozycję nr 66 w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym. Załączono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy – po zmianie są to poz.69 i 70).

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 81 zamieszczonego przedmiaru należy wykonać tylko ścinkę poboczy - bez zakupu materiału.
Odpowiedź na pytanie 55:
Uzupełnienie poboczy wykonywane ręcznie – plantowanie zostało ujęte w pozycji przedmiarowej nr 80 zaś pozycja przedmiarowa 81 obejmuje wykonanie linii ciągłych oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi. (po zmianie przedmiaru jest to pozycja 84). Uzupełnienie poboczy należy wykonać z gruntu pozyskanego z wykopów na budowie.
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 42 prosimy o podanie pozycji przedmiarowej, w której ujęte są wskazane krawężniki betonowe.
Odpowiedź na pytanie 56:
Krawężniki ujęte zostały w pozycji 93 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego, załączonych do niniejszej odpowiedzi.

Prosimy o przesunięcie terminu składnia oferty na dzień 28.11.2022.
Odpowiedź na pytanie 57:
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 6 grudnia 2022 r.
Jak należy rozumieć zapis w projekcie technicznym branży elektrycznej:
„Szczegóły dotyczące projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zostaną ujęte w projekcie wykonawczym”
Czy oznacza to że po stronie generalnego wykonawcy będą prace projektowe związane z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV?
Odpowiedź na pytanie 58:
Całość prac związana z rozbiórką istniejącej stacji 15/0,4 kV, przebudową sieci elektroenergetycznej i budową nowej stacji jest ujęta w projekcie technicznym branży elektrycznej, udostępnionym w niniejszym
postępowaniu.
Jakiej mocy transformator ma być zainstalowany w stacji transformatorowej? W opisie jest 250kVA, w przedmiarze 100kVA a na rysunku nr 20 630 kVA.
Odpowiedź na pytanie 59:
Należy zastosować transformator 250 kVA - taką moc ma transformator istniejący w stacji. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego transformatora w uzgodnieniu z ZiM i ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.
W załączony przedmiarze robót jest pozycja 46 dot wykonania nasypów zbrojonych geosyntetykiem w ilości 19 600 m3. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy niniejsza pozycja uwzględnia tylko ułożenia geosynetyku? Jeżeli tak, to prosimy o ew o skorygowanie jednostki obmiarowej zgodnie z SSTWIORB D-02.03.01B. Natomiast, jeżeli pozycja zawiera koszt wykonania nasypu wraz z ułożeniem geosyntetyku to prosimy o rozbicie w/w i podanie ilości geosyntetyku (m2) oraz nasypu (m3).
Odpowiedź na pytanie 60:
Aktualnie w poprawionym przedmiarze robót drogowych pozycja wzmocnienia skarp nasypów to 49
Pozycje ta obejmuje wykonanie nasypu wraz z ułożeniem geosyntetyku o następujących parametrach:
Wykonanie wzmocnienia nasypu z gruntu zbrojonego geosyntetykami - wykonanie materacy geosyntetycznych w szalunkach przesównych z geotkaniny z poliestru 80/80 dł. pasm 5,50m, (geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości 80/80 kN/m, wydłużenie przy zerwaniu 11+-2%,). Materac winien być wykonywany warstwami po 50 cm z kotwieniem do podłoża klamrami z prętów fi 10 mm (12)
Litera U, z ramionami 300mm i poprzeczkami 100 mm w rozstawie klamer co 2,0 m,. Zakres wzmocnienia obejmuje odcinki od km 3+021,55 do km 3+067,85 - długość 46,30;
od 3+087,85 do km 3+142,80 - długość 54,95m - łącznie 101,25mb skarpy nasypu.
Objętość nasypu wykonywana w pozycji 49 w zbrojeniu geosyntetykiem wynosi – 2228 m3
Ilość geosyntetyku – 4962 m2.

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 24 prosimy o wykreślenie z przedmiaru w pozycjach rozbiórkowych zapisu "z zagospodarowanie materiału przez Wykonawcę", co może sugerować, że materiał pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 61:
Usunięto opisy z pozycji przedmiarowych oraz kosztorysu ofertowego.

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 71 przedmiaru branży drogowej oraz ewentualne wskazanie
lokalizacji frezowania.
Odpowiedź na pytanie 62:
Frezowanie nawierzchni przewiduje się na odcinkach włączeń w istniejące jezdnie bitumiczne w rejonie skrzyżowań oraz nawierzchni przeznaczonych pod rozbiórkę w zakresie inwestycji.

W pozycjach 26 i 27 zamieszczonego przedmiaru branży drogowej występuje frezowanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową. Prosimy o informację, czy Wykonawca ma najpierw sfrezować nawierzchnie bitumiczne i przekazać materiał Zamawiającemu, a następnie przystąpić do frezowania podbudowy, Czy ewentualnie może przyjąć jedne frezowania na pełną głębokość, co będzie wiązało się z wymieszaniem materiału.
Odpowiedź na pytanie 63:
Frezowanie warstw bitumicznych należy wykonać niezależnie od podbudowy.
Frezowanie podbudowy musi być poprzedzone geodezyjnym wyznaczeniem obszaru frezowania, ze względu na różną grubość warstw bitumicznych. Ilość podbudowy wymagającej frezowania oszacowano.
Wykonawca powinien podać koszt frezowania m2 nawierzchni bitumicznej i m2 podbudowy.

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 70 zamieszczonego przedmiaru branży drogowej. Brak takiej warstwy na zamieszczonych przekrojach normalnych.
Odpowiedź na pytanie 64:
Warstwa ta przewidziana jest na połączeniach z innymi drogami publicznymi w rejonach skrzyżowań z istniejącymi drogami bitumicznymi.
Uzupełniono o przekrój normalny na połączeniu nawierzchni obwodnicy z innymi drogami publicznymi.

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 45. Gdzie przewidziana jest warstwa z pospółki?
Odpowiedź na pytanie 65:
Warstwa pospółki przewidziana jest pod:
Chodnikami CPR – 22462 m2
Opaski – 2590 m2
Płytki specjalne – 354 m2
Ścieżki rowerowe – 14054 m2

Czy w związku z możliwością deklarowania właściwości użytkowych zgodnie z normą Zamawiający dopuści skrzynki rozsączające zgodne z norma PN-EN 17152-1 zamiast KOT (ITB i IBDiM) oraz RAL i BBA. Norma ta obowiązuje od 2019 roku i wymaga badania wytrzymałości długotrwałej dla skrzynek rozsączających przez min. 4380 godzin. Ten sposób badania jest najbardziej rygorystycznym z metod sprawdzających dla skrzynek rozsączających.
Odpowiedź na pytanie 66:
Tak, dopuszcza się skrzynki rozsączające zgodne z PN-EN 17152-1.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania innej konstrukcji skrzynek modułów retencyjno-rozsączających dla których pojemność użytkowa oraz wytrzymałość na obciążenia od ruchu i naziomu będzie zachowana; przy założeniu ,że:
wytrzymałość skrzynek (obciążenie długotrwałe) potwierdzona będzie badaniami
potwierdzającymi wytrzymałość 50 -letnią zgodnie z norma PN-EN17152:2019-11.
- deklarowane wartości będą potwierdzone badaniami a ich rezultaty zapisane w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.
- minimalnych wartości wytrzymałości na obciążenia długotrwałe wynosić będą:
- na ściskanie w kierunku pionowym 95% LCL ≥156 kN/m2
- na ściskanie w kierunku poziomym 95% LCL ≥28 kN/m2
Odpowiedź na pytanie 67:
Nie dopuszcza się skrzynek innej konstrukcji.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną przedmiotowego zadania zbiornik powinien się charakteryzować wytrzymałością na nacisk pionowy min. 42 ton/m2 i wytrzymałością na nacisk poziomy 15 ton/m2. Jest to wytrzymałość krótkotrwała, sprawdzana zgodnie z metodą ustalona przez producenta systemu. Czy Zamawiający dopuści system, którego parametry wytrzymałościowe (długotrwały i krótkotrwałe) potwierdzają możliwość zastosowania systemu w danych warunkach obciążeniowych? Tylko dane dotyczące wytrzymałości długotrwałych pozwalają na sprawdzenie możliwości obciążenia systemu.
Odpowiedź na pytanie 68:
Skrzynki muszą spełniać normę PN-EN 17152-1 lub być zgodne z KOT.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną przedmiotowego zadania kanały inspekcyjne powinny mieć wymiar 220x 570 mm, przedzielonych półką - wysokość połowy tunelu to 270mm.
Czy Zamawiający dopuści wyroby posiadające wymiar tuneli inspekcyjnych, które zapewnią dostęp dla sprzętu, którym dysponuje inwestor, tj.:
- szerokość 315 mm, wysokość 500 mm
Odpowiedź na pytanie 69:
Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania innej konstrukcji rury wznoszącej na zbiorniku niż 500/570 mm?
Proponowane rozwiązanie to rury wznoszące karbowane jednościenne o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 425mm , zapewniającej pełny dostęp do zbiornika.
Odpowiedź na pytanie 70:
Nie dopuszcza się, minimalna średnica wewnętrzna musi wynosić 500 mm.

Czy Zamawiający dopuści zastąpienie podłączenia dopływu średnicy DN500 poprzez 2x DN400 jeżeli takie rozwiązanie zapewni poprawność przepływu hydraulicznego?
Odpowiedź na pytanie 71:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy o informację, czy Wykonawca w swojej ofercie ma przyjąć koszty projektu na wykonanie ekranów akustycznych, czy dokonać wyceny na podstawie udostępnionych materiałów przez Zamawiającego. Załączone informację są nie wystarczające do rzetelnej wyceny.
Odpowiedź na pytanie 72:
Wykonawca zgodnie z SST nr D-07.08.00A na wykonanie ekranów akustycznych oraz odpowiedzi na pytania dotyczące parametrów ekranów akustycznych winien wycenić wykonanie projektu warsztatowego ekranów akustycznych w oparciu o minimalne parametry techniczne, które ujęto w projekcie zagospodarowania terenu.
- wysokość minimalna - 2,5 m od poziomu terenu,
- posadowienie/fundamenty ekranów wykonane dla docelowej wysokości ekranów 4,0 m
- system wsporczy paneli ekranów akustycznych zapewniający możliwość zwiększenia
- wysokości ekranu z 2,5 m do 4,0m,
- lokalizacja ekranów zgodna z projektem zagospodarowania terenu oraz zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- klasa właściwości dźwiękochłonnych ekranu – A4,
- klasa izolacyjności ekranu – B3,
- właściwości akustyczne – pochłaniający
- fundamenty wylewane na mokro żelbetowe.

Prosimy o potwierdzenie, że kwota środków jaką dysponuje Zamawiający na rok 2023 w wysokości 50.000.000 PLN nie zawiera w sobie przewidzianej w umowie zaliczki w wysokości 25.000.000 PLN, i że kwota 50.000.000 PLN przewidziana jest do rozliczenia wykonanych robót
po uwzględnieniu częściowych spłat tej zaliczki.
Odpowiedź na pytanie 73:
Zamawiający informuje, iż w związku z wydłużeniem terminu na składanie ofert w niniejszym postępowaniu konieczna jest zmiana montażu finansowego dla zadania. Wobec powyższego zmianie ulegają zapisy:
      1. § 7 ust. 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzględniającego podział w zakresie dysponowania środkami finansowymi przez Zamawiającego w latach: rok 2023 obejmuje płatność do wysokości 74 000 000 zł z uwzględnieniem rozliczenia udzielonej zaliczki, z czego 25 000 000,00 w formie zaliczki, rok 2024 - pozostałe płatności za wykonanie przedmiotu umowy, oraz przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie do 7 dni kalendarzowych aktualizacji lub modyfikacji harmonogramu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podziału środków w poszczególnych latach”.
      2. § 11 ust. 1 pkt 3) projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„3) podziałem w zakresie dysponowania środkami finansowymi przez Zamawiającego:
1. rok 2023 obejmuje płatności do wysokości 74 000 000,00 zł brutto, z czego 25 000 000 zł w formie zaliczki, z uwzględnieniem rozliczenia udzielonej zaliczki;
2. rok 2024 obejmuje pozostałe płatności za wykonanie przedmiotu umowy.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podziału środków w poszczególnych latach”.
Zmieniony wzór umowy w załączeniu.
Prosimy o wyjaśnienie zapisów par. 18 ust. 14. Czy zmiany wynagrodzenia umownego o których mowa w w/w punkcie obejmowały będą tylko roboty wykonane po 12 miesiącu od podpisania umowy czy odnosiły się będą do wszystkich robót objętych umową, również tych wykonanych w pierwszych 12 miesiącach realizacji.
Odpowiedź na pytanie 74:
Zamawiający informuje, że początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia oznacza się na dzień przypadający na 6 miesięcy od daty otwarcia ofert. Zmieniony wzór umowy w załączeniu.
Prosimy o zamieszczenie decyzji na wycinkę drzew.
Odpowiedź na pytanie 75:
Inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji ZRID, która wyłącza obowiązek uzyskania odrębnego zezwolenia na usunięcie drzew.

Co zamawiający rozumie jako komplet wykonania wzmocnień?
Odpowiedź na pytanie 76:
Komplet wzmocnienia obejmuje wykonanie platformy roboczej wraz z wykonaniem kolumn z kruszywa niezwiązanego zgodnie z projektem geotechnicznym wzmocnienia słabego podłoża wraz z zakupem oraz dowozem niezbędnego materiału do wykonania wzmocnienia.

Prosimy o potwierdzenie że jako SST 02.01.03A rozumie się załącznik nr 1 i w dokumentacji geotechnicznej.
Odpowiedź na pytanie 77:
Zmienia się numer SST z 02.01.03A na numer SST zgodny z opracowaniem SST 02.01.03B.

Czy roboty ziemne związane z wykonaniem materacy na wzmocnienie uwzględnione są w pozycji wykonania robót ziemnych w przedmiarze robót.
Odpowiedź na pytanie 78:
Wykonanie platformy roboczej (gr. 65 cm) uwzględnione zostało w pozycji "wzmocnienie podłoża gruntowego" Pozycja zawiera koszt materiału dla wykonania tej pozycji (rys. 2.3 oraz Przekrój "C" oraz szczegół A). W pozycji "wzmocnienie podłoża" zawarte jest wykonanie nasypu zbrojonego grubości 65 cm z kruszywa 0/63 mm wraz z kosztem zakupu geotkaniny i kruszywa 0/63. Koszt robót ziemnych ponad nasypem zbrojonym uwzględniony jest w robotach ziemnych.

W geotechnicznym projekcie w punkcie 7.3 wskazano, że wzmocnienie lewej strony rzeki Słupi z geosiatki z kruszywem 0/63 przewidziano pod całą podstawą nasypów. Tymczasem rysunek 2.2 przewiduje wzmocnienie podłoża w obrębie jezdni z pominięciem reszty nasypów. Prosimy o ujednolicenie dokumentacji i szczegółowe określenie zakresu robót.
Odpowiedź na pytanie 79:
Wzmocnienie podłoża na odcinku od km 1+200 do 1+520 (lewa strona rzeki Słupi) obejmuje wykonanie nasypu zbrojonego bezpośrednio pod nawierzchnią drogową grubości 65 cm z kruszywa 0/63 mm w miejscach gdzie niweleta drogi przebiega na poziomie istniejącego teren. Pod chodnikami oraz ścieżką rowerową bezpośrednio pod nawierzchnią wykonać konstrukcję nasypu zbrojonego grubości 30 cm z kruszywa 0/63 mm (rys. 2.1 przekrój A szczegół "A,B,C") Na odcinku jw. ale w miejscach gdzie niweleta drogi przebiega w nasypie (rys. 2.2) nasyp zbrojony grubości 65 cm z kruszywa 0/63 mm wykonujemy na istniejącej powierzchni terenu w podstawie nasypu pod konstrukcją jezdni (dotyczy to również konstrukcji nawierzchni pod rondem oraz w ulicach bocznej do km 0+077,78 rys. 22 przekrój B szczegół "A". Pod chodnikami i ścieżką bezpośrednio pod nawierzchnią wykonać nasyp zbrojony gr. 30 cm z kruszywa 0/63 mm rys. 2.2 szczegół "B" i "C" analogicznie jak na rysunku 2.1.

Prosimy o informację po czyjej stronie będzie oraz kto będzie ponosił koszty nadzoru geotechnicznego wskazanego w pkt. 10.2 Projektu wzmocnienia podłoża.
Odpowiedź na pytanie 80:
Koszt nadzoru geotechnicznego nad realizacją projektu wzmocnienia ponosi Wykonawca.

Projekt przewiduje wykonanie wzmocnienia kolumnami żwirowymi formowanymi dynamicznie. Przyjęte rozwiązanie stanowi właściwie wielkośrednicowe dreny, formowane z elementów niezwiązanych, w środowisku podatnym, czyli metodę równoznaczną konsolidacji. W związku z powyższym prosimy o: wskazanie obliczeń eliminujących / wykluczających proces konsolidacji lub wprowadzenie do kontraktu odpowiedniego procesu „przeciążenia”.
Odpowiedź na pytanie 81:
Kolumny żwirowe (nazywane też kamiennymi) formowane dynamicznie stanowią samodzielną metodę wzmocnienia słabego organicznego podłoża, znajdującego się w takich warunkach gruntowo – wodnych, jak w przedmiotowym projekcie. Błędnym jest (podane w pytaniu) traktowanie tych kolumn jako „wielkośrednicowy dren”. Zaprojektowane wzmocnienie nie wymaga zastosowania przeciążeń i połączenia z rozważaniem konsolidacji organicznego podłoża.

Wymagania p. 6., SST, Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi wykonanymi metodą wymiany dynamicznej, przewidują konieczność badania stopnia zagęszczenia nasypów „między kolumnami”. W związku z tym, że technologia robót opisana w „Geotechnicznym projekcie posadowienia” nie przewiduje formowania nasypów „pomiędzy kolumnami”, prosimy o: ujednolicenie lub wyjaśnienie kryteriów odbiorowych, weryfikujących jakość wykonanych prac.
Odpowiedź na pytanie 82:
Przewidywane sondowanie gruntu między wykonanymi kolumnami ma na celu rozpoznanie poprawy jakości gruntu, dogęszczonego przez „przemieszczeniowe kolumny”. Nie ma potrzeby (ani możliwości) prognozowania teraz tego niewątpliwego polepszenia jakości gruntu. Ogólnie istotnym jest fakt, że tak wykonane kolumny, wraz z otaczającym je polepszonym gruntem, tworzą swoisty geokompozyt, przygotowany do wspólnego przenoszenia obciążeń od korpusu drogowego.

Wizja lokalna, wykonana październiku 2022r. wskazuje, że strefa występowania wysięków wody, na odcinku wzmocnień kolumnami żwirowymi: km 1+520 do 1+700, sięga poziomu istniejącego gruntu, t.j. ~ 16,4m n.p.m. Podobne stany wód obrazują również:
- Geotechniczny Projekt Wzmocnienia Podłoża (GPWP), p. 6. cyt.: „Ustabilizowane poziomy wody gruntowej - na terenie po prawej stronie rzeki - pomierzono w przybliżeniu na poziomie istniejącego poziomu terenu, na rzędnej ok. 16,40 m” n.p.m.
- Opinia Geotechniczna – Uzupełniająca, z grudnia 2015r. (Karty dokumentacyjne: otworu nr 2 - poziom wody gruntowej 16,45 m n.p.m. oraz otworu nr 3 – 16,41 m n.p.m.).
Tymczasem założenia dokumentu: GPWP, Rys.2.3. Przekrój C, przyjmują – w oparciu o stany wód z badań wykonywanych w m. czerwiec i lipiec - zwierciadło wód gruntowych na rzędnej ~ 15,4 m n.p.m. czyli aż 1m poniżej istniejącego terenu i dzisiejszego stanu rzeki Słupia. Równocześnie, harmonogram, postępowania przetargowego wskazuje na realizację robót przy wzmocnieniu, w okresie zima/wiosna 2023r., a więc na podobnych do obecnych, a podwyższonych względem projektu, poziomach wód.
W świetle powyższego prosimy o:
- ujednolicenie i weryfikację założeń projektu do prognozowanych warunków wodnych w okresie zima/wiosna,
- udostepnienie obliczeń potwierdzających stateczność i nośność platformy roboczej (o miąższości 0,6m, wykonanej na nawodnionym podłożu) dla przyjętej technologii wymiany dynamicznej.
- udostepnienie obliczeń potwierdzających stateczność i nośność pasa transmisyjnego w postaci „nasypu zbrojonego ułożonego na głowicach kolumn” wykonanego na platformie o miąższości 0,6m nad poziomem wody gruntowej.
Odpowiedź na pytanie 83:
W projekcie przewidziano, że zaprojektowane roboty wzmacniające będą wykonywane przy uwzględnieniu najwyższego dotychczas rozpoznanego poziomu wody gruntowej na rzędnej 16,40 m.n.p.m. Czasowe niższe stany będą korzystniejsze. Obliczenia statyczne nasypu zbrojonego (ułożonego jako warstwa transmisyjna na głowicach kolumn) zamieszczono w projekcie w rozdz. 7.4.2.2.

Zgodnie ze standardami branżowymi, ujętymi między innymi w Wytycznych PZWFS do wykonania platform roboczych, minimalna zalecana grubość platformy roboczej dla robót palowych, na stwierdzonych gruntach organicznych, powinna wynosić od 120 – 140 cm. Tymczasem zapisy p. 7.4.2.1., Geotechnicznego Projektu Wzmocnienia Podłoża, przewidują cyt.: „Wykonywanie kolumn przewidziano z poziomu dodatkowo wykonanej platformy roboczej, o grubości 0,60 m.” W związku z powyższym, prosimy o:
- ujednolicenie założeń projektu do standardów branżowych, z uwzględnieniem aktualnych i prognozowanych dla etapu realizacji robót, stanów wód gruntowych, na poziomie 16,4 m n.p.m.
- podanie obliczeń wielkości konsolidacji „T+Nm” w wyniku budowy platformy roboczej 0,6m, zarówno dla założeń przyjętego projekcie poziomu wód ~15,4 m n.p.m jak i dla górnych odnotowanych w badaniach GPWP a stwierdzonego obecnie, poziomu: 16,4 m n.p.m
Odpowiedź na pytanie 84:
Projektowane kolumny żwirowe nie są palami. Przewidziana tutaj platforma robocza, o grubości 60 cm (jako minimum nad poziomem wody), jest grubością wystarczającą, praktycznie wielokrotnie sprawdzoną
w podobnych warunkach gruntowo – wodnych. Należy uwzględnić, że kolejne kolumny będą wykonywane przez maszyny poruszające się po wykonanym wcześniej geokompozycie.

Na udostępnionych przekrojach poprzecznych zamieszczono skarpę wzmocnioną - w km 3+036, 55, 3+052,85, 3+102,85 oraz 3+127,80. Pozycja 46 wskazuje w tych miejscach ilość 19 600m3 nasypu do wykonania. Na tak krótkim odcinku ilość m3 powinna być znacząco mniejsza. Prosimy o wyjaśnienie lub skorygowanie ilości przedmiarowej.
Odpowiedź na pytanie 85:
Zakres wzmocnienia stromych skarp nasypu o nachyleniu 1:1 zgodnie z przekrojami poprzecznymi należy wykonać na odcinku od km:
3+021,55 do km 3+067,85 o łącznej długości 46,30 mb
3+087,85 do km 3+142,80 o łącznej długości 54,95 mb
 Sumarycznie 54,95+46,30 = 101,25 mb
Objętość zbrojonego nasypu wynosi 2227,50 m3 (≈ 2 228 m3) nasypu zbrojonego.
Skorygowano pozycję przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.
Załączono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

Czy w w/w lokalizacjach (czy jest więcej takich lokalizacji) należy wykonać tylko wzmocnienie skarp na szerokości ok 7 i wysokości 4 m , w celu wykonania nachylenia 1:1, czy wykonać po całości nasyp zbrojony przekładany geotkaniną. Prosimy o zamieszczenie wyliczeń wyjaśniających 19 600 m3.
Odpowiedź na pytanie 86:
Zakres wzmocnienia stromych skarp nasypu o nachyleniu 1:1 zgodnie z przekrojami poprzecznymi należy wykonać na odcinku od km:
3+021,55 do km 3+067,85 o łącznej długości 46,30 mb
3+087,85 do km 3+142,80 o łącznej długości 54,95 mb
 Sumarycznie 54,95+46,30 = 101,25 mb
Objętość zbrojonego nasypu wynosi 2227,50 m3 (≈ 2 228 m3) nasypu zbrojonego.
Skorygowano pozycję przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. Załączono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

Prosimy o informację, czego dotyczy pozycja 62 zamieszczonego przedmiaru - w wersji pdf nie ma tej pozycji. Czy należy wykonać na powierzchni 94455 m2 warstwę o docelowej grubości 30 cm (8+22). W odpowiedzi 62 Zamawiający wskazuje, że dodatkowe 8 cm należy wykonać maszynami rotującymi. Czy w takim wypadku należy w pozycji 62 najpierw wycenić wykonanie wzmocnienie podłoża cementem maszynami rotującymi po uprzednim rozłożeniu warstwy z piasku na głębokość 8cm, a następnie na tak przygotowanej warstwie w pozycji 61 wycenić wykonanie dodatkowych 22 cm z C1.5/2.
Odpowiedź na pytanie 87:
Warstwę gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2 gr. 30 cm zgodnie z pozycją przedmiaru nr 64 (po zmianie) o powierzchni 94455 m2 należy wykonać z dowozu z wytwórni.
Nawiązując do pytania 3, Jeżeli taki sposób należy przyjąć (8 cm+22 cm) to wykonanie w-wy 8 cm technologicznie nie jest możliwe. Wykonuje się minimum 10 cm. Ponadto pozostaje kwestia wykonania wzmocnienia maszynami rotującymi na odcinku miejskim. Maszyna rotująca nie może pracować w miejscach uzbrojenia, tj w szczególności na ulicy Słonecznej, Rybackie. Czy Zamawiający nadal potwierdza wykonanie w-wy 8 cm maszynami rotującymi. Informuje również, że w ilości 94455 m2 zawarte są również zjazdy, parkingi, zatoki - zgodnie z przedmiarem zamieszczonym w pdf.
Odpowiedź na pytanie 88:
Warstwę gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2 gr. 30 cm zgodnie z pozycją nr 64 zmienionego przedmiaru o powierzchni 94455 m2 należy wykonać z dowozu z wytwórni oraz wykonać w warstwie grubości 30 cm.

Występują rozbieżności pomiędzy podaną ilością obrzeży w przedmiarze i w projekcie. Prosimy o sprostowanie i wyjaśnienie.
Odpowiedź na pytanie 89:
Zweryfikowano ilość obrzeży betonowych 8x30. Do wyceny należy przyjąć: 21517 mb obrzeży betonowych (poz. 100 zmienionego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego). Załączono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

Czy Zamawiający dopuszcza zdolność techniczną wykonawcy który wykonał w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa drogi publicznej wraz z budową i/lub przebudową obiektu mostowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji teletechnicznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł?

Odpowiedź na pytanie 90:
Zamawiający zmienia warunek w SWZ dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, określony w rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 4) lit. a) zgodnie z poniższą treścią:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną (1) robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej wraz z budową i/lub przebudową obiektu mostowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji teletechnicznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł.
Zamawiający dopuszcza, aby budowa i/lub przebudowa obiektu mostowego stanowiła przedmiot odrębnej umowy (zamówienia). W takim przypadku łączna wartość brutto wykazanych robót, obejmujących zarówno budowę i/lub przebudowę drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, kanalizacją teletechniczną, oraz budowa i/lub przebudowa obiektu mostowego nie może być mniejsza niż 20 000 000 ,00 zł.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zdolności technicznej z przebudowy drogi publicznej minimum klasy G o nawierzchni bitumicznej na przebudowę drogi publicznej minimum klasy D o nawierzchni bitumicznej?
Odpowiedź na pytanie 91:
Zamawiający zmieniając warunek udziału w postępowaniu zgodnie z ww. odpowiedzią na pyt. 90, rezygnuje ze wskazania klasy drogi wymaganej do wykazania przez Wykonawcę.

Czy Zamawiający dopuszcza zdolność techniczną wykonawcy w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej wraz z budową i/lub przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji teletechnicznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł, oraz w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa obiektu mostowego?
Odpowiedź na pytanie 92:
Zamawiający zmienia warunek w SWZ dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, określony w rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 4) lit. a) zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 90.

Proszę o wyjaśnienie poniższych zapisów kosztorysu ofertowego:
KŁADKA PRZEZ RZEKĘ SŁUPIĘ
		M-22.00.00	KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
		22.01.00	Przyczółki i filary
34	KNR 2-33 0203/03, KNR 2-33 0210/05		Betonowanie nadbudowy korpusów przyczółków z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym	m3	0

Odpowiedź na pytanie 93:
Załączono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją techniczną. Na widoku z góry dot. kładki dla pieszych zaprojektowane zostało 5 wpustów. Natomiast w przedmiarze jest następujący zapis:
		M-26.00.00	ODWODNIENIE
		M-26.01.01	Wpusty mostowe
49	KNR 2-33 0705/02		Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty wraz z kompletem przyłącza do kolektora (czyszczakiem, kolankiem, trójnikiem)	szt	86

Odpowiedź na pytanie 94:
Załączono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienia sił oraz wartości przesuwu dla łożysk dla Mostu.
Odpowiedź na pytanie 95:
Załączono uzupełniony opis techniczny branży mostowej – Most przez rzekę Słupię.

Czy zamawiający jest w posiadaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji? Jeżeli tak to proszę o opublikowanie.
Odpowiedź na pytanie 96:
Załączono.

Dotyczy kosztorys ofertowy – przepust dn1200. Proszę o wskazanie prawidłowej ilości dla poz. 19, 20 przedmiaru. W załączonych kosztorysach ofertowych ilość robót wynosi 0.
Odpowiedź na pytanie 97:
Załączono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

Dotyczy: Sieć wodociągowa
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur żeliwnych z powłoką wewnętrzną cementową dla rur o średnicach 80,100,125,150,200,250,300 mm? Jaki rodzaj połączenia należy zastosować -blokowanie czy nieblokowane?
Odpowiedź na pytanie 98:
Sieci wodociągowe należy wybudować zgodnie z warunkami technicznymi Wodociągów Słupskich, z dnia 05.11.2021r. (nr PT/BS/14150/21), t.j. należy je wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką poliuretanową łączonych na uszczelki.
W przypadku braku na rynku rur żeliwnych z powłoką poliuretanową o średnicy Dn 125mm, dopuszcza się zastosowanie rur z powłoką cementową.
Wewnętrzną powłokę cementową dopuszcza się dla rur o każdej średnicy.
Projekt zakłada zastosowanie połączeń nieblokowanych.
Połączenia blokowane należy zastosować w miejscach zgodnych z wytycznymi producenta wybranego systemu, i/lub w celu wykonania załamania trasy na kielichu, w miejscu wykonania węzła połączeniowego lub montażu zasuwy na trasie wodociągu.

Dotyczy: Sieć kanalizacji sanitarnej
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur żeliwnych z powłoką wewnętrzną cementową dla rur o średnicach 200 mm? Jaki rodzaj połączenia należy zastosować -blokowanie czy nieblokowane?
Odpowiedź na pytanie 99:
Powłokę cementową dopuszcza się tylko dla rur o średnicy 125mm.
Projekt zakłada zastosowanie połączeń nieblokowanych.
Połączenia blokowane należy zastosować w miejscach zgodnych z wytycznymi producenta wybranego systemu, i/lub w celu wykonania załamania trasy na kielichu, w miejscu wykonania węzła połączeniowego lub montażu zasuwy na trasie wodociągu.

Dotyczy : sieć kanalizacji sanitarnej
Czy Zamawiający dopuszcza budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PE225 zamiast z rur żeliwnych o średnicy dn200mm zgodnie z pkt 8 uzgodnień z dnia 05.11.21 z Wodociągi Słupsk?
Odpowiedź na pytanie 100:
Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE dn 225 zamiast z rur z żeliwa sferoidalnego, na odcinku k.1 do k.6, k.7 do k.10 i k.35 do S.R.2
Dotyczy: Sieć kanalizacji sanitarnej K.O poz. 37
Kosztorys Ofertowy poz. 37 "Przepompownia ścieków [k.15]" sugeruje że należy wykonać w węźle k.15 przepompownie ścieków natomiast dokumentacja (profil podłużny i schematy węzłów) w węźle k.15 wskazuje że jest to węzeł połączeniowy. Jeżeli w węźle k.15 należy zabudować przepompownie prosze o dołączenie projektu przepompowni lub o korektę kosztorysu ofertowego jeżeli przepompownia nie wchodzi w zakres postępowania.
Odpowiedź na pytanie 101:
Zamawiający informuje, że w zakresie inwestycji jest przebudowa, poprzez przeniesienie istniejącej pompowni ścieków, której lokalizacja wystąpi pod planowanym chodnikiem.

Dotyczy: Sieć kanalizacji sanitarnej K.O poz. 38
Proszę o wskazanie pierwotnej oraz docelowej lokalizacji stacji dezodoryzacji oraz opis zakresu robót dla w/w pozycji.
Odpowiedź na pytanie 102:
Zamawiający informuje, że w zakresie inwestycji jest przeniesienie stacji dezodoryzacji.
Istniejąca stacja znajduje się około 50m od planowanej lokalizacji.

Dotyczy sieci wodociągowa K.O poz.. 79,80 (Wymiana istn. magistrali w600).
Proszę o sprecyzowanie w/w części przedmiotu zamówienia i załączenie projektu technicznego przebudowy magistrali wodociągowej dn600. Czy należy na czas robót przewidzieć by-pass o jakiej średnicy i jaką techniką włączenia w działający wodociąg? Jaki materiał należy wykorzystać do wymiany istniejącej magistrali?
Odpowiedź na pytanie 103:
Zamawiający informuje, że w zakresie inwestycji występuje wymiana odcinka istniejącej magistrali wodociągowej w600, z rur z żeliwa sferoidalnego o długości łącznej L=22,0m, pod reżimem sanitarnym w priorytecie zakończenia prac jak najszybciej. Dokumentacja projektowa nie przewiduje "by-passu" na czas budowy.
Zgodnie z treścią uzgodnień i warunków: "sposób połączenia projektowanych sieci oraz przyłączy wodociągowych z istniejącymi przewodami wodociągowymi należy na roboczo uzgadniać z działem eksploatacji sieci na etapie wykonawstwa".
Dotyczy sieć wodociągowa K.O poz. 64 (Studnia wodomierzowa).
Proszę o sprecyzowanie w/w części przedmiotu zamówienia i załączenie rysunku zabudowy studni wodomierzowej.
Odpowiedź na pytanie 104:
W zakresie inwestycji występuje montaż studni wodomierzowej na przebudowywanym przyłączu wodociągowym z rur PE dn 63mm. Studnia występuje w okolicy punktu oznaczonego jako "w.86".
Należy zastosować studnię wodomierzową zgodną z wymaganiami i wytycznymi Wodociągów Słupskich. Studnię należy wyposażyć w konsolę wodomierzową, dwa zawory odcinające, oraz zawór zwrotny antyskażeniowy.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:
Terminu związania ofertą – Rozdział XVI pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 120 dni, tj. do dnia 04.04.2023 r.”
Terminu składania ofert – Rozdział XVII pkt 1 – otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do dnia 06.12.2022 r. do godziny 10:00”.
Terminu otwarcia ofert – Rozdział XVII pkt 2 – otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2022 r. o godzinie 10:15”,
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –
Rozdział VII pkt 2 ppkt 4 lit. a SWZ:
Było:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa drogi publicznej minimum klasy G o nawierzchni bitumicznej wraz z budową i/lub przebudową obiektu mostowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji teletechnicznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł.

Jest:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną (1) robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej wraz z budową i/lub przebudową obiektu mostowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji teletechnicznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł.
Zamawiający dopuszcza, aby budowa i/lub przebudowa obiektu mostowego stanowiła przedmiot odrębnej umowy (zamówienia). W takim przypadku łączna wartość brutto wykazanych robót, obejmujących zarówno budowę i/lub przebudowę drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, kanalizacją teletechniczną, oraz budowa i/lub przebudowa obiektu mostowego nie może być mniejsza niż 20 000 000 ,00 zł.
Wzoru umowy - Załącznik nr 9 do SWZ – poprzez zmianę:
§ 18 w ten sposób że:
Było:
Ustęp 14. Zmiany, o których mowa w ust. 10 mogą nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Kolejne zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia dokonania poprzedniej zmiany.
Ustęp 15. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia / zmiany wysokości czynników cenotwórczych (sumy zmian wynagrodzenia (sumy zmian wynagrodzenia / zmian wysokości czynników cenotwórczych dokonanych w toku Umowy), z powodu zmiany ceny materiałów lub kosztów wykonania Umowy nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia Wykonawcy / wysokości czynników cenotwórczych ustalonego w Umowie przed pierwszą zmianą.
Jest:
Ustęp 14. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia oznacza się na dzień przypadający na 6 miesięcy od daty otwarcia ofert.
Ustęp 15. Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy może być najwcześniej złożony po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny nie może być złożonym wcześniej niż po 3 miesiącach od daty dokonania poprzedniej zmiany.
Ustęp 16. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia/zmiany wysokości stawek cenotwórczych (sumy zmian wynagrodzenia/zmian wysokości stawek cenotwórczych dokonywanych w toku umowy), z powodu zmiany ceny materiałów lub kosztów wykonania zamówienia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia wykonawcy/wysokości stawek cenotwórczych ustalonego w umowie przed pierwszą zmianą.
§ 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzględniającego podział w zakresie dysponowania środkami finansowymi przez Zamawiającego w latach: rok 2023 obejmuje płatność do wysokości 74 000 000 zł z uwzględnieniem rozliczenia udzielonej zaliczki, z czego 25 000 000,00 w formie zaliczki, rok 2024 - pozostałe płatności za wykonanie przedmiotu umowy, oraz przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie do 7 dni kalendarzowych aktualizacji lub modyfikacji harmonogramu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podziału środków w poszczególnych latach”.
§ 11 ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3) podziałem w zakresie dysponowania środkami finansowymi przez Zamawiającego:
1. rok 2023 obejmuje płatności do wysokości 74 000 000,00 zł brutto, z czego 25 000 000 zł w formie zaliczki, z uwzględnieniem rozliczenia udzielonej zaliczki;
2. rok 2024 obejmuje pozostałe płatności za wykonanie przedmiotu umowy.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podziału środków w poszczególnych latach.”

Zamawiający zaznacza, że wszystkie postanowienia powołane w SWZ związane z terminem do składania ofert będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak aktualność dokumentów określona w SWZ oraz zabezpieczenie oferty wadium.
Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk, pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.
Załączniki:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- zmieniony wzór umowy,
- branża drogowa: kosztorys w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, przedmiar robót,
- branża mostowa: kosztorys w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, przedmiar robót,
- decyzje – pozwolenia wodnoprawne,
- przekrój normalny połączenia nawierzchni,
- opis techniczny SOR,
- branża mostowa – uzupełniony opis techniczny - Most przez rzekę Słupię.
Zatwierdził:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
mgr inż. Jarosław Borecki

Otrzymują:
strona prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
ZIM aa.