|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szczegółowy wykaz słupów i opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wronki.** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Lp. | Miejscowość | | ulica | | słupy typ | wysokość słupa w m | typ opraw | ilość opraw w szt. | Ilość słupów |
| 1. | Wronki | | Borek | | stalowe | 11 | STRIHL Herkules 47 W-11, 60 W-1 | 12 | 12 |
| 2. | Wronki | | Mickiewicza k/ Stróżki | | stalowe ocynk. | 8 | STRIHL Herkules LED 60W | 40 | 38 |
| 3. | Wronki | | Targowisko | | stalowe ocynk. | 5 | SGS Źródła Lotus LED 50W i Samsung 36W | 33 | 19 |
| 4. | Wronki | | Rynek | | Wronki | Rossa -4 | Źródła LED 10W | 41 | 14 |
| 5. | Wronki | | koło Ratusza | | Wronki | Rossa -4 | Źródła LED 10W | 6 | 2 |
| 6. | Wronki | | Pl. Wolności | | ozdobne | 11 | specjalne 100W | 11 | 11 |
| 7. | Wronki | | dojazd do kręgielni i szkoła nr 2 | | stalowe ocynk. | 10 | STRIHL Herkules 47 W-6, 60 W-8 | 14 | 10 |
| 8. | Wronki | | Park Sroczyńskiego | | art. metal | 6 | Źródła Samsung 36W | 16 | 16 |
| 9. | Wronki | | oś Staszica | | stalowe ocynk. | 5 | Voltea Capri źródło Lotus LED 50W | 18 | 18 |
| 10. | Wronki | | ul. Partyzantów I | | stalowe ocynk. | 9 | STRIHL Herkules LED 60W | 2 | 2 |
| 11. | Wronki | | ul. Cienista | | stalowe ocynk. | 5 | STRIHL SMART LED 48 W | 7 | 5 |
| 12. | Wronki | | oś. Słowiańskie | | stalowe ocynk. | 5 | STRIHL SMART LED 48 W | 5 | 5 |
| 13. | Wronki | | rondo Europa-pomnik | | stalowe ocynk. | 5 | OP-S źródła Samsung LED 36W | 2 | 2 |
| 14. | Wronki | | przedszkole Pl. Wolności | | stalowe mal. | 10 | STRIHL SMART LED 48 W | 4 | 2 |
| 15. | Wronki | | przełazek Czereśniowa-Wiśniowa | | stalowe ocynk. | 6 | VOLTEA - Coliber LED 30W | 2 | 2 |
| 16. | Wronki | | przełazek Wiśniowa-Orzechowa | | stalowe ocynk. | 6 | VOLTEA - Coliber LED 30W | 2 | 2 |
| 17. | Wronki | | przełazek Orzechowa-Jabłoniowa | | stalowe ocynk. | 6 | VOLTEA - Coliber LED 30W | 2 | 2 |
| 18. | Wronki | | ul. Azaliowa | | stalowe ocynk. | 6 i 5 | STRIHL Smart LED 48 W | 3 | 3 |
| 19. | Wronki | | Olszynki Orlik | | stalowe ocynk. | 6 | kule **110W** | 6 | 6 |
| 20. | Wronki | | Olszynki Orlik | | stalowe ocynk. | 12 | metalohalogeny **1500W** | 18 | 9 |
| 21. | Biezdrowo | | wieś centrum wsi | | stalowe ocynk. | 8 | STRIHL Herkules LED 60W | 7 | 7 |
| 22. | Biezdrowo | | kier. Osady | | stalowe ocynk. | 8 | SGS źródła Lotus LED 50W | 12 | 12 |
| 23. | Biezdrowo | | kier. Pożarowo | | stalowe ocynk. | 8 | SGS 103 70W | 8 | 8 |
| 24. | Kłodzisko | | Olin - Frąckowiak | | stalowe ocynk. | 10 | STRIHL SMART LED 48 W | 1 | 1 |
| 25. | Rzecin | | Planty | | stalowe mal. | 10 | SGS 100W | 1 | 1 |
| 26. | Chojno | | droga do jeziora | | stalowe ocynk. | 6 | kule źródła Samsung LED 36W | 15 | 15 |
| 27. | Chojno | | Sarni Kąt | | stalowe ocynk. | 6 | kule **110W** | 3 | 3 |
| 28. | Chojno Bł. Małe | | droga do Mikołajczaka | | stalowe ocynk. | 6 | kule **110W** | 7 | 7 |
| 29. | Chojno Bł. Wielkie | | Witoldowo 1 | | stalowe ocynk. | 6 | SGS 100W | 2 | 2 |
| 30. | Chojno Bł. Wielkie | | Witoldowo 2 | | stalowe mal. | 6 | SGS 100W | 2 | 2 |
| 32. | Chojno Bł. Wielkie | | k/stacji nr 4 | | na słupie ZN | 0 | SGS 100W | 1 | 0 |
| 33. | Chojno Bł. Wielkie | | k/Webera | | na słupie ZN | 0 | SGS 100W | 1 | 0 |
| 34. | Dąbrowa | | k/bloków | | stalowe ocynk. | 9 | SGS 103 100W | 2 | 2 |
| 35. | Marianowo | | przystanek | | stalowe ocynk. | 6 | STRIHL Herkules LED 60W | 1 | 1 |
| 36. | Nowy Kraków | | droga leśna | | stalowe mal. | 6 | OZPRźródła Samsung LED 36W | 2 | 2 |
| 37. | Nadolnik | |  | | stalowe mal. | 6 | Solarne LED 30W | 2 | 2 |
| 38. | Biezdrowo | | za salą gimnastyczną | | stalowe mal. | 1 | OP-S źródła Samsung LED 36W | 1 | 1 |
| 39. | Wronki | | Brzoskwiniowa | | stalowe ocynk. | 9 | SGS 100W | 5 | 4 |
| 40. | Jasionna | | droga do boiska | | stalowe ocynk. | 9 | SGS 100W | 3 | 3 |
| 41. | Wronki | | Kładka dla pieszych | | stalowe | różne | Różne | 153 | 24 |
| 42. | Wronki | | ul. Prasłowiańska | | stalowe | 7 | STRIHL SMART LED 48 W | 2 | 2 |
| 43. | Nowa Wieś | | ul. Szamotulska (przedłużenie) | | stalowe | 4 | STRIHL Herkules LED 47W | 3 | 3 |
| 44. | Wronki | | ul. Rzecińska/Zacisze (cmentarz) | | stalowe | 4 | OP-S źródła Samsung LED 36W | 2 | 2 |
| 45. | Wronki | | ul. Powstańców Wlkp. (cmentarz) | | stalowe | 7 | Philips LED 50W | 2 | 2 |
| 46. | Wronki | | ul. Partyzantów II | | stalowe | 7 | STRIHL Herkules LED 47W | 6 | 4 |
| 47. | Stare Miasto | | dz. nr 100, 14/1 | | stalowe | 7 | SGS 102 100W | 3 | 3 |
| 48. | Ćmachowo | | na drodze Ćmachowo - Biezdrowo | | stalowe | 7 | SGS 102 100W | 3 | **3** |
| 49. | Wronki | | ul. Graniczna/Miodowa | | stalowe | 7 | STRIHL Herkules LED 47W | 5 | 4 |
| 50. | Wronki | | ul. Sierakowska | | stalowe | 7 | Oprawa PHILIPS LED 60W | 6 | 6 |
| 51. | Wronki | | ul. Leśna | | aluminiowe | 3,5 | Oprawa PHILIPS LED 40W | 21 | 21 |
| 52. | Wronki | | ul Warzywna/Sadowa | | stalowe | 7 | Oprawa PHILIPS LED 40W | 3 | 3 |
| 53. | Marianowo | | przy drodze powiatowej 1841 P | | stalowe | 7 | Oprawa Schreder LED 45 W | 5 | 5 |
| 54. | Wartosław | | (środkowa droga) | | stalowe | 7 | Oprawa Schreder LED 38 W | 4 | 4 |
| 55. | Chojno | | Chojno Młyn | | stalowe | 14 | Oprawa Schreder LED 35 W | 14 | 14 |
| 56. | Wronki | | Powstańców Wlkp.  (od szkoły do ronda) | | stalowe | 10 | Oprawa LED 60W | 6 | 6 |
| 57. | Wronki | | Mickiewicza KM 090 (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych) | | Stalowe ocynk. | 5 | Znak aktywny D-6 (podświetlone lico znaku D-6, pulsująca lampa ostrzegawcza fi 360 oraz lampa doświetlającą przejście dla pieszych) LED | 1 | 1 |
| 58. | Wronki | | Mickiewicza KM 105 (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych) | | Stalowe ocynk. | 2,5-3,0 | Znak aktywny animowany D-6 LED | 2 | 2 |
| 59. | Wronki | | Mickiewicza KM 390 (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych) | | Stalowe ocynk. | 5 | Znak aktywny D-6 (podświetlone lico znaku D-6, pulsująca lampa ostrzegawcza fi 360 oraz lampa doświetlającą przejście dla pieszych) LED | 1 | 1 |
| 60. | Wronki | | Mickiewicza KM 620 (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych) | | Stalowe ocynk. | 2,5-3,0 | Znak aktywny animowany D-6 LED | 2 | 2 |
| 61. | Wronki | | Mickiewicza KM 820 (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych) | | Stalowe ocynk. | 5 | Znak aktywny D-6 (podświetlone lico znaku D-6, pulsująca lampa ostrzegawcza fi 360 oraz lampa doświetlającą przejście dla pieszych) LED | 1 | 1 |
| 62. | Wronki | | Mickiewicza na wysokości SP1 i OSP Wronki (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych) | | Stalowe ocynk. | 2,5-3,0 | Znak D-6 z lampami LED nad znakiem | 2 | 2 |
| 63. | Nowa Wieś | | ul. Szkolna (przy szkole podstawowej) | | Stalowe ocynk. | 5 | Znak aktywny D-6 (podświetlone lico znaku D-6, pulsująca lampa ostrzegawcza fi 360 oraz lampa doświetlającą przejście dla pieszych) LED | 1 | 1 |
| 64. | Biezdrowo | | Droga powiatowa 1839P z Biezdrowa do Pierwoszewa | | Stalowe ocynk. | 7 | Oprawa Schreder LED 43 W | 7 | 7 |
| 65. | Wronki | | Bulwar wzdłuż rzeki Warty | | aluminiowe | 3,5 | Oprawa PHILIPS LED 30 W | 27 | 27 |
| 66. | Nowa Wieś | | Droga wojewódzka 184  ul. Szamotulska | | Stalowe ocynk. | 8 | Oprawa Schreder LED 53 W | 9 | 9 |
| 67. | Wronki | | Os. Słowackiego | | aluminiowe | 4 | Voltea Capri E27-Lotus LED 50 W | 17 | 17 |
| 68. | Wronki | | ul. Cienista do nowego osiedla | | stalowe | 6 | Oprawa Schreder LED 27 W | 9 | 9 |
| 69. | Wronki | | ul. Waniliowa/Słonecznikowa | | stalowe | 7 | STRIHL Herkules LED 47 W | 4 | 3 |
| 70 . | Kłodzisko | | Za świetlicą | | stalowe | 6 | Oprawa Schreder LED 21 W | 4 | 4 |
| 71 . | Wronki | | Przedszkole nr 1, Pl. Wolności | | stalowe | 5 | PHILIPS Malaga źród. Samsung LED  36 W | 3 | 3 |
| 72. | Wronki | | ul. Partyzantów dz. 1445 (2021r.) | | Stalowe ocynk. | 8 | Luxon LED Cordoba 59 W | 2 | 1 |
| 73. | Wronki | | ul. Piaskowa- Park (2021 r.) | | Stalowe ocynk. | 9 | Luxon LED Cordoba 26 W | 4 | 4 |
| 74. | Jasionna | | Droga do boiska (2021r.) | | Stalowe ocynk. | 9 | Luxon LED Cordoba | 3 | 3 |
| 75. | Nowa Wieś | | Park przy ul. Parkowej (2021 r.) | | Parkowe - stalowe | 6 | LEDOLUX PARK DOB 35W | 4 | 4 |
| 76. | Biezdrowo | | Droga wojewódzka  przy szkole (2022 r.) | | Stalowe ocynk. | 8 | LEDOLUX LUX DOB | 6 | 6 |
| 77. | Chojno | | Droga przy cmentarzu (2021 r.) | | Stalowe ocynk. | 8 | Luxon LED Cordoba 45 W | 3 | 3 |
| 78. | Wronki | | ul. Sadowa (2022r.) | | Stalowe ocynk. | 8 | Luxon LED Cordoba 20,5 W | 3 | 3 |
| 79. | Mokrz | | Droga gminna z płyt betonowych (2022 r.) | | Stalowe ocynk. | 8 | LEDOLUX LUX DOB | 4 | 3 |
| 80. | Nowa Wieś | | ul. Słonecznikowa (2022 r.) | | Stalowe ocynk. | 8 | LUXON LED Cordoba 20,5 W | 10 | 10 |
| 81 | Chojno-Młyn | | Dz. nr ewid. 87 (2022 r.) | | Stalowe ocynk. | 8 | LEDOLUX LUX DOB 30W | 1 | 1 |
| 82 | Wronki | | Skatepark – os. Borek (2022r.) | | Stalowe ocynk. | 8 | LEDOLUX LUX DOB 20W – 4 szt  LEDOLUX LUX DOB 40W – 3 szt. | 7 | 7 |
| 83 | Nowa Wieś, Stróżki, Smolnica | | Obwodnica Wronek – SO-1 (Rondo Smolnica | | Stalowe ocynk. | 9 | Oprawa LED 100W – 24 szt.  Oprawa LED 70 W – 1 szt. | 25 | 25 |
| Obwodnica Wronek – SO-2 (Rondo Smolnica | | Stalowe ocynk. | 9 | Oprawa LED 100W – 47 szt.  Oprawa LED 70 W – 1 szt. | 48 | 48 |
| Obwodnica Wronek – SO-3 (Rondo Smolnica | | Stalowe ocynk. | 9 | Oprawa LED 100W – 16 szt.  Oprawa LED 70 W – 4 szt. | 20 | 20 |
| Obwodnica Wronek – SO-4 (Rondo Smolnica | | Stalowe ocynk. | 9 | Oprawa LED 100W – 20 szt.  Oprawa LED 70 W – 2 szt. | 22 | 22 |
| Obwodnica Wronek – SO-5 (Rondo Smolnica | | Stalowe ocynk. | 9 | Oprawa LED 100W – 21 szt.  Oprawa LED 70 W – 1 szt. | 17 | 22 |
|  |  | |  | |  |  | **Razem:** | 841 | 642 |
|  | |  | |