Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

tel. 12 395 77 20, fax 12 395 77 34, e-mail przetargi@khk.krakow.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa części zamiennych do atomizerów i łożysk na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

SZP-271-PN-32/2020

Kraków, dnia 31.12.2020 r.									Zatwierdzam:

Marcin Kandefer

Członek Zarządu KHK S.A.

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

- ZAMAWIAJĄCY:

  - Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, e-mail: przetargi@khk.krakow.pl.

  - Mail: przetargi@khk.krakow.pl

  - Strona internetowa Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843 ze zm.) – zwaną dalej PZP.

  - Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

  - Zamówienie jest udzielane w częściach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i części szybkozużywających się dla potrzeb Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (dalej: ZTPO), w podziale na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie dostarczane części muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji.

  - Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wg następujących części:

    - Część 1 – Części zamienne do trzech sztuk atomizerów

    - Część 2 – Łożyska samosmarne

  - W przypadku, w którym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, numeru katalogowego,, Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, przy czym przez równoważne uzna produkty posiadające parametry wydajności, wytrzymałości i niezawodności nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja/urządzenie w ramach której będą instalowane nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak i zamawianej części, które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami zamawiającego, w sposób nie zakłócający ani utrudniający bieżącego funkcjonowania ZTPO. Produkty o tych samych wymiarach i przyłączach co wskazany produkt, o tej samej konstrukcji i zasadzie działania co produkt wyspecyfikowany przez Zamawiającego, tak aby stanowił on część zamienną.

  - Kody CPV:

    - Część 1 - 42514000-2

    - Część 2 – 42160000-8

  - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia ze względów technicznych jest równocześnie dokumentem, który Wykonawca ma obowiązek uzupełnić i złożyć wraz z ofertą. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  - Umowa zostanie zrealizowana w terminach ustalonych z Zamawiającym, nie dłużej niż  w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.

  - WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:

    - Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.

    - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.

    - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

    - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

      - spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności tj.:

        - Zamawiający nie precyzuje

      - spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

        - Zamawiający nie precyzuje

      - spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.,

        - Zamawiający nie precyzuje

  - Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    - Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.

    - Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ – w zakresie właściwym dla części na które ofertę składa wykonawca, a także – w przypadku składania oferty w zakresie części 2 - rysunek techniczny wykonawczy proponowanych łożysk wraz z wykonaniem materiałowym i oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym zastosowanie odpowiednich materiałów.

UWAGA: z uwagi na charakter dokumentów jako elementów oświadczenia woli wykonawcy nie podlegają one uzupełnieniu.

    - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;

    - Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3.  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

  - Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego.

  - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego: brak

  - Forma dokumentów:

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy kopii wyciągów z odpowiednich rejestrów).

    - Dokument, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów składane są w formie pisemnej (oryginał).

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, lub inny podmiot, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

    - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - Zamawiający dopuszcza sytuację, gdy wszystkie dokumenty składa się w formie elektronicznej:

      - w tym formularz oferty i wszystkie oświadczenia składane są w oryginale (plik elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zaś pozostałe dokumenty składane są w oryginale (plik elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopii poświadczonej elektronicznie za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub wykonawcę (w określonych przypadkach – podwykonawcę lub podmiot trzeci).

      - Poświadczenie za zgodność z oryginałem może nastąpić w formie elektronicznej.

    - Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:

1.Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców.

2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

3. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

4. System teleinformatyczny zapewnia autentyczność źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji do pliku, o którym mowa w ust. 3, podpisywanego przez wykonawcę.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany w pkt 1 SIWZ) lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@khk.krakow.pl lub poprzez  : https://platformazakupowa.pl)

  - Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Paweł Urbańczyk/Elżbieta Kurek.

  - Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy ustawy nie przewidują telefonicznej formy kontaktu z Wykonawcami w żadnej sprawie. Właściwą formą kontaktu z Zamawiającym jest forma mailowa.

  - UWAGA: W przypadku składania ofert drogą elektroniczną:

    - W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

    - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

    - Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

    - Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin dla Wykonawców oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

    - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców; na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

  - Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

8.1.1.	Dla części 1 –8 000,00 zł

8.1.2.	Dla części 2 – 4 000,00 zł

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

  - Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:

    - określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;

    - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;

    - zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej 
kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,

    - nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,

  - W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Nazwa banku: Pekao S.A.

Numer konta: 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205

(IBAN: PL 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205, SWIFT: PKOPPLPW)

powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

  - Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego).

  - Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w tym samym miejscu, w którym składana jest oferta lub wniosek.  Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu).

  - Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

  - UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wadium w formie innej niż pieniężna - w postaci papierowej lub elektronicznej w oryginale (tzn. oryginał dokumentu podpisany przez gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W takim przypadku wadium musi być potwierdzone stosownym dokumentem podpisanym przez gwaranta odręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który należy dołączyć do zaszyfrowanej oferty lub wnieść w oryginale w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 30 dni (trzydziestu dni) od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z  wymaganiami ustawy oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

  - Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

  - Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer strony/liczba wszystkich stron.

  - Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  - W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia za nieskuteczne.

  - Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia ofert; zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób:

OFERTA NA

Dostawę części zamiennych do atomizerów i łożysk na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie - SZP-271-PN-32/2020

oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, przez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.

  - Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.

  - UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej:

    - Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w prawie udzielenia zamówienia publicznego.

    - Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, które Wykonawca chce dołączyć do formularza ofertowego. W przypadku chęci przekazania wraz z formularzem ofertowym również innych dokumentów, pliki z takimi dokumentami należy zamieścić za pośrednictwem www. platformazakupowa.pl  oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

    - Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert dokumenty.

    - Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.

    - Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania.

    - Oferta oraz wniosek składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty lub wniosku na platformie taki podpis Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu przycisku Przejdź do podsumowania).

    - Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłoczne Wykonawcy.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie spełniać następujące wymagania:

    - Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu;

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ;

    - Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej;

    - W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców.

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Miejsce składania ofert: Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, ul. Giedroycia 23, 31-981 Kraków, I piętro, Sekretariat lub elektronicznie poprzez  https://platformazakupowa.pl/

  - Termin złożenia oferty upływa w dniu 12.01.2021 r. godz. 12:00.

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca

  - Miejsce otwarcia ofert:  Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, ul. Giedroycia 23, 31-981 Kraków, parter, pok. 010.

  - Termin otwarcia ofert: 12.01.2021 r. godz. 12:15.

  - Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej następuje poprzez https://platformazakupowa.pl/

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

  - Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert.

  - UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku  podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

  - Dotyczy wszystkich części:

Cena brutto – 100 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny ofert nieodrzuconych wg wzoru:

WC = (Cn : Cb) x 100 pkt

WC – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena brutto najniższa

Cb – cena brutto badanej oferty

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

  - Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 3  do SIWZ.

- ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

  - Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  - Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy.

- POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA:

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. PZP.

  - Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

- DOTYCZY WYKONAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI:

  - Zamawiający informuje, że:

    - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.

    - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@khk.krakow.pl , tel.: 12 269 15 05.

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3  PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

    - posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

    - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym.

20.2.	Ponadto Zamawiający informuje, iż:

20.2.1.	w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

20.2.2.	wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

  - Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

  - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

  - Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

  - Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia do wykorzystania

  - Załącznik nr 5 do SIWZ – Szkice do części 2 OPZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 – ATOMIZER

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do:

  - Urządzenia rozpyłowego - producent GEA: Atomizera F100 (mechanizmów zabudowanych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie o s/n 1917 i 1918 – wykaz wg tabeli:

| L.p. | Nazwa i opis | Ilość | Cena jednostkowa netto (wypełnia Wykonawca) | Wartość netto (wypełnia Wykonawca – ilość x cena jednostkowa netto) | Nazwa handlowa / numer katalogowy (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GEA - ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE - 010612-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 2 | GEA - PODKŁADKA, AISI 304 - 010132-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 3 | GEA - PODKŁADKA, AISI 304 - 010134-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 4 | GEA - SPRĘŻYNA, AISI 304 - 010136-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 5 | GEA - ZESTAW USZCZELEK DO ATOMIZERA F100 - 013420-0002 | 3,0 |  |  |  |
| 6 | GEA - WAŁEK POMPY F100 - 010742-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 7 | GEA - NAKRĘTKA KOŃCOWA, AISI303 - 010026-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 8 | GEA - PODKŁADKA, AISI 304 - 011996-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 9 | GEA - NAKRĘTKA, AISI304 - 010079-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 10 | GEA - POKRYWA F100 - 050648-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 11 | GEA - PODKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA KM 4 - 013293-0004 | 12,0 |  |  |  |
| 12 | GEA - NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA KM 4 - 013283-0004 | 6,0 |  |  |  |
| 13 | GEA - CZUJNIK POZIOMU - 013559-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 14 | GEA - ZAWÓR ZWROTNY 3/8" - 012036-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 15 | GEA - FILTR OLEJU - 012025-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 16 | GEA - GUMOWE ELEMENTY SPRZĘGŁA (BARYŁKI) - 053360-0001 | 28,0 |  |  |  |
| 17 | GEA - ŁOŻYSKO 6209 - 014024-0001 | 6,0 |  |  |  |
| 18 | GEA - ŁOŻYSKO NU209 - 014035-0001 | 6,0 |  |  |  |
| 19 | GEA - ŁOŻYSKO 6305 MA C3 - 014027-0003 | 6,0 |  |  |  |
| 20 | GEA - ŁOŻYSKO 6006 MA C3 - 014009-0003 | 3,0 |  |  |  |
| 21 | GEA - ŁOŻYSKO NU306 MA C3 - 014036-0003 | 12,0 |  |  |  |
| 22 | GEA - ŁOŻYSKO 6308 - 014029-0001 | 6,0 |  |  |  |
| 23 | GEA - ŁOŻYSKO NU308 - 014037-0001 | 6,0 |  |  |  |
| 24 | GEA - FILTR OLEJU - 011298-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 25 | GEA - POMPA OLEJOWA - 011278-8001 | 3,0 |  |  |  |
| 26 | GEA - WKŁAD DYSKU SIC/HAST. - 011725-0017 | 16,0 |  |  |  |
| 27 | GEA - ŚRUBA MC 8*35 HAST - 014105-0835 | 60,0 |  |  |  |
| 28 | GEA - ŚRUBA UFK8*8 HAST.C22 - 212645-0808 | 30,0 |  |  |  |
| 29 | GEA - USZCZELKA 5.70*169.30 - 012616-1693 | 12,0 |  |  |  |
| 30 | GEA - USZCZELKA 3.00*164.50 - 012608-1645 | 12,0 |  |  |  |
| 31 | GEA - USZCZELKA 3.00*34.20 - 012608-0342 | 12,0 |  |  |  |
| 32 | GEA - USZCZELKA 3.53*47.63 - 012610-0476 | 6,0 |  |  |  |
| 33 | GEA - USZCZELKA 3.53*31.34 - 012610-0313 | 6,0 |  |  |  |
| 34 | GEA - USZCZELKA 3.00*82.00 - 012608-0820 | 3,0 |  |  |  |
| 35 | GEA - USZCZELKA 3.53*177.40 - 012610-1774 | 3,0 |  |  |  |
| 36 | GEA - ŚRUBA MC 8*70 DIN912A2 - 014101-0870 | 28,0 |  |  |  |
| 37 | GEA - ŚRUBA MC10*70 DIN 912A2 - 014101-1070 | 12,0 |  |  |  |
| 38 | GEA - WĘŻYK 5/16 CALA NR KAT. 013456-0001A0 | 30,0 |  |  |  |
| 39 | GEA - USZCZELKA NR KAT. 990375-0001A-O | 3,0 |  |  |  |
| 40 | GEA - USZCZELKA NR KAT. 990377-0001A-O | 3,0 |  |  |  |
| 41 | GEA - USZCZELKA NR KAT. 990376-0001A-O | 3,0 |  |  |  |
| 42 | GEA - USZCZELKA NR KAT. 012441-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 43 | GEA - USZCZELKA NR KAT. 012415-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 44 | GEA - USZCZELKA NR KAT. 012416-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 45 | GEA - USZCZELKA NR KAT. 012417-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 46 | GEA - KOŁEK NR KAT. 012305-0001A-0 | 12,0 |  |  |  |
| 47 | GEA - O-RING VITON 5,70X419,30 NR KAT. 012616-4193 | 3,0 |  |  |  |
| 48 | GEA - O-RING VITON 5,70X379,30 NR KAT. 012616-3793A0 | 3,0 |  |  |  |
| 49 | GEA - O-RING VITON 3,53X37,69 NR KAT. 012610-0376 | 3,0 |  |  |  |
| 50 | GEA - O-RING VITON 5,33X50,17 NR KAT. 012614-0501 | 3,0 |  |  |  |
| 51 | GEA - PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY U 45*1.75 - 013471-0045 | 6,0 |  |  |  |
| 52 | GEA - PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY I 85*3.0 - 013472-0085 | 3,0 |  |  |  |
| 53 | GEA - PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY U 30*1.5 - 013471-0030 | 3,0 |  |  |  |
| 54 | GEA - PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY U 40*1.75 - 013471-0040 | 3,0 |  |  |  |
| 55 | GEA - WKŁAD FILTRA C60942 - 013207-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 56 | GEA - PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY U 12*1.0 - 013471-0012 | 42,0 |  |  |  |
| 57 | GEA - RURKA CIŚNIENIOWA NR 011359-0001 | 3,0 |  |  |  |
| 58 | GEA - KOLANO REDUKCYJNE 10/1/4 CALA MR 013162-1007 | 9,0 |  |  |  |
| 59 | GEA - TRÓJNIK REDUKCYJNY 10-10-1/4 CALA NR 013169-1007 | 3,0 |  |  |  |
| 60 | GEA - ZAŚLEPKA RUROWA FI 10 NR 013067-0001 | 9,0 |  |  |  |
| 61 | GEA - KOMPLET CZĘSCI DO WRZECIONA F100 NR 011183-0001 | 1,0 |  |  |  |
| 62 | GEA - O-RING 5,7X219,3 NR: 012616-2193 | 3,0 |  |  |  |
| 63 | GEA - USZCZELKA NR: 012616-1693-0 | 3,0 |  |  |  |
| 64 | GEA - USZCZELKA NR: 012608-1645-0 | 3,0 |  |  |  |
| 65 | GEA - USZCZELKA NR: 012616-0342-0 | 3,0 |  |  |  |
| 66 | GEA - USZCZELKA NR: 012449-0004-G-0 | 3,0 |  |  |  |
| 67 | GEA - DYSTRYBUTOR CIECZY MECHANIZMU ROZPYŁOWEGO F100 NR: 761492-0008 | 1,0 |  |  |  |
| 68 | GEA - TULEJA ŁĄCZĄCA DYSTRYBUTOR CIECZY KPL. NR: 765040-1001 | 1,0 |  |  |  |
| 69 | GEA - SPRZĘGŁO SILNIKA ADAPTER NR: 056694-0001 | 1,0 |  |  |  |
| 70 | GEA - KOŁKI PROWADZĄCE DO GUMOWYCH ELEMENTÓW SPRZĘGŁA (BARYŁKI) NR: 053359-0001 | 14,0 |  |  |  |
| 71 | GEA - SPRZĘGŁO WRZECIONA GÓRNA CZĘŚĆ NR: 017769-0001 | 1,0 |  |  |  |
| 72 | GEA - ZŁĄCZKA NR: 011214-000113-0 | 2,0 |  |  |  |
| 73 | GEA - NYPEL NR: 013148-1009-0 | 2,0 |  |  |  |
| 74 | GEA - RURKA CIŚNIENIOWA NR: 011878-0001-0 | 2,0 |  |  |  |
| 75 | GEA - RURKA CIŚNIENIOWA NR: 011879-0001-0 | 2,0 |  |  |  |
| 76 | GEA - ŚRUBA Z PODTOCZENIEM DO SMAROWANIA NR: 013073-0002-0 | 6,0 |  |  |  |
| 77 | GEA - CZUJNIK WIBRACJI (40MM) NR: 7498610004 A-0 | 1,0 |  |  |  |
| 78 | GEA - CZUJNIK TEMPERATURY OILSUMP F100 NR: 2334680001 C | 1,0 |  |  |  |
| 79 | GEA - FILTER PRZEPŁYWU F100, POMPA WEWNĘTRZNA NR: 7488470004 | 1,0 |  |  |  |
| 80 | GEA - KOMPLET KÓŁ ZĘBATYCH F100 NR: 2309670006 | 1,0 |  |  |  |
| 81 | GEA - NAKRĘTKA NASTAWNA NR: 0114700001 | 4,0 |  |  |  |
| 82 | GEA - USZCZELKA O-RING 5,33*107,32 NR: 0126141073-0 | 4,0 |  |  |  |
| 83 | GEA - USZCZELKA LABIRYNTU O-RING NR: 9612130001-0 | 4,0 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2 – ŁOŻYSKA SAMOSMARNE

| L.p. | Rodzaj łożyska | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto (wypełnia Wykonawca) | Wartość netto (wypełnia Wykonawca – ilość x cena jednostkowa netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łożysko samosmarne wykonujące ruchy toczny do przemysłu ciężkiego wraz ze sworzniem - szkic nr 3 | Wykonane ze spieku proszku wysokotemperaturowego, łożyska przeznaczone do pracy ciągłej | 16 |  |  |
|  |  | Łożysko samosmarne bezobsługowe, ɸwew= 95mm, ɸzew=145 mm, L=67mm, sworzeń o wymiarach ɸzew=95 mm, długości 200mm |  |  |  |
|  |  | Min. Temperatura pracy - 0 °C |  |  |  |
|  |  | Max. Temperatura pracy - 780°C |  |  |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie min. 85 MPa |  |  |  |
|  |  | Siła kompresji min. 560 MPa |  |  |  |
|  |  | Współczynnik tarcia 0,30 - 0,45 |  |  |  |
|  |  | Duża odporność na zapylenie |  |  |  |
| 2 | Łożysko samosmarne przegłubowe wykonujące ruchy wahliwe do przemysłu ciężkiego wraz ze sworzniem - szkic nr 4 | Wykonane ze spieku proszku wysokotemperaturowego, łożyska przeznaczone do pracy ciągłej | 24 |  |  |
|  |  | Łożysko samosmarne bezobsługowe, ɸwew= 60mm, ɸzew=105 mm, L=40mm, sworzeń o wymiarach ɸzew=60 mm, długości 150mm |  |  |  |
|  |  | Min. Temperatura pracy - 0 °C |  |  |  |
|  |  | Max. Temperatura pracy - 780°C |  |  |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie min. 85 MPa |  |  |  |
|  |  | Siła kompresji min. 560 MPa |  |  |  |
|  |  | Współczynnik tarcia 0,30 - 0,45 |  |  |  |
|  |  | Duża odporność na zapylenie |  |  |  |
| Uwaga: 1) Wraz z ofertą należy przedstawić rysunek techniczny wykonawczy proponowanych łożysk wraz z wykonaniem materiałowym i oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym zastosowanie odpowiednich materiałów. 2) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej. Pod pojęciem dokumentacji powykonawczej Zamawiający rozumie rysunek wykonawczy z naniesionymi wymiarami oraz z zaznaczonymi tolerancjami wykonania. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia potwierdzającego wykonanie materiałowe zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. |  |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

- ........................................

(miejscowość i data)

...................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców)

KRS: ………………………………

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

FAX: …………………………….

Mail: …………………………….

- FORMULARZ OFERTOWY

Do: Krakowski Holding Komunalny

Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Sprawa nr:

SZP-271-PN-32/2020

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawa części zamiennych do atomizerów i łożysk na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie o następującej treści:

      - Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

- w części 1

- cena za cały przewidziany w SIWZ zakres zamówienia:

………………………… zł netto

VAT ……%

………………………… zł brutto

- w części 2

- cena za cały przewidziany w SIWZ zakres zamówienia:

………………………… zł netto

VAT ……%

………………………… zł brutto

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych przez okres obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić o ile dotyczy):

| l.p. | Nazwa części (elementu) zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ………………………………………

- Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na konto nr.: …………………………………

- Oświadczam, iż Wykonawca jest mikro / małym / średnim / dużym / przedsiębiorcą. (niepotrzebne skreślić).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu (o ile dotyczy).

- Osoba umocowana do kontaktów z zamawiającym: ……………… tel.: …………………mail: …………….

- ………………………………                                                                                                                                               podpis

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ………………………r. w Krakowie pomiędzy:

Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółka Akcyjna w Krakowie, z siedzibą pod adresem ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006301, BDO: 000007808 posiadającą NIP: 679-18-62-817, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 297 800 000,00 zł w całości opłaconym, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a

………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Mając na uwadze fakt, że:

- Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

- osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na sprzedaży towarów określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy w ilościach tam wskazanych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również transport towarów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (dalej: ZTPO) – Kraków, ul. Giedroycia 23.

- Wykonawca zapewni wszelki niezbędny do realizacji umowy sprzęt oraz osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, chyba że w umowie wyraźnie wskazano, iż zapewni je Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje się stosować wymogi w zakresie bhp 
i ochrony środowiska obowiązujące na terenie ZTPO. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy w taki sposób, aby nie zniszczyć ani nie uszkodzić elementów infrastruktury Zamawiającego (w takim przypadku Zamawiający usunie te uszkodzenia lub zniszczenia na koszt Wykonawcy).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami, przy dołożeniu najwyższej staranności.

- Wykonawca oświadcza, że towar będzie wytwarzany, przechowywany i transportowany zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Umowa zostanie zrealizowana w terminach ustalonych z Zamawiającym, nie dłużej niż  w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.

§ 3

Organizacja dostaw

- Dostawy będą następować w porze dziennej, w godzinach 7 - 13 bez względu na warunki atmosferyczne, w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty terminu dostawy towarów z Zamawiającym.

- Wykonawca gwarantuje zgodność dostarczanego towaru z opisami zawartymi w załącznikach nr 1 do umowy.

§ 4

Reklamacje i gwarancja

- Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braków ilościowych towarów, braku towarów w oryginalnych opakowaniach, dostarczenia towaru innego niż objęty dostawą lub niespełniającego wymagań opisanych w umowie w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o wadliwości dostarczonego towaru, nie później niż 14 dni od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych) -   w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o wadliwości dostarczonego towaru.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia; w przypadku przyjęcia reklamacji, Wykonawca wymieni lub naprawi reklamowany towar na wolny od wad w terminie określonym zgodnie z ust. 3, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację; w przypadku nieprzyjęcia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia swojego stanowiska. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie lub odpowiedź negatywna bez uzasadnienia są uważane za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym powodują powstanie zobowiązania do wymiany towaru objętego reklamacją na wolny od wad.

- Zgłoszenie reklamacyjne przesyłane jest Wykonawcy elektronicznie, na wskazany w umowie adres e-mail i zawiera wskazanie przedmiotu dostawy oraz opis wad i okoliczności ich ujawnienia. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania dostawy brakującego towaru lub wymiany towaru we wskazanym, realnym terminie.

- W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego przez Zamawiającego jest on uprawniony do zamówienia towaru w innym źródle, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w towarach do chwili ich przejęcia przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 14-miesięcznej gwarancji na dostarczane towary, w przypadku dostawy częściowej termin ten będzie liczony od daty ostatniej dostawy. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest dłuższa, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji takiej jak gwarancja producenta.

- Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne i materiałowe.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji towaru wad uniemożliwiających jego dalsze wykorzystywanie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany towaru na wolny od wad.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres wynikający z przepisów ogólnych.

§ 5

Wynagrodzenie

- Łączne wynagrodzenie za wszystkie dostarczane towary z niniejszej umowy wynosi: …………… zł brutto. (wartość umowy), ………………………zł netto i …...% VAT, tj. ……… w tym:

– dla części 1…………… zł brutto., ………………………zł netto i …...% VAT, tj. ………

– dla części 2…………… zł brutto., ………………………zł netto i …...% VAT, tj. ………

- Dopuszcza się rozliczanie na podstawie faktur częściowych, wystawionych na podstawie potwierdzonego protokołu dostawy. 
W tym wypadku rozliczenie nastąpi według faktycznej ilości dostarczonych towarów, po cenach jednostkowych określonych 
w ofercie Wykonawcy.

- Ceny jednostkowe określają załączniki do umowy i są one niezmienne w okresie realizacji umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym wszelkie opłaty, podatki, ubezpieczenia).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotowego umowy lub na podstawie faktur i podpisanych protokołów w przypadku częściowego fakturowania, o którym mowa w ust. 2.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury. Rachunek bankowy wykazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym zgłoszonym w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu SITR. Za termin płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6

Kary umowne i zastępcze wykonanie

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę  towarów zgodnie z zakresem i terminami  wynikającymi z umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę  towarów objętych reklamacją w terminie określonym na zasadach wskazanych w §4 ust. 2 i 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towarów objętych reklamacją za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku innego naruszenia postanowień umowy (w szczególności niezachowania norm bhp lub zanieczyszczenia środowiska), za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000 zł za każdy taki przypadek.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto umowy.

- W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego , Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.

- Łączna wysokość kar wskazanych w ust. 1 -4  nie przekroczy 20 % wartości brutto umowy.

- Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę dostawy  towaru przekraczającej 14 dni.

§ 7

Wypowiedzenie umowy

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku:

- opóźnienia   w dostawie towaru przekraczającej 14 dni;

- opóźnienia  w zrealizowaniu reklamacji  w wyznaczonym terminie przekraczającej 14 dni;

- gdy reklamacje będą obejmować ponad 20% dostaw lub będą dotyczyć ponad 20% wartości brutto dostaw;

- gdy wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub Wykonawca zawiesi działalność;

- gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną pułap określony w § 6 ust. 6;

- wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 7 dni.

- Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowego terminu zapłaty, wynoszącego co najmniej 14 dni.

- Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

- Wypowiedzenie umowy w przypadkach, o których stanowi ust. 1 i 2 może nastąpić w ciągu 30 dni od dnia, w którym powstała przyczyna wypowiedzenia i następuje bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Wykonawcy w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zwrotu nakładów poniesionych z tytułu realizacji umowy, jak również z tytułu utraconego wynagrodzenia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za dostawy wykonane do momentu wypowiedzenia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.

§ 8

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowienia § 9 ust. 3.

§ 9

Kontakty

- Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia będzie nadzorował ………… (tel. ………………. e-mail …………)

- Z ramienia Zamawiającego realizację zamówienia będzie nadzorował (w tym dokonywał zamówień                 i potwierdzał odbiór) ………………. (tel. …………, e-mail ............).

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska.

- Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Strony niniejszej umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781/ oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, (RODO) z późn. zm./ i są odpowiedzialni za skutki powstałe z przetwarzania danych niezgodnie z przepisami w/wym. ustawy – jeśli dotyczy.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1;

  - Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2.

Wykonawca									Zamawiający

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Dostawa części zamiennych do atomizerów i łożysk na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie SZP-271-PN-32/2020, prowadzonego przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)