Zał. nr 8 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Karny we Wronkach

Ul. Partyzantów 1

64-510 Wronki

- FORMULARZ OFERTOWY

na dostawy materiałów hydraulicznych

do Zakładu Karnego we Wronkach (część II)

- Nazwa Wykonawcy : ...........................................................................................................................................…

- Rodzaj Wykonawcy /mały/ średni/ inny przedsiębiorca……………………………………………………………

- Adres Wykonawcy:  .............................................................................................................................................…

- Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres strony internetowej:............................................e-mail:............................. @...........................................

tel. ..........................................                   fax ...........................................................…

- NIP: ……………………………………..

| L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie | Cena NETTO za 1 j.m. wyliczona do 2 miejsca po przecinku | Stawka VAT | Cena BRUTTO za 1 j.m. wyliczona do 2 miejsca po przecinku | Wartość brutto w/g zapotrzebowania iloczyn rubryk 4 i 7 wyliczona do 2 miejsca po przecinku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa, kolor chrom, montaż dwuotworowy ścienny, wylewka obrotowa długości 150 mm, wraz z krzywkami mimośrodowymi oraz rozetami |  | szt | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Umywalka 50 bez otworu z przelewem, rozmiar 50x41 cm, mocowanie na śrubach, wraz z zestawem mocującym |  | szt | 24 |  |  |  |  |
| 3. | Umywalka 40 bez otworu z przelewem, rozmiar 50x41 cm, mocowanie na śrubach, wraz z zestawem mocującym |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Miska ustępowa lejowa biała, szerokość 400 mm, głębokość 500 mm, odpływ poziomy, zasilanie poziome, mocowanie za pomocą śrub, wraz ze śrubami montażowymi, kolanem skrętnym (nastawnym) i tuleją do miski ustępowej |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Drzwiczki rewizyjne stalowe zamykane na klucz, białe, malowane proszkowo o wymiarach 50x30 cm |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Trójnik PEX 20x20x20 zaciskany |  | szt | 105 |  |  |  |  |
| 7. | Kolano GW ½” 20 PEX zaciskana z uchwytami |  | szt | 62 |  |  |  |  |
| 8. | Redukcja z rury stalowej ½ na PEX 20 zaciskana |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Złączka GW ¾” 20 PEX |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Złączka PEX 20x20 |  | szt | 100 |  |  |  |  |
| 11. | Rura wielowarstwowa PEX, średnica 20 mm, grubość ścianki 2 mm, opakowania po min. 25 mb |  | mb | 300 |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw uszczelniający pakuły lniane 100 g + pasta do gwintów 100 g |  | kpl | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Taśma uszczelniającą teflonowa do gwintów, szerokość 12 mm, długość 10 m |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Otulina izolacyjna do rur, wymiar wewnętrzny 22mm, grubość ścianki 6mm, niebieska, odcinki 2 mb |  | mb | 100 |  |  |  |  |
| 15. | Otulina izolacyjna do rur, wymiar wewnętrzny 22mm, grubość ścianki 6mm, niebieska, odcinki 2 mb |  | mb | 100 |  |  |  |  |
| 16. | Trójnik PCV 160x100x160 45 stopni |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 17. | Mufa PCV 160x160 |  | szt | 40 |  |  |  |  |
| 18. | Kolano 100 45 stopni |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 19. | Rura PCV średnica 50, długość 1 m |  | mb | 40 |  |  |  |  |
| 20. | Kolano PCV 50 45 stopni |  | szt | 80 |  |  |  |  |
| 21. | Kolano PCV 50 90 stopni |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 22. | Kolano PCV 110 90 stopni nastawne |  | szt | 28 |  |  |  |  |
| 23. | Mufa PCV 110x110 |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 24. | Syfon umywalkowy, butelkowy PCV |  | szt | 28 |  |  |  |  |
| 25. | zestaw montażowy do muszli ustępowej, 10x50 mm |  | kpl | 24 |  |  |  |  |
| 26. | Zestaw montażowy do umywalki, 12x120 mm |  | kpl | 54 |  |  |  |  |
| 27. | Rura spłukująca PCV typu hokej średnica 32 mm, długość 90 cm |  | szt | 15 |  |  |  |  |
| 28. | Redukcja gumowa 50/32 |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 29. | Redukcja gumowa 56/32 |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 30. | Rura PCV średnica 50 mm, długość 0,5mb |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 31. | Rura PCV średnica 32 mm, długość 30cm |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 32. | Zawór spłukujący podtynkowy prosty PRESTO Pneumat S 14260 ZK1 lub równoważny (automat spłukujący podtynkowy, wandaloodporny, samozamykający, uruchamiany przez naciśnięcie przycisku, posiadający system antyblokadowy, regulowany jednorazowy wypływ wody do 9 L, przyłącze GZ ¾”) |  | kpl | 10 |  |  |  |  |
| 33. | Bateria umywalkowa PRESTO 504 S 63073 ZK w osłonie 145 mm, woda zimna lub równoważny (samozamykająca się bateria umywalkowa, wandoloodporna, uruchamiana przez naciśnięcie przycisku, przyłącze GZ ½, woda zimna, czas wypływu wody do ok. 10S, regulacja wypływu wody do 4l/min, wyposażona w system antyblokadowy – mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy) |  | kpl | 20 |  |  |  |  |
| 34. | Przedłużka mosiężna GZ x GW ½”, długości 2cm |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 35. | Zawór kulowy ½” GW |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 36. | Kabina prysznicowa o wymiarach 90x90 cm oraz wysokości ok. 200 cm, wykonanie ze szkła hartowanego, transparentnego grubości 6 mm, okucia i profile chromowane, z brodzikiem mocowanym na posadzce w kolorze białym oraz syfonem, drzwi kabiny mocowane na zawiasach |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 37. | Kabina narożna pięciokątna o wymiarach 80x80 cm oraz wysokości ok. 200 cm, wykonanie ze szkła hartowanego, transparentnego grubości 6 mm, okucia i profile chromowane, z brodzikiem mocowanym na posadzce w kolorze białym oraz syfonem, drzwi kabiny mocowane na zawiasach |  | kpl | 3 |  |  |  |  |
| 38. | Zestaw prysznicowy, natryskowy z deszczownicą, natynkowy, kolor chrom, wraz z baterią natynkową hydrostatyczną w kolorze chrom |  | kpl | 4 |  |  |  |  |
| 39. | Miska kompaktowa ustępowa lejowa biała, szerokość 400 mm, głębokość 500 mm, z rezerwuarem z przyciskiem dwufunkcyjnym, odpływ poziomy, mocowanie za pomocą śrub, wraz ze śrubami montażowymi, kolanem skrętnym (nastawnym) i tuleją do miski ustępowej, w zestawie z deską wolnoopadającą z polipropylenu |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 40. | Miska kompaktowa ustępowa lejowa biała, szerokość 400 mm, głębokość 500 mm, z rezerwuarem z przyciskiem dwufunkcyjnym, odpływ poziomy, mocowanie za pomocą śrub, wraz ze śrubami montażowymi, kolanem skrętnym (nastawnym) i tuleją do miski ustępowej, w zestawie z deską z polipropylenu |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 41. | Zawór kątowy ½ ½ z rozetą |  | szt | 8 |  |  |  |  |
| 42. | Wąż przyłączeniowy w oplocie stalowym ½ ½ długości 50 cm |  | szt | 8 |  |  |  |  |
| 43. | Umywalka 40 z otworem z przelewem, rozmiar 40x41 cm, mocowanie na śrubach, wraz z zestawem mocującym, w komplecie z szafką w kolorze białym lakierowanym, dwuskrzydłowa, uchwyty w kolorze chrom, baterią naumywalkową jednouchwytową z perlatorem, z wężykami przyłączeniowymi 3/8” oraz syfonem umywalkowym butelkowym PCV długości 34 cm |  | kpl | 4 |  |  |  |  |
| 44. | Zawór kątowy ½ 3/8 z rozetą |  | szt | 8 |  |  |  |  |
| 45. | Wąż przyłączeniowy do umywalki w oplocie stalowym 3/8 długości 50 cm |  | szt | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Ogółem wartość zamówienia brutto:….............................................zł

słownie:......................................................................................................................................................

II. Oferuję termin płatności na fakturach za wykonane zamówienie w wymiarze: ………………………… dni od daty wystawienia faktury (należy podać odpowiedni termin, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w swz) /minimalny termin płatności Zamawiający ustala na 21 dni/.

III. Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się i akceptuję wszystkie wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia;

2. Zapoznałem się oraz akceptuję wszystkie wymagania określone w wzorze umowy – załącznik nr 14 do swz;

3. Jestem związany ofertą do dnia 14.10.2023 r. od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikiem do niniejszej oferty jest:

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 19 do swz).

Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych stronach.