**ODPOWIEDZI NA PYTANIA i MODYFIKACJA SWZ**

Znak sprawy: SOZ.383.20.2023

Data: 18.05.2023

**Dotyczy:** **Dostawy materiałów opatrunkowych**

Zgodnie z art. art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710), Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ oraz zgodnie z art. 284 ust. 2 udziela odpowiedzi na pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

**Pyt. 1.:** Pakiet 4  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ma na myśli opakowania, a nie sztuki. Na przykład w poz. nr 1 oczekuje 30 op. a`10 sztuk, t.j. 300 sztuk opatrunków.  
**Odp.:** Tak zamawiający oczekuje 300 sztuk opatrunków.  
  
**Pyt. 2.:**Pakiet 4 poz. 6,7,8  
Prosimy o potwierdzenie, że doszło do oczywistej omyłki i Zamawiający ma na myśli miękki, samoprzylepny opatrunek (opis powinien być dokładnie taki jak poz. 5, różnica tylko i wyłącznie w rozmiarach).  
**Odp.:** Tak doszło do omyłki. Opis jak poz. 5, różnica tylko w rozmiarach.

**Wykonawca 2**

**Pyt. 1.:Pakiet 2, poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową bawełniano-wiskozową?  
**Odp.:** Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pyt. 2.:Pakiet 2, poz. 9** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5 kg. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Odp.:** Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pyt. 3.:Pakiet 2, poz. 10** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 mb. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Odp.:** Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pyt. 4.:Pakiet 2, poz. 12** – Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe każdy indywidualnie pakowany w opakowaniu a’3szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Odp.:** Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pyt. 5.:Pakiet 2, poz. 17** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pianki do czyszczenia skóry bez zawartości kreatyny?  
**Odp.:** Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pyt. 6.:Pakiet 5, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy składający się w 50% z miazgi drzewa ora 50% poliestru?  
**Odp.:** Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pyt. 7.:Pakiet 5, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Odp.: Tak ale pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pyt. 8.:**Pakiet 5, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na szpulkę?  
Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pyt. 9.:**Pakiet 5, poz. 2,3 – Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie a’1 szt?  
Odp.: Pakiet 5 poz. 2 – 12 sztuk w opakowaniu, Pakiet 5 poz. 3 – 6 sztuk w opakowaniu.

**Pyt. 10.:**Pakiet 5, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12 szt.?  
Odp.: Tak.

**Pyt. 11.:**Pakiet 5, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6 szt.?  
Odp.: Tak.

**Pyt. 12.: Pakiet 5, poz. 4** – Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty? Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości

wyboru.  
**Odp.:** Na tym etapie postepowania Zamawiający nie ma możliwości wydzielania pozycji z Pakietu.

**Pyt. 13.:Pakiet 5, poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z oddychającą, nieklejącą kieszenią z zewnętrzną warstwą odporną na kontakt z wodą i drobnoustrojami zapewniającą odpowiednią ochronę końcówek cewników dializacyjnych, górna część mocująca wykonana z samoprzylepnej, oddychającej, wodoodpornej folii poliuretanowej stanowiącej barierę przed kontaktem z wodą i zanieczyszczeniami, dodatkowo samoprzylepny pasek w dolnej części opatrunku stabilizujący kieszeń wykonany z hydrofobowej włókniny 24 cm x 10 cm?  
**Odp.:** Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pyt. 14.:Pakiet 5, poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym?   
**Odp.:** Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pyt. 15.:Pakiet 5, poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści sterylny, bezbarwny, bezpostaciowy żel hydrokoloidowy z alginianem wapnia do autolitycznego oczyszczania oraz utrzymywania wilgotnego środowiska leczenia w ranach. Wskazany w leczeniu ran martwiczych lub z oddzielająca się tkanką martwiczą. Tuba z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę?   
**Odp.:** Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Wykonawca 3**

**Pyt. 1.:Pakiet 1 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozm. 10 cm 4,5 m  
**Odp.:** Tak, zamawiający dopuszcza powyższe

**Pyt. 2.:** Czy Zamawiajqcy w przypadku stwierdzenia braku probek wezwie do ich uzupelnienia, zgodnie z X punkt 2 ? **Odp.: Tak.**

**Wykonawca 4**

**Pytania dotyczące treści umowy:**

**Pyt. 1.:** Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?* Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.  
**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy. W ocenie Zamawiającego, proponowane we wzorze mechanizmy waloryzacji, w sposób zrównoważony zabezpieczają interesy obu stron.

**Pyt. 2 .:** Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?  
**Odp.:** Zamawiający zmienia §3 ust. 2 i nadaje mu takie brzmienie: "2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawek celnych oraz w przypadku obniżenia cen wynikłych z decyzji bezpośredniego producenta bądź zmiany cen urzędowych na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, zmieni się jedynie cena brutto."

**Przedmiot zamówienia:**

**Pyt. 3.:Pakiet 2, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści piankę nieposiadającą w tym składzie kreatyny w op. 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?   
**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Wykonawca 5**

**PAKIET NR 3**

**Pyt. 1. : Poz. 1 i 2 –** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o rozciągliwości 125%? Pozostałe parametry opaski bez zmian.  
**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt. 2.: Poz. 20–** Czy nastąpiła pomyłka w podaniu rozmiaru opatrunku? Czy Zamawiający wymaga opatrunek w rozmiarze 12,5cm x 12,5cm (8 x 8cm)?

**Odp.: Tak.**

**Pyt. 3.: Poz. 28, 29 –** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych opatrunków z włókien alginianów wapnia (min. 98% włókna alginianowe)? Pozostałe parametry opatrunków bez zmian.  
**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**ZAPISY SWZ ROZDZIAŁ X pkt. 1.2**

**Pyt. 1.:** Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Kart Danych Technicznych oferowanych produktów? Karty charakterystyki dotyczą produktów klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie lub zawierają substancję stwarzającą zagrożenie. Postępowanie SZP.383.20.2023 nie dotyczy tego rodzaju produktów.

**Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania kart charakterystyk.**

**WZÓR UMOWY**

**Pyt. 2.: wnosimy o wprowadzenie zapisu w zakresie § 6:**

W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Dostawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych o podobnych parametrach do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego  
**Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w zakresie § 6 pkt. 6,7 i dodaje pkt 8:**

*6.  W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku konkretnego produktu, objętego zamówieniem, Wykonawca ma prawo zaproponować jego zamiennik w cenie nie wyższej od przewidzianej umową. Dostawa zamiennika podlega każdorazowej uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie zaproponuje zamiennika lub Zamawiający go nie zaakceptuje, odpowiednie zastosowanie znajdzie ust. 7.*

*7. W sytuacji określonej w ust. 2 pkt c), poza naliczeniem kary umownej,  Zamawiający dokona zakupu danego przedmiotu zamówienia od innego dostawcy i obciąży Wykonawcę ewentualną różnicą w cenie. W przypadku braku tego samego produktu w innych hurtowniach Zamawiający zakupi  jego zamiennik i obciąży Wykonawcę ewentualną różnicą w cenie.*

*8. Wykonawca wystawi fakturę korygującą dotyczącą wadliwego przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.*

**Z up. Dyrektora, Mirosław Zdunek, z-ca Dyrektora ds. technicznych**