## ZADANIE
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.47.1.2024
Formularz cenowo-techniczny - zadanie 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy strzykawek do żywienia klinicznego drogą przewodu pokarmowego, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …..* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………….* . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Strzykawka Enteralna z końcówką ENFit: - przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego; - nie zawierająca lateksu; - centryczna: - przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta; - opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy; Rozmiar: 10 ml | szt. |  | 1600
2. | Strzykawka Enteralna z końcówką ENFit: - przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego; - nie zawierająca lateksu; - centryczna: - przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta; - opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy; Rozmiar: 20 ml | szt. |  | 5000
3. | Strzykawka Enteralna z końcówką ENFit: - przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego; - nie zawierająca lateksu; - niecentryczna: - przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta; - opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy; Rozmiar: 60 ml | szt. |  | 10000
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto: