Świnoujście, 9 sierpnia 2022 r.

Nr postępowania BZP.271.1.15.2022

1. **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.15.2022 pn. „Remont elewacji budynku CAM nr 5  
z budową zewnętrznego szybu windowego oraz instalacją dźwigu osobowego, a także wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”**

**Odpowiedzi na pytania**

**Pytanie nr** 1

Czy oferent może redagować zakres rzeczowo-finansowy?

**Odpowiedź**

Zakres rzeczowo – finansowy należy wypełnić podając scalone ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji oraz wartość poszczególnych pozycji uzyskaną przez przemnożenie podanych przez Zamawiającego ilości przez oferowaną scaloną cenę jednostkową.

Wykonawca nie może we własnym zakresie zmieniać opisu lub ilości podanych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach, nie może dodawać ani usuwać pozycji ujętych w tabeli „zakres rzeczowo – finansowy” .

**Pytanie nr 2**

Jak należy uwzględnić prace, które są do wykonanie wg dokumentacji projektowej, a których brakuje w tym zakresie m.in. rozebranie podjazdu dla niepełnosprawnych, termoizolacja i hydroizolacja ścian piwnic i fos doświetlających, remont elementów ślusarskich (tych niepodlegających wymianie), przemurowanie zamurowanych otworów okiennych wraz z obrobieniem styropianem, wymiana lamp zewnętrznych?

**Odpowiedź:**

Zakres rzeczowo – finansowo zostaje uzupełniony o następujące pozycje:

Poz. 3A – demontaż balustrady stalowej z przeznaczeniem do ponownego montażu

i odwiezieniem na miejsce składowania na odległość do 5 km

Poz . 3B – Rozbiórka krawężników z cegły klinkierowej z oczyszczeniem z zaprawy, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania wraz z odwiezieniem na miejsce składowania na odległość do 5 km

Poz. 3C - Rozbiórka podestów, podjazdów z nawierzchnią z płyt chodnikowych lub terakoty

Poz. 3D - Rozbiórka przeszklonej obudowy przedsionka z konstrukcją z profili PCV wraz z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki

Poz. 64 A - demontaż stolarki drewnianej wraz rozbiórką istniejących zamurowań okien z wywiezieniem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki

Poz. 64 B - zamurowania otworów okiennych z bloczków wapienno - piaskowych gr. 10 cm z wykonaniem izolacji termicznej z warstwy styropianu gr. 10 cm oraz otynkowaniem

Zamówienie nie obejmuje termo – i hydroizolacji ścian piwnic, natomiast obejmuje remont studni okiennych, w związku z czym zakres rzeczowo – finansowy zostaje uzupełniony o pozycje od 176 do 191.

Treść pozycji nr 13 została uszczegółowiona poprzez dodanie słowa „ renowacja”.

**Pytanie nr 3**

Czy prace których nie ma w zakresie rzeczowo-finansowym, a zajdzie konieczność ich wykonania zostaną rozliczone na podstawie § 15 umowy?

**Odpowiedź:**

Roboty dodatkowe nieobjęte udzielonym zamówieniem zostaną rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w § 15 ust. 12 umowy.

**Pytanie nr 4**

Zgodnie z dokumentacją projektową obudowa szybu windowego w technologii przeszklonej o odporności ogniowej EI60 jest bardzo drogim rozwiązaniem. Czy pomimo tego zamawiający podtrzymuje decyzję o takim sposobie wykonania zabudowy szybu windowego?

**Odpowiedź:**

Obudowa szybu windowego musi posiadać odporność ogniową zgodną z dokumentacją projektową tj. EI 60.

**Pytanie nr 5**

Nie występują na rynku drzwi do windy przeszklone z ramką ze stali nierdzewnej EI 60. Najwyższa klasa dostępna tego typu drzwi to EI30. Istnieje jednak możliwość zamówienia drzwi EI60 ze stali nierdzewnej z małym przeszkleniem (czyli z większą poniechanie drzwi będzie zajmowała stal aluminiowa).

Jeżeli zamawiający się nie zgadza proszę o wskazanie przykładowego producenta drzwi windowych, których montażu wymaga Zamawiający – bo na rynku Polskim takiego producenta nie ma.

**Odpowiedź:**

Np. KONE Spółka z o.o. albo Elevator Spółka z o.o.

**Zmiana nr 3**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), uprawnień, zmienia treść zapisów SWZ jak poniżej i udostępnia zmiany na stronie internetowej.

1. Zamawiający wprowadza prawo opcji, które będzie obejmowało:

„Serwis dźwigu osobowego w okresie pięciu lat od daty przekazania urządzenia do użytkowania.

W okresie pięciu lat od daty uzyskania pierwszej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację dźwigu zainstalowanego w budynku CAM nr 5 Wykonawca zapewni serwis dźwigu obejmujący:

1) obsługę zgłoszeń serwisowych oraz niezwłoczną reakcję na zgłoszenia awarii

i uwięzienie osób w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7. 00 do 22.00,

2) utrzymywanie systemu alarmowego pozwalającego pasażerowi na kontakt z Centrum Zgłoszeniowym

3) stałe wsparcie techniczne infolinii

4) konserwację dźwigu z częstotliwością oraz w zakresie i sposób ustalony:

a) Dokumentacją Techniczno – Ruchową,

b) Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigu,

c) obowiązującymi przepisami

b) Warunkami udzielonej gwarancji

5) Przygotowanie urządzenia do badania okresowego UDT oraz asysta podczas badania

6) Przeglądy kontrolne, diagnostyka, powiadamianie i usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości

7) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

8) sprawdzania oporności izolacji obwodów elektrycznych , wykonania pomiarów

9) pełen zakres napraw i wymiana części wynikająca z normalnej eksploatacji urządzenia.”

W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 6.1 Opis przedmiotu zamówienia – poprzez dodanie pkt VII „Opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji - serwis dźwigu osobowego w okresie pięciu lat od daty przekazania urządzenia do użytkowania” następującej treści jw.

W związku z powyższym ulegają też zmianie następujące postanowienia zał. nr 6 Projekt umowy:

* § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące: remont elewacji budynku Centrum Administracji Miasta nr 5 (CAM nr 5) przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu wraz z budową zewnętrznego szybu windowego, instalacją windy oraz wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej (zwanymi dalej „Przedmiotem Umowy”). W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega zlecenie Wykonawcy realizację serwis windy w okresie do 5 lat od daty uzyskania pierwszej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację windy”;

* § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W ramach serwisu windy objętego prawem opcji Wykonawca zobowiązany będzie świadczył:

1) obsługę zgłoszeń serwisowych oraz niezwłoczną reakcję na zgłoszenia awarii

i uwięzienie osób w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7. 00 do 22.00,

2) utrzymywanie systemu alarmowego pozwalającego pasażerowi na kontakt z Centrum Zgłoszeniowym,

3) stałe wsparcie techniczne infolinii,

4) konserwację dźwigu z częstotliwością oraz w zakresie i sposób ustalony:

a) dokumentacją Techniczno – Ruchową,

b) Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigu,

c) obowiązującymi przepisami;

5) przygotowanie urządzenia do badania okresowego UDT oraz asysta podczas badania,

6) przeglądy kontrolne, diagnostyka, powiadamianie i usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości

7) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

8) sprawdzania oporności izolacji obwodów elektrycznych, wykonania pomiarów pełen zakres napraw i wymiana części wynikająca z normalnej eksploatacji urządzenia.”;

Dotychczasowy ust. 10 paragrafu 1 otrzymuje numer 12, a jego brzmienie nie ulega zmianie.

* do § 1 dodaje się ust. 11 i nadaje się mu brzmienie:

„11. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w terminie do 21 dni licząc od dnia doręczenia mu decyzji UDT o zezwalającej na eksploatację windy przez złożenie Wykonawcy oświadczenia zawierającego wezwanie do realizacji serwisu windy”;

* § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie jak niżej, zaś numeracja pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio:

„2. Maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe za serwis windy (prawo opcji) w okresie 5 lat od daty uzyskania pierwszej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia ustala się na kwotę netto ……………… (słownie złotych: …………………….) powiększoną o należny podatek VAT 23 %, tj. …………………….. zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto …………………. zł (słownie złotych: …………………………………….)”;

* § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie jak niżej, zaś numeracja pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio:

„10. Wynagrodzenie za serwis windy zostanie wypłacone w 10 równych ratach, co 6 miesięcy od daty przekazania urządzenia do użytkowania, na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu serwisu urządzenia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.”,

* § 7 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:

a) Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów i odcinków robót,”

* § 15 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem lub zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zmianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć y kosztorys robót dodatkowych sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi dla kosztorysu inwestorskiego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania *kosztorysu inwestorskiego*, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym”,

* dodaje się § 15a [Waloryzacja wynagrodzenia za serwis windy] i nadaje mu brzmienie:

„**§15a**

**[Waloryzacja wynagrodzenia za serwis widy]**

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
   1. zmiany stawki podatku od towarów i usług;
   2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
   3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
   4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 poz. 1342 z późn.zm.) - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;
   5. zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (w rozumieniu art. 439 ust. 4 Ustawy Pzp), na zasadach opisanych w ust. 12.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalne stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrost minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jaki wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wyliczenie zmiany stawek, o których mowa w formularzu ofertowym i cenowym Wykonawcy a także wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 4), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
   1. pisemne zbiorcze zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) nieujawniające imion i nazwisk pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), lub
   2. pisemne zbiorcze zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) nieujawniające imion i nazwisk pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi wraz z drukami ZUS RCA lub ZUS DRA oraz dowodami opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3).
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do obowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2).
10. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o której wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku postanowienia ust. 8 - 10 oraz ust. 12 stosuje się odpowiednio.
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5), po złożeniu stosownego wniosku przez którąkolwiek ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie na następujących zasadach:
    1. Strona uprawniona jest do żądani zmiany wynagrodzenia w przypadku, w którym udokumentowana przez Stronę zmiana cen materiałów lub kosztów (w rozumieniu art. 439 ust. 4 Pzp) związanych z realizacją zamówienia przekroczy 4% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym Strona przedłoży dokumenty potwierdzające zmianę ceny materiałów lub kosztów oraz kalkulację wpływu tej zmiany na koszt wykonania zamówienia w formie analizy porównawczej cen materiałów lub kosztów. Analiza powinna zawierać szczególności udział cen materiałów i kosztów w miesięcznej stawce wynagrodzenia za usługę określonego w formularzu cenowym Wykonawcy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia w części przeznaczonej na zakup materiałów i pokrycie pozostałych kosztów przez Wykonawcę w realizacji zamówienia, z wyłączeniem kosztów Wykonawcy podlegających waloryzacji na podstawie innych postanowień Umowy;
    2. Sposób ustalenia ww. zmiany nastąpi w oparciu o wartość zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (dalej: Wskaźnik), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2022 r, poz. 504 z późn. zm.), w przypadku likwidacji Wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo ustala lub ogłasza Wskaźnik, przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot;
    3. Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu zmianę wartości wynagrodzenia nie większą niż 5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust.1 Umowy w całym okresie trwania Umowy, d) Z wnioskiem o waloryzację Strona może wystąpić jeden raz w roku, po zmianie Wskaźnika ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jednak nie wcześniej niżpo upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Umowy oraz po upływie kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;;
    4. Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek, i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części Umowy.
13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższym, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na podstawie art. 439 ust 5 Ustawy Pzp.”

Mając na względzie powyższe, Zamawiający publikuje ujednolicony tekst załącznika nr 6. Nazwa pliku: zal\_6\_umowa\_projekt\_CAM nr 5 - zadanie II (002)\_zmiana090822.docx.

1. Zmieniają się zapisy złącznika nr 6.1 Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający publikuje zmieniony tekst dokumentu – zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Nazwa pliku: zal\_6.1\_Opis przedmiotu zamówienia\_zmiana nr 1 (002).docx.

1. Zmieniają się zapisy złącznika nr 6.2 Zakres rzeczowo - finansowy. Zamawiający publikuje zmieniony dokument.

Nazwa pliku: zal\_6\_2\_zakres rzeczowo-finansowy - zadanie nr II\_zmiana nr 1.xlsx

1. Wydłuża się termin składania i otwarcia ofert do **19 sierpnia 2022 r.** (godziny bez zmian) oraz termin związania ofertą do **17 września 2022 r.**

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

* należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
* prowadzą do zmiany ogłoszenia.