## Tab. 1 - Pożywki III
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY TABELA 1
CZĘŚĆ 1 - POŻYWKI III
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Agar CCA (Chromogenic Coliform Agar)- pożywka kompletna | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar Palcam (gotowa pożywka na płytkach). Grubość agaru i jakość równoważna z firmą Graso, średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 10 płytek | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar z krwią baranią 5% bez oznak hemolizy w całym okresie przydatności (gotowa pożywka na płytkach) Grubość agaru i jakość równoważna z firmą Graso, średnica płytki 90 mm | PN -EN ISO 11290-1:2017-07 | więcej niż 30 dni | op. | 10 płytek | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Chromogenna pożywka agarowa do izolacji Listeria monocytogenes wg. Ottaviani i Agosti na płytkach 90 mm. grubość agaru i jakość rónoważna do pożywki firmy BIOMAXIMA | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 10 płytek | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat jakości zawierający: 1. nazwę pożywki, 2. termin przydatności do użycia, 3. wyniki i kryteria kontroli mikrobiologicznej zgodne z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. 4. deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5. numer katalogowy produktu, 6. numer serii, 7. wymagane warunki inkubacji (czas i temp.). Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek powinna mieścić się w zakresie 20–30°C lub w zakresie 2-8°C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Tab. 2 -Testy do mikrobiologii
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY TABELA 2
CZĘŚĆ 2 - TESTY DO MIKROBIOLOGII
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus, aglutynacja w kolorze niebieskim, kartoniki testowe | - | 8 miesięcy | op. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik do barwienia Grama: fiolet krystaliczny | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik do barwienia Grama: płyn Lugola | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Odczynnik do barwienia Grama: fuksyna karbolowa | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Odczynnik do barwienia Grama: odbarwiacz | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik Kovacsa do wykrywania indolu trójskładnikowego ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem) warunki przechowywania od 2°C do 25 °C | - | 2 lata | butelka | 100 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Odczynnik Nesslera ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem ) warunki przechowywania od 2°C do 25 °C | - | 1 rok | butelka | 50 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ONPG- pakowane w kompatybilnych dyspensorach, szybkość reakcji i nasycenie koloru żółtego równoważne z krążkami firmy Oxoid | - | 2 lata | op. | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Osocze królicze (opakowanie jedn. 10 ampułek po 2 ml), w teście na koagulazę podczas kontroli pozytywnej objętość skrzepu ma wynosić więcej niż połowę początkowej objętości płynu, możliwość oznaczania koagulazy metodą probówkową z hodowli z podłoża płynnego i agarowego | - | 1 rok | op. | (10 amp. po 2 ml) | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Erba Lachema - czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok. 0,5cm, kolor strefy reakcyjnej - biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Oxoid-czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok 5 cm/ 1cm, kolor strefy reakcyjnej biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Standard McFarlanda o wartościach 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 | - | 3 miesiące | op. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej 2,5 l (np. Anaero Gen) | - | 1 rok | op. | 10 szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Wskaźnik paskowy atmosfery beztlenowej | - | 2 lata | op. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wszystkie produkty wyszczególnione w pozycjach 2, 3, 4, 5 będą dostarczane przez Wykonawcę od jednego producenta. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości, 6. warunki przechowywania. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat przy każdorazowej dostawie produktów lub w formie elektronicznej w dniu wysyłki towaru. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że producent posiada wdrożony system jakości zgodny z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Tab. 3 - Materiały pomoc.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY TABELA 3
CZĘŚĆ 3 - MATERIAŁY POMOCNICZE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Paski wskaźnikowe pH 0-14 | - | 1 rok | op. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | System do przechowywania mikroorganizmów w postaci mrożonej (sterylne kriofiolki z płynem odżywczym na bazie glicerolu), wolne od TSE/BSE rekomendowane dla sektora farmaceutycznego | - | 1,5 roku | op. | 25 fiolek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Woreczki sterylne do przechowywania próbek z metalowym zamknięciem o wymiarach około 140x229 mm | - | 1 rok | szt. | - | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Woreczki sterylne z gąbką do pobierania wymazów, pojemność około 250ml | - | 1 rok | szt. | - | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Worki sterylne do stomachera z całkowitym filtrem o wymiarach 190 x 300 mm, o jakości filtra równoważnej z cechami produktu firmy Interscience | - | 1 rok | szt. | - | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. Dla wyrobów sterylnych wymagany jest certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat przy każdorazowej dostawie produktów lub w formie elektronicznej w dniu wysyłki towaru. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Tab. 4 -Wskaźniki sterylizacji
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY TABELA 4
CZĘŚĆ 4 - WSKAŹNIKI STERYLIZACJI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Sporal "A" | PB02/B edycja 01.02.2022 metoda akredytowana | 1 rok | op. | po 10 szt. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sporal "S" | PB02/B edycja 01.02.2022 metoda akredytowana | 1 rok | op. | po 40 szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Taśma samoprzylepna, indykatorowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w 160°C w czasie 120 min. Szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m, barwa biała, klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140 lub równoważna | - | 1 rok | rolka | - | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parą wodną w 121oC, samoprzylepna, szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m (klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140 lub równoważna) | - | 1 rok | rolka | - | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną w temp. 121ºC przez 15 minut, wg ISO 11138 lub równoważny, do procesów sterylizacji płynów - G.stearothermophilus log 5 | - | 15 miesięcy | op. | 50 szt. -ampułki szklane | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w temp. 160 °C 120 min. (np.Rurki Browna z białą plamką), zgodnie z ISO 11140 typ 6 lub równoważny | - | 7 miesięcy | op. | po 100 szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w 121° C przez 15 min.w autoklawie, klasa 6 wg ISO 11140 lub równoważny | - | 1 rok | op. | po 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie w 134° C przez 7 min lub w 121 °C przez 20 min.; klasa 6 wg ISO 11140 lub równoważne | - | 2 lata | op. | po 200 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wskaźniki biologiczne sterylizacji parą wodną w temperaturze poniżej 118 °C, zgodnie z ISO 11138 lub równoważne w postaci pasków ze sporami B. subtilis #5230 log 6 | - | 14 miesięcy | op. | 20 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Wykonawca w ramach jednorazowego zamówienia określonego asortymentu dostarczy towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie, przez producenta wskaźników systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe produktów.