## Rękawice diagnostyczne
załącznik nr 2 do SWZ
Część 1 - Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne jednorazowe | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niesterylne, jednorazowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Powierzchnia zewnętrzna z dodatkowym teksturowanym wzmocnieniem na palcach, umożliwiającym precyzyjny chwyt. Powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa. Mankiet rękawic z równomiernie rolowanym brzegiem. Długość odpowiednia do czynności wymagających ochrony dłoni, min. 230 mm. Nie wywołujące alergii i podrażnień skóry. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, środki chemiczne wykorzystywane w czynnościach medycznych. Poziom szczelności AQL max. 1,5. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTMF1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normami EN 455(1-4), EN 420,EN 374. Deklaracja zgodności CE. Opakowania kartonowe z okienkiem. W rozmiarach od S do XL. Opakowanie 100 szt. Gwarancja 3-5 lat. | opakowanie | 7500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0