## jednorazówka 23 Pakiety
ZAŁĄCZNIKI NR 2.1 - 2.23
FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE
ZAŁ NR 2.1 PAKIET 1 - WYROBY DO ANESTEZJI REGIONALNEJ, wyroby medyczne jednorazowe, pakowane indywidualnie, sterylne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Igła do blokad nerwów wykonywanych przy pomocy neurostymulatora, Rozm. 22G x 50 mm, Kąt szlifu 15º - 45º, Izolowana na całej długości (szlif odsłonięty dla 30º - 45º lub odsłonięty jedynie czubek igły dla 15º) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Igła do blokad nerwów wykonywanych przy pomocy neurostymulatora, Rozm. 22G x 100 mm, Kąt szlifu 15º - 45º, Izolowana na całej długości (szlif odsłonięty dla 30º - 45º lub odsłonięty jedynie czubek igły dla 15º) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Igła do blokad nerwów wykonywanych przy pomocy neurostymulatora i pod kontrolą USG, Rozm. 22G x 50 mm, Kąt szlifu 30º lub 45º, Izolowana na całej długości (szlif odsłonięty), Echogeniczna, przynajmniej 20 mm licząc od szlifu, Elementy echogeniczne bez wpływu na gładkość powierzchni igły | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Igła do blokad nerwów wykonywanych przy pomocy neurostymulatora i pod kontrolą USG, Rozm. 20G x 100 mm, Kąt szlifu 30º lub 45º, Izolowana na całej długości (szlif odsłonięty), Echogeniczna, przynajmniej 20 mm licząc od szlifu, Elementy echogeniczne bez wpływu na gładkość powierzchni igły | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Igła do blokad nerwów wykonywanych przy pomocy neurostymulatora i pod kontrolą USG, Rozm. 20G x150 mm, Kąt szlifu 30º lub 45º, Izolowana na całej długości (szlif odsłonięty), Echogeniczna, przynajmniej 20 mm licząc od szlifu, Elementy echogeniczne bez wpływu na gładkość powierzchni igły | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z igła wprowadzającą, Rozm. 25G x 120 mm, Igła wprowadzająca dokładnie dopasowana do igły zasadniczej - dla poz. 4g-4k, Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 12 mm, Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzenioweego, Wskaźnik położenia ścięcia igły, Mandryn kodowany kolorami | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z igła wprowadzającą, Rozm. 25G x 90 mm, Igła wprowadzająca dokładnie dopasowana do igły zasadniczej - dla poz. 4g-4k, Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 12 mm, Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzenioweego, Wskaźnik położenia ścięcia igły, Mandryn kodowany kolorami | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem pencil-point z igła wprowadzającą, Rozm. 27G x 103 mm, Igła wprowadzająca dokładnie dopasowana do igły zasadniczej, Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 12 mm, Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzenioweego, Wskaźnik położenia ścięcia igły, Mandryn kodowany kolorami | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych dorosłych, Rozm. igła 18 G/70-80 cewnik G19-20, Cewnik poliamidowy o dług. 1000 mm ±10%, z wyraźnie miękką końcówką, zamknięty koniec, 3 otwory boczne, Znaczniki długości wtopione w materiał cewnika, Zatrzaskowy łacznik, Filtr 0,2 µm, Uchwyt zintegrowany z igłą | zestaw | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.2 PAKIET 2 - MASKI ANESTETYCZNE, Wyrób medyczny jednorazowy, Pakowany indywidualnie, Mikrobiologicznie czysty lub sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maska z dmuchanym kołnierzem dla dzieci i dorosłych rozm 1, 2, 3, 4, 5 (dopuszcza się rozmiarówkę: 1 (Neonatologiczna/ noworodkowa), 2 (niemowlę/ dziecko), 3 (małe dziecko/ nastolatki), 4 (dorośli-mała), 5 (dorośli - średnia), 6 (dorośli -duża) , Zastosowanie w anestezji, terapii oddechowej i reanimacji, Każdy rozmiar maski kodowany innym kolorem, Mankiet z możliwościa regulacji i dopompowania, Maska szczelnie przylegajaca do twarzy pacjenta, Maska nie zawiera lateksu i DEHP, rozmiar do wyboru Zamawiajacego | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.3 PAKIET 3 - PROWADNICE DO RUREK DO TRUDNYCH INTUBACJI , Wyrób medyczny jednorazowy, Pakowany indywidualnie, Sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Prowadnica do trudnych intubacji , rozmiar 5,0x600mm, Wykonana z materiału nie zawierajacego lateksu, Elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, Skalowana co 1 cm, Zagięty koniec ułatwiający wprowadzania | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.4 PAKIET 4 - WYROBY POMOCNICZE PRZY ZABIEGACH OPERACYJNYCH, wyroby medyczne jednorazowe, pakowane indywidualnie, sterylne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Licznik igieł (kaseta) - pojemność 30/30 lub 20/20, Wewnątrz z jednej strony magnez z drugiej gąbka lub pianka, jedna lub obie wewnętrzne strony kasety posiadają wyraźną ponumerowaną siatkę, uchwyt do bezpiecznego zdejmwania skalpela | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
2 | Markery chirurgiczne, Wyskalowana od 1 cm do 9-10 cm co 1 cm nasadka lub skala na korpusie do 5cm oraz miarka wyskalowana do 15cm, Atrament nietoksyczny kolor fioletowy, Wyrób nie zawiera lateksu, Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych ( niezmywalny) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.5 PAKIET 5 - Wkłucia centralne zakładane metodą Seldingera, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny, pakowany indywidualnie
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wkłucia centralne zakładane metodą Seldingera, 3-światłowe 7F - światła/ 16G/18G/18G dł 15 cm - 16 cm, Igła wprowadzająca (punkcyjna) 18G dł 6,35 - 7,0 cm, Prowadnik nie ulegajacy odkształceniu przy wprowadzaniu do naczynia, Cewnik jedno, dwy, trzy lub czteroświatlowy (wymiary świateł podano powyżej) ze znacznikami głębokości. Cewnik widoczny w RTG, Rozszerzadło, Skrzydełka mocujące | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Wkłucia centralne zakładane metodą Seldingera, 3-światłowe 7F - światła /16G/18G/18G dł 20 cm, Igła wprowadzająca (punkcyjna) 18G dł 6,35 - 7,0 cm, Prowadnik nie ulegajacy odkształceniu przy wprowadzaniu do naczynia, Cewnik jedno, dwy, trzy lub czteroświatlowy (wymiary świateł podano powyżej) ze znacznikami głębokości. Cewnik widoczny w RTG, Rozszerzadło, Skrzydełka mocujące | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Wkłucia centralne zakładane metodą Seldingera, 3-światłowe 12F - światła /16g/12G/12G dł 15 cm - 16 cm, Igła wprowadzająca (punkcyjna) 18G dł 6,35 - 7,0 cm, Prowadnik nie ulegajacy odkształceniu przy wprowadzaniu do naczynia, Cewnik jedno, dwy, trzy lub czteroświatlowy (wymiary świateł podano powyżej) ze znacznikami głębokości. Cewnik widoczny w RTG, Rozszerzadło, Skrzydełka mocujące | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Wkłucia centralne zakładane metodą Seldingera, 3-światłowe 12F - światła /16g/12G/12G dł 20 cm, Igła wprowadzająca (punkcyjna) 18G dł 6,35 - 7,0 cm, Prowadnik nie ulegajacy odkształceniu przy wprowadzaniu do naczynia, Cewnik jedno, dwy, trzy lub czteroświatlowy (wymiary świateł podano powyżej) ze znacznikami głębokości. Cewnik widoczny w RTG, Rozszerzadło, Skrzydełka mocujące | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.6 PAKIET 6 - MASKA KRTANIOWA , Wyrób medyczny jednorazowy, Pakowany indywidualnie, Sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maska krtaniowa I-Gel do wentylacji pacjenta, Wykonana z wysokiej jakości żelowego tworzywa, materiał z którego wykonany jest mankiet ma być delikatny, zapobiegać uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powodować podrażnień, Nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP, do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologi, wyprofilowany mankiet maski doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta, Rozmiary: 1(zakres wagowy 2-5kg); 1.5 ( zakres wagowy 5-12kg) ; 2(zakres wagowy 10-25kg); 2.5(zakres wagowy 25-35); 3(zakres wagowy 30-60kg); 4 (zakres wagowy 50-90kg); 5 ( zakres wagowy powyżeń 90kg) do wyboru Zamawiajacego, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.7 PAKIET 7 -Kaniula dożylna jałowa dla dorosłych z dodatkowym portem, bezpieczna opakowanie handlowe zawiera 50 sztuk , Wyrób medyczny jednorazowy, Pakowany indywidualnie, Sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kaniula dożylna jałowa dla dorosłych z dodatkowym portem, bezpieczna opakowanie handlowe zawiera 50 sztuk, Pakowany indywidualnie w blister folia/papier/opakowanie typu Tyvec z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, Rozmiar od 24G do 14 G, każdy rozmiar kodowany kolorem, rozmiar do wyboru Zamawiającego, Kaniula wykonana z poliuretanu lub PTFE, Elastyczna, odporna na odkształcenia i zgięcia, Posiada hydrofobową membranę hemostatyczną lub zastawkę antyzwrotną, Widoczna w usg lub posiadająca paski kontrastujące w promieniach rtg, Samozamykający się zawor portu typu „klik”, Zawór portu bocznego kaniuli posiada trzpień poniżej jego krawędzi , wolna od PCV i lateksu | op. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.8 PAKIET 8 - Obwody oddechowe i filtry , wyroby medyczne, jednorazowe, steryle lub mikrobiologicznie czyste
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PE lub PP, Dwie rury rozciągliwe dł 180- 200 cm po rozciągnięciu, Dodatkowa rura do worka o dł 100-180 cm po rozciągnięciu, Kolanko z portem Luer-Lock, Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami lub bez portów, Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM, Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 l | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PE lub PP, Dwie rury rozciągliwe dł 180- 240 cm po rozciągnięciu, Dodatkowa rura do worka o dł 150-180 cm po rozciągnięciu, Kolanko z portem Luer-Lock, Trójnik Y bez portów, Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM, Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 - 3 l | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Filtry oddechowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla noworodków, dzieci i dorosłych, jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania u zaintubowanych pacjentów podłączonych do respiratora . | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.9 PAKIET 9 -Maski tlenowe i anestetyczne, wyroby medyczne, jednorazowe, steryle lub mikrobiologicznie czyste
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maski anestetyczne w podwójnych rozmiarach. Maski w rozmiarach 0-1, 2-3, 3-4, 5-6, do wyboru Zamawiającego | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
2 | Maska tlenowa z drenem, nie zawiera lateksu, wykonana z PCV, elastyczne paski, nastawny klips na nos, dren o przekroju gwiazdkowym o dł 210 cm, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozmiary S,M,L,XL do wyboru Zamawiającego | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Wąsy do podawania tlenu bezftalanowe, wykonane z miękkiego PCV, odporne na załamania, dren o przekroju gwiazdkowym o dł min. 210 cm, miękkie końcówki wygięte łukowato, nierozszerzone, nie powodujące podrażnień, rozmiar XS,S,M,L wyboru Zamawiającego | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.10 PAKIET 10 - RESUSCYTATOR jednorazowy, wyrób medyczny jednorazowy, pakowany indywidualnie, sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Resuscytator dla dorosłych (powyżej 30 kg), Worek o pojemności 1475 -2000 ml, Maska nr 5 z napompowanym mankietem, Zawór bezpieczeństwa 40-60 cm H2O, Obrotowe złącze zaworu pacjenta, Rezerwuar tlenowy o poj 1600-2600 ml, Dren tlenowy o dł 2-2,13 m, Pasek gwaratujący pewny i wygodny uchwyt, Wyrób nie zawiera lateksu i ftalanów | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.11 PAKIET 11 - Cewniki Foley, wyrób medyczny jednorazowy, pakowany indywidualnie, sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową zastawką– rozm CH12- CH22 z balonem 5 -10 ml i CH16-CH 26 z balonem 30-50 ml do wyboru Zamawiajacego, Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie - podwójnie pakowany, cewnik pakowany na prosto, Cewnik bez prowadnicy lub z prowadnicą do wyrobu Zamawiajacego | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.12 PAKIET 12 -Linie monitorujące do próbkowania środków anestetycznych i CO2 , wyroby medyczne, jednorazowe, steryle lub mikrobiologicznie czyste
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Linie monitorujące do próbkowania środków anestetycznych i CO2 o dł 1,8 - 3,05 m-końcówki żeńsko-męskie | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Linie monitorujące do próbkowania środków anestetycznych i CO2 o dł 3-3,05m- końcówki męsko-męskie | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.13 PAKIET 13 -Ostrza i skalpele, wyroby medyczne, jednorazowe, sterylne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylne ostrze chirurgiczne typu skalpel do trzonków w rozmiarach: 10 - 24 i 36 do wyboru Zamawiającego. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, nie powodujące szarpania skóry. Opakowanie zawierające 100 szt. Rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu handlowym i opakowaniu jednostkowym, numer ostrza wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu. Pakowane pojedynczo w folię aluminiową z nadrukowanym rozmiarem, znajdującym się w widocznym miejscu. Oznakowanie rozmiaru z widocznym kształtem ostrza. | op. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Bezpieczny skalpel z ostrzem wykonanym ze stali węglowej. Przezroczysta osłona ostrza. Stale widoczna ostra krawędź i położenie ostrza. Obsługa skalpela jednoręczna. Skalpel posiada mechanizm blokujący zapewniający bezpieczeństwo po użyciu. Obudowa skalpela posiada podziałkę w centymetrach oraz w calach. Na opakowaniu zbiorczym musi być widoczny schematyczny rysunek całego skalpela oraz ostrza wraz z rozmiarem. Opakowanie zawiera10 szt. Każda rozmiar musi mieć osobny kolor na opakowaniu zbiorczym w celu łatwej identyfikacji. Opakowanie pojedynczego skalpela musi posiadać schematyczny rysunek ostrza wraz z numerem Rozmiary 11 - 24 do wyboru Zamawiającego | op. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Bezpieczny skalpel, chowany – ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, w rozmiarach: 10 - 24 i 36 do wyboru Zamawiającego, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel musi posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel musi mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela musi być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Pakowane po 10 sztuk. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.14 PAKIET 14 - Butelki Redona , wyroby medyczne, jednorazowe, sterylne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Butelka Redon bez próżni 200 ml, pakowana indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, butelka przeźroczysta, Widoczna podziałka poziomu płynów co min. 25 ml , Wyposażona w uchwyt do zawieszenia , Wyposażona w stożkową złączkę pasującą do różnej średnicy drenów | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Butelka Redon z próżnią 300-400 ml, pakowana indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, butelka przeźroczysta, Widoczna podziałka poziomu płynów co min. 25 ml , Wyposażona w uchwyt do zawieszenia , Wyposażona w stożkową złączkę pasującą do różnej średnicy drenów | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
3 | Butelka Redon z próżnią 600 ml, pakowana indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, butelka przeźroczysta, Widoczna podziałka poziomu płynów co min. 25 ml , Wyposażona w uchwyt do zawieszenia , Wyposażona w stożkową złączkę pasującą do różnej średnicy drenów | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.15 PAKIET 15 - Dreny Redona, wyrób medyczny jednorazowy, pakowany indywidualnie, sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dren Redona , pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, Rozmiar : CH10- CH18, co 2 tj. 10,12,14,16,18 do wyboru Zamawiającego, Długość: 70 cm - 80 cm, Krzyżowa perforacja na długości 14-15 cm, Pasek kontrastujący w rtg na całej długości | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAL NR 2.16 PAKIET 16- Kanki półsztywne Yankauer i dreny łączące , wyróby medyczne jednorazowy, sterylny, pakowany indywidualnie
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kanka półsztywna Yankauer o śr. 12 Fr , pakowana indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, Długość robocza (mierzona licząc od końca do końca po zewnętrznym obwodzie łuku) 26 cm (+/- 2 cm), 2 lub 4 otwory na końcówce, bez kontroli odsysania | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Kanka półsztywna Yankauer o śr. 22 Fr , pakowana indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, Długość robocza (mierzona licząc od końca do końca po zewnętrznym obwodzie łuku) 26 cm (+/- 2 cm), 2 lub 4 otwory na końcówce, bez kontroli odsysania | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Dren łączący o śr. wewnętrznej 5 lub 6 mm, pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, Linia przewodząca (długość drenu) o długości 300 cm - 350 cm, końcówki lejek-stożek do podłączenia systemu odsysania z cewnikami Poz.3 Zamawiający dopuszcza średnicę wew. Drenu 6 mm pozostałe wymagania SWZ bez zmian, Poz.3 i4 Zamawiający oczekuje typu standardowego tj. końcówki lejek-stożek do podłączenia systemu odsysania z cewnikami bez zamocowanego dodatkowo kapturka nakrywającego końcówkę | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Dren łączący o śr. wewnętrznej 7 mm, pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, Linia przewodząca (długość drenu) o długości 300 cm - 350 cm, końcówki lejek-stożek do podłączenia systemu odsysania z cewnikami | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.17 PAKIET 17 - Maski tlenowe z workiem , wyroby medyczne, jednorazowe, steryle
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem, maska przezroczysta, przylegająca pod brodę, maska ze standardowymi złączami, końcówka drenu doporowadzającego o długości min. 200cm | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Maska tlenowa dla dzieci z workiem, maska przezroczysta,przylegająca pod brodę, maska ze standardowymi złączami, końcówka drenu doporowadzającego o długości min. 200 cm | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.18 PAKIET 18 - Kraniki trójdrożne , wyroby medyczne, jednorazowe, steryle
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kranik trójdrożny z konektorem Luer-Lok trójramienny, obrotowy (o 360 st), Wskaźnik zamknięcia i otwarcia z optycznym, wyczuwalnym lub tylko optycznym indykatorem pozycji on/of, Wykonany z poliwęglanu, bezlateksowy, nie wczodzący w reakcję z lipidami i chemioterapeutykami, Odporność na ciśnienie min 2 -4,5 bara, nie zawiera DEHP | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Kranik trójdrożny z konektorem Luer-Lok trójramienny, obrotowy (o 360 st), Dodatkowe przedłużenie 10 cm +/- 1 cm., Wskaźnik zamknięcia i otwarcia z optycznym, wyczuwalnym lub tylko optycznym indykatorem pozycji on/of, Wykonany z poliwęglanu, bezlateksowy, nie wczodzący w reakcję z lipidami i chemioterapeutykami, Odporność na ciśnienie min 2 -4,5 bara, nie zawiera DEHP | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.19 PAKIET 19 - URZĄDZENIE DO POBIERANIA LEKU Z FIOLEK I BUTELEK I POJEMNIKÓW ZBIORCZYCH Z KOLCEM STANDARDOWYM , wyrób medyczny jednorazowy, pakowany indywidualnie, sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Urządzenie do przygotowywania i pobierania leków dla fiolek z kolcem standard, Wyposażone w filtr bakteryjny 0,2μm, nie przepuszczające szkodliwych aerozoli podczas przygotowywania leków, filtr wbudowany w część chwytną przyrząduf iltr na całej długosci chwytnej przyrządu , Końcówka LuerLock, czas użytkowania min.140 aktywacji, objętość wypełnienia 0,35 ml, nie zawiera lateksu i PVC i aluminium, opakowanie handlowe karton 50 sztuk Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.20 PAKIET 20- Rurki intubacyjne i stabilizatory do rurek, wyróby medyczne jednorazowy, sterylny dotyczy poz 1-3, pakowany indywidualnie
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym , Cienkościenna z otworem Murphego, wykonana z PCV silikonowana, bez zawartośći ftalanów i lateksu, Mankiet z miękkiego tworzywa niskociśnieniowy, wielkość makniketu proporcjonalna do każdego z rozmiarów, Znacznik głębokości osadzenia rurki, zncznik rtg, Termoplastyczna, nietoksyczna, Logo lub nazwa producena i rozm. na baloniku i na korpusie rurki, Rozmiary 6,0 - 8,5 co 0,5 do wyboru Zamawiającego | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem uszczelniającym, Otwór Murphego, wykonana z PCV silikonowana, bez zawartośći ftalanów i lateksu, Mankiet z miękkiego tworzywa niskociśnieniowy, wielkość makniketu proporcjonalna do każdego z rozmiarów, Prowadnica umieszczona w kanale rurki, Spiralne zbrojenie ze stali nierdzewnej na całej długości rurki, Oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie i balonie, Rozmiary 6,0 - 8,5 co 0,5 do wyboru Zamawiajacego | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Rurki ustno – gardłowe Guedel , Rozmiar kodowany kolorem, Rozmiary #0, #1, #2, #3,#4,#5 do wyboru Zamawiającego | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Stabilizator do rurki intubacyjnej, Dwuczęściowy z możliwością regulacji, Część mocująca rurkę dł 30 cm +/- 2 cm, Długość części mocującej dookoła głowy 40 cm +/- 2 cm, Materiał miękki, delikatny zapobiegający otarciom, nie zawiera lateksu | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.21 PAKIET 21 - Rękojeść i jednorazowe łyżki do intubacji
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Łyżka światłowodowa typ Macintosh rozm. 0, 1,2 , 3, 4 do wyboru Zamawiającego, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny, pakowany indywidualnie | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Rękojeść wielorazowego użytku z ledową żarówką, pasująco do do łyżek z poz.1 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.22 PAKIET 22 - Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny, pakowany indywidualnie (cewnik pakowany na prosto w opakowanie papier-folia), z marginesem otwarcia pozwalającym na jałowe wydobycie cewnika
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rozmiar CH8 i CH10 dł min 40 cm rozmiar kodowany kolorami końcówek, "Zmrożona" powierzchnia zewnętrzna, Z jednym otworem centralnymi i dwoma bocznymi naprzeciwległymi lub naprzemianległymi do wyboru Zamawiającego, Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową, Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, Rozmiar kodowany barwnie i numerycznie na łączniku cewnikowym, Końcowka cewnika posiadajaca wewnętrzne karbowanie umożliwiajaca precyzyjne umocowanie drenu do odsysania | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Rozmiar CH12, CH 14, CH16, CH18 dł. Min. 60 cm rozmiar kodowany kolorami końcówek, "Zmrożona" powierzchnia zewnętrzna, Z jednym otworem centralnymi i dwoma bocznymi naprzeciwległymi lub naprzemianległymi do wyboru Zamawiającego, Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową, Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, Rozmiar kodowany barwnie i numerycznie na łączniku cewnikowym, Końcowka cewnika posiadajaca wewnętrzne karbowanie umożliwiajaca precyzyjne umocowanie drenu do odsysania | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
ZAŁ NR 2.23 PAKIET 23 - Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta, wyrób medyczny, sterylny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto za 1 jedn. miary | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 4 | VAT (%) | Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kol 6 + podatek VAT z kol 7) | Producent i nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta, rurka i mankiet wykonane z silikonu, nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP, Zabezpieczenie w postaci użebrowania lub inna konstrukcja maski chroniąca przed możliwością wklinowania nagłośni (np.. Mocno uwypuklona kopuła i duży otwór oddechowy), Dren do napełniania mankietu , Rozmiary: /1/1.5/2/2.5/3/4/5/ i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg do wyboru Zamawiajacego, Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | x | 0
Cena musi obejmować: a) pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA); b) wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże; c) podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna; d) wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.; e) oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.