Wiązownica, 01.02.2024 r.

Znak: RG3.271.4.2024

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.

 Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Odnosząc się do odpowiedzi nr ppkt. 6 z zestawu nr 1, bardzo proszę o doprecyzowanie tematu zastosowania optymalizatorów mocy. Montaż optymalizatorów mocy znacząco wpłynie na ekonomikę wycen. Zapewniają Państwo również o braku zadrzewień i zakrzaczeń, co tym bardziej wskazuje na całkowity brak uzasadnienia ekonomicznego stosowania optymalizacji 1:1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów mocy 2:1 lub jedynie na modułach, którym grozi zacienienie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uszczegóławia treść udzielonej wcześnie odpowiedzi i dodatkowo wskazuje, że należy przewidzieć zastosowanie optymalizatorów dla wszystkich instalacji dla każdego panelu.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów moc 1 na moduł, 1 na 2 moduły, 1 na 4 moduły.

Jednocześnie informuję, że w związku z bardzo dużą ilością zadanych pytań termin składania ofert zostanie ponownie przedłużony.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a