Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Uwagi i objaśnienia dotyczące wszystkich zadań:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
2. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, itd. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

**Zestaw do intubacji i wentylacji – maska krtaniowa (60 szt.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia | Podać |  |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji  | Podać |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Wymóg** | **Parametry oceniane** | **Oferowane parametry**  |
|  | Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Zabezpieczenie w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni  | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Wyposażona w luźny, niewbudowany drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maska krtaniowa w zestawie z lubrykantem(żel) i strzykawką luer-lock 30ml | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiary: od nr 1 do nr 5 (co pół rozmiaru) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | **Inne** |  |  |  |
|  | Dostarczany towar musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu oraz posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od momentu dostawy | TAK, podać | Bez punktacji. |  |
|  | Przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim (Rejestr Wyrobów Medycznych), oraz jest oznaczony znakiem zgodności CE dla którego wystawiono deklarację zgodności | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim  | TAK | Bez punktacji. |  |