**„Wykonanie ścianek działowych szklanych w pokoju biurowym, w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa”**

Wschowa, dnia 17 grudnia 2024 r.

znak sprawy: RO1.271.2.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA**

 **NR 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami (znak sprawy: RO1.271.2.2024 z dnia 03.09.2024r.), Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o informacje czy w remontowanym pomieszczeniu jest sufit podwieszany czy żelbetonowy ?

**Odpowiedź nr 1:**

W remontowanym pomieszczeniu sufit nie jest podwieszany, strop drewniany belkowy.

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający oczekuje szkła akustycznego - proszę o dokładne sprecyzowanie wartości akustycznych ścianki w Rw lub dB - ma to istotny wpływ na wycenę konstrukcji i dobór szyb

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający oczekuje szkła akustycznego o wartościach 30-35 dB.

**Pytanie nr 3:**

Proszę również o sprecyzowanie koloru - termin realizacji 15 dni roboczych - w zależności od RAL są różne terminy dostaw profili.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający oczekuje koloru RAL - 9016.

**Pytanie nr 4:**

Dostępność obiektu do montażu - czy zamawiający udostępnia remontowane pomieszczenie w określonych godzinach pracy Urzędu?

**Odpowiedź nr 4:**

Obiekt dostępny jest do montażu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia.**

**Ofertę w postepowaniu należy złożyć zgodnie z postanowieniami Zaproszenia do dnia 20.12.2024r. do godziny 10:00.**

 *Z up. Burmistrza*

 *(-) Malwina Pawlak*

*Kierownik Referatu Organizacyjnego*