## Opis przedmiotu zamówienia
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 2 - MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
Wymagania odnośnie oferowanych Materiałów: - muszą być fabrycznie nowe; - okres gwarancji jakości wynosi co najmniej 12 miesięcy; - termin wymiany wadliwych Materiałów maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenie reklamacji.
L.p. | Wymagane minimalne parametry materiału | Jednostka miary | Szacunkowa Ilość
1 | 2 | 3 | 4
1 | Panel podłogowy klasa ścieralności : AC4 grubość 8mm, wymiary: 1380 x 193 mm +- 5 % ,co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru | m2 | 200
2 | Panel podłogowy klasa ścieralności : AC4 grubość 10mm, wymiary: 1380 x 193 mm +-5%co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru | m2 | 200
3 | Panel podłogowy klasa ścieralności : AC6 grubość 10mm, wymiary: 1380 x 242 mm +- 5 %co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru | m2 | 50
4 | Panel podłogowy klasa ścieralności : AC5 grubość 10mm, wymiary: 1380 x 190 mm +- 5 % co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru | m2 | 50
5 | Podkład pod panele 3mm | m2 | 600
6 | Listwa pcv. Wys. 55mm,szerokość podstawy (dylatacja): 26 mm dł.2,5 m ( typ 1) | szt. | 300
7 | Narożnik wewnętrzny do listwy typ 1 | szt. | 200
8 | Narożnik zewnętrzny do listwy typ 1 | szt. | 200
9 | Zakończenia listew do listwy typ 1 | szt. | 200
10 | Łącznik listew do listwy typ 1 | szt. | 200
11 | Listwa wys 60mm, szerokość podstawy (dylatacja): 26mm dł. 2,5 m (typ 2) | szt. | 300
12 | Narożnik wewnętrzny do listwy typ 2 | szt. | 200
13 | Narożnik zewnętrzny do listwy typ 2 | szt. | 200
14 | Łącznik listew do listwy typ 2 | szt. | 200
15 | Zakończenia listew do listwy typ 2 | szt. | 200
16 | Listwa pcv Wysokość: 7 cm szerokość podstawy (dylatacja): 26 mm,długość 2,5 m (typ 3) | szt. | 300
17 | Narożnik wewnętrzny do listwy typ 3 | szt. | 200
18 | Narożnik zewnętrzny do listwy typ 3 | szt. | 200
19 | Łącznik listew do listwy typ 3 | szt. | 200
20 | Zakończenia listew do listwy typ 3 | szt. | 200
21 | Listwa Progowa PR5 dł: 90cm | szt. | 100
22 | Listwa Progowa PR4 dł: 90cm | szt. | 100
23 | Listwa Progowa SM3 dł: 90cm | szt. | 100
24 | Kątownik alu anodowany 25x10 mm dł:90cm. | szt. | 100
25 | Wykładzina PCV ACCENT TOPAZ 70 lub równoważne o parametrach :typ wykładziny: - heterogeniczna grubość całkowita: - 2,50 mm grubość warstwy użytkowej: - 0,70 mm reakcja na ogień: Cfl-s1 antypoślizgowość: R10 | m2 | 72
26 | Wykładzina PCV Meteor55 lub równoważne o parametrach: typ wykładziny heterogeniczna grubość całkowita: 2,0mm grubość warstwy użytkowej: 0,55mm reakcja na ogień: Bfl-s1 antypoślizgowosć: R10 | m2 | 100
27 | Parametry wykładziny PCV Orion typ wykładziny heterogeniczna grubość całkowita: 2,20mm grubość warstwy użytkowej: 0,50mm reakcja na ogień: Bfl-s1 antypoślizgowosć: nie posiada | m2 | 100
28 | Parametry wykładziny PCV Meteor70 typ wykładziny heterogeniczna grubość całkowita: 2,0mm grubość warstwy użytkowej: 0,70mm reakcja na ogień: Bfl-s1 antypoślizgowosć: R10 | m2 | 100
29 | Wykładzina dywanowa SUPER STAR lub równoważne o parametrach : skład runa: - polipropylen wysokość runa: - 4,0 mm wysokość całkowita: - 5,0 mm ilość punktów: - 100.800 / m2 reakcja na ogień: Cfl-s1 | m2 | 120
30 | Wykładzina dywanowa Zen lub równoważne o parametrach: Skład runa: Poliamid Reakcja na ogień BFL-S1 Rodzaj tkania: Saxony Wysokość runa: 6mm Wysokość całkowita: 8,5mm | m2 | 100
31 | Wykładzina dywanowa Evolve lub równoważne o parametrach : Skład runa: Poliamid Reakcja na ogień Cfl-S1 Wysokość runa: 5,6mm Wysokość całkowita: 7,7mm | m2 | 50
32 | Wykładzina dywanowa QARTZ lub równoważne oparametrach : skład runa: - 100 % PA poliamid wysokość runa: - 3,0 mm wysokość całkowita: - 6,0 mm ilość punktów: - 220 000/ m2 reakcja na ogień: - Cfl-s1 | m2 | 80

## Szczegółowy formularz cenowy
ZAŁĄCZNIK NR 1B - SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Część nr 2 - MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
Instrukcja wypełniania: Wykonawca wypełnia żółte pola: kolumny 5: producent, typ, model zaoferowanego materiału, kolumny 6 spełnia/niespełnia wymagania techniczne oraz kolumnę 7 cenę jednostkową brutto. Kolumna 8 wartosć brutto zostanie przeliczona automatycznie. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to przy zaokrągleniu - drugiej cyfry nie zmienia się, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa – to drugą cyfrę zaokrągla się w górę. W przypadku używania programu innego niż MS EXCEL może wystąpić zakłócenie działania automatycznej formuły w kolumnie "Wartość brutto". W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany wyliczyć tą wartość samodzielnie dla każdego wiersza, mnożąc ilość danego Materiału przez jego cenę jednostkową brutto. Suma kontrolna wierszy z kolumny H musi odpowiadać cenie łącznej brutto podanej w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany poniższy szczegółowy formularz cenowy wraz z jego wersją elektroniczną w formacie możliwym do odczytania w programie EXCEL. Wymagania odnośnie oferowanych Materiałów: - muszą być fabrycznie nowe; - okres gwarancji jakości wynosi co najmniej 12 miesięcy; - termin wymiany wadliwych Materiałów maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenie reklamacji. Uwaga! Podana poniżej Wartość łączna jest jedynie szacunkiem niezbędnym do wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości poszczególnych rodzajów/typów Materiałów są ilościami orientacyjnymi i prognozowanymi. Wiążące zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego będą jedynie ceny jednostkowe brutto, które zawierają wszystkie koszty realizacji zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z korzystania z formuł obliczeniowych.
L.p. | Wymagane minimalne parametry materiału | Jednostka miary | Szacunkowa Ilość | Nazwa producenta i model/typ zaoferowanego Materiału | Spełnia/nie spełnia minimalne wymagania techniczne wpisać TAK lub NIE | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.4 x kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Panel podłogowy klasa ścieralności : AC4 grubość 8mm, wymiary: 1380 x 193 mm +- 5 % ,co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru | m2 | 200 |  |  | 0 | 0
2 | Panel podłogowy klasa ścieralności : AC4 grubość 10mm, wymiary: 1380 x 193 mm +-5%co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru | m2 | 200 |  |  | 0 | 0
3 | Panel podłogowy klasa ścieralności : AC6 grubość 10mm, wymiary: 1380 x 242 mm +- 5 %co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
4 | Panel podłogowy klasa ścieralności : AC5 grubość 10mm, wymiary: 1380 x 190 mm +- 5 % co najmniej 3 rodzaje koloru do wyboru | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
5 | Podkład pod panele 3mm | m2 | 600 |  |  | 0 | 0
6 | Listwa pcv. Wys. 55mm,szerokość podstawy (dylatacja): 26 mm dł.2,5 m ( typ 1) | szt. | 300 |  |  | 0 | 0
7 | Narożnik wewnętrzny do listwy typ 1 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
8 | Narożnik zewnętrzny do listwy typ 1 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
9 | Zakończenia listew do listwy typ 1 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
10 | Łącznik listew do listwy typ 1 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
11 | Listwa wys 60mm, szerokość podstawy (dylatacja): 26mm dł. 2,5 m (typ 2) | szt. | 300 |  |  | 0 | 0
12 | Narożnik wewnętrzny do listwy typ 2 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
13 | Narożnik zewnętrzny do listwy typ 2 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
14 | Łącznik listew do listwy typ 2 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
15 | Zakończenia listew do listwy typ 2 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
16 | Listwa pcv Wysokość: 7 cm szerokość podstawy (dylatacja): 26 mm,długość 2,5 m (typ 3) | szt. | 300 |  |  | 0 | 0
17 | Narożnik wewnętrzny do listwy typ 3 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
18 | Narożnik zewnętrzny do listwy typ 3 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
19 | Łącznik listew do listwy typ 3 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
20 | Zakończenia listew do listwy typ 3 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
21 | Listwa Progowa PR5 dł: 90cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
22 | Listwa Progowa PR4 dł: 90cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
23 | Listwa Progowa SM3 dł: 90cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
24 | Kątownik alu anodowany 25x10 mm dł:90cm. | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
25 | Wykładzina PCV ACCENT TOPAZ 70 lub równoważne o parametrach :typ wykładziny: - heterogeniczna grubość całkowita: - 2,50 mm grubość warstwy użytkowej: - 0,70 mm reakcja na ogień: Cfl-s1 antypoślizgowość: R10 | m2 | 72 |  |  | 0 | 0
26 | Wykładzina PCV Meteor55 lub równoważne o parametrach: typ wykładziny heterogeniczna grubość całkowita: 2,0mm grubość warstwy użytkowej: 0,55mm reakcja na ogień: Bfl-s1 antypoślizgowosć: R10 | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
27 | Parametry wykładziny PCV Orion typ wykładziny heterogeniczna grubość całkowita: 2,20mm grubość warstwy użytkowej: 0,50mm reakcja na ogień: Bfl-s1 antypoślizgowosć: nie posiada | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
28 | Parametry wykładziny PCV Meteor70 typ wykładziny heterogeniczna grubość całkowita: 2,0mm grubość warstwy użytkowej: 0,70mm reakcja na ogień: Bfl-s1 antypoślizgowosć: R10 | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
29 | Wykładzina dywanowa SUPER STAR lub równoważne o parametrach : skład runa: - polipropylen wysokość runa: - 4,0 mm wysokość całkowita: - 5,0 mm ilość punktów: - 100.800 / m2 reakcja na ogień: Cfl-s1 | m2 | 120 |  |  | 0 | 0
30 | Wykładzina dywanowa Zen lub równoważne o parametrach: Skład runa: Poliamid Reakcja na ogień BFL-S1 Rodzaj tkania: Saxony Wysokość runa: 6mm Wysokość całkowita: 8,5mm | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
31 | Wykładzina dywanowa Evolve lub równoważne o parametrach : Skład runa: Poliamid Reakcja na ogień Cfl-S1 Wysokość runa: 5,6mm Wysokość całkowita: 7,7mm | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
32 | Wykładzina dywanowa QARTZ lub równoważne oparametrach : skład runa: - 100 % PA poliamid wysokość runa: - 3,0 mm wysokość całkowita: - 6,0 mm ilość punktów: - 220 000/ m2 reakcja na ogień: - Cfl-s1 | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUMA KONTROLNA BRUTTO: |  |  | 0
FORMULARZ NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA.