## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT nr. 03/04/BAKR/2023
NAZWA INWESTYCJI : |  | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ADRES INWESTYCJI : |  | PRUSZCZ GDAŃSKI UL. ALINY
INWESTOR : |  | TBS ABK Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : |  | 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Cyprysowa 12
BRANŻA : |  | SANITARNA WEWNĘTRZNA
SPOŻĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : |  | 2023-03-01
Lp. | Podstawa Nr S.T.W.iO.R.B. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA (dostawa i montaż)
1 d.1 | ST-02.04.00 | Wodomierze | szt. | 36.000
2 d.1 | ST-02.04.00 | Przejścia p.poż. | kpl. | 36.000
3 d.1 | ST-02.04.00 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 51.150
4 d.1 | ST-02.04.00 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 46.400
5 d.1 | ST-02.04.00 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 6.200
6 d.1 | ST-02.04.00 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 175.800
7 d.1 | ST-02.04.00 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 46.100
8 d.1 | ST-02.04.00 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 383.070
9 d.1 | ST-02.04.00 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm | szt. | 2.000
10 d.1 | ST-02.04.00 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 40 mm | szt. | 8.000
11 d.1 | ST-02.04.00 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mm | szt. | 12.000
12 d.1 | ST-02.04.00 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm | szt. | 48.000
13 d.1 | ST-02.04.00 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm | szt. | 6.000
14 d.1 | ST-02.04.00 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 16 mm | szt. | 144.000
15 d.1 | ST-02.04.00 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 90.000
16 d.1 | ST-02.04.00 | Izolacja rurociągów śr.12-25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 604.970
17 d.1 | ST-02.04.00 | Izolacja rurociągów śr.28-80 mm otulinami - jednowarstwowymi | m | 103.750
18 d.1 | ST-02.04.00 | Rury ochronne peszel o śr. do 20 mm - analogia | m | 384.000
19 d.1 | ST-02.04.00 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 18.000
20 d.1 | ST-02.04.00 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | 708.720
21 d.1 | ST-02.04.00 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2 | m | 708.720
22 d.1 | ST-02.04.00 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm | szt. | 36.000
23 d.1 | ST-02.04.00 | Baterie prysznicowe ścienne o śr. nom. 15 mm | szt. | 12
23a d.1 | ST-02.04.00 | Montaż baterii wannowych | szt. | 6
2. KANALIZACJA SANITARNA (dostawa i montaż)
24 d.2 | ST-02.04.00 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 28.900
25 d.2 | ST-02.04.00 | Rurociągi z PVC kanalizacji o śr. 110 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 156.900
26 d.2 | ST-02.04.00 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 81.000
27 d.2 | ST-02.04.00 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 72.000
28 d.2 | ST-02.04.00 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 18.000
29 d.2 | ST-02.04.00 | Rewizja z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 10.000
30 d.2 | ST-02.04.00 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym | szt. | 10.000
31 d.2 | ST-02.04.00 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 18.000
32 d.2 | ST-02.04.00 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem | szt. | 18.000
33 d.2 | ST-02.04.00 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 18.000
34 d.2 | ST-02.04.00 | Montaż brodzików z kabiną prysznicową | kpl. | 12
34a d2 | ST-02.04.00 | Montaż wanien | kpl. | 6
3. CENTRALNE OGRZEWANIE (dostawa i montaż)
35 d.3 | ST-02.04.00 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych w kanale | m | 5.800
36 d.3 | ST-02.04.00 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych w kanale | m | 73.600
37 d.3 | ST-02.04.00 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych w kanale | m | 204.600
38 d.3 | ST-02.04.00 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych w kanale | m | 80.000
39 d.3 | ST-02.04.00 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 15 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 687.600
40 d.3 | ST-02.04.00 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 767.600
41 d.3 | ST-02.04.00 | Izolacja rurociągów śr. 25-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) | m | 284.000
42 d.3 | ST-02.04.00 | Rury ochronne peszel o śr. do 20 mm - analogia | m | 687.600
43 d.3 | ST-02.04.00 | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych do grzejników | kpl. | 79.000
44 d.3 | ST-02.04.00 | Zawory | szt. | 158.000
45 d.3 | ST-02.04.00 | Zawory termostatyczne | szt. | 79.000
46 d.3 | ST-02.04.00 | Grzejniki stalowe płytowe | szt. | 61.000
47 d.3 | ST-02.04.00 | Grzejniki łazienkowe | szt. | 18.000
48 d.3 | ST-02.04.00 | ciepłomierze | szt. | 18.000
49 d.3 | ST-02.04.00 | odpowietrzniki | szt. | 22.000
50 d.3 | ST-02.04.00 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 18.000
51 d.3 | ST-02.04.00 | Płukanie instalacji | m | 1051.600
52 d.3 | ST-02.04.00 | Próby szczelności instalacji c.o. | m | 1051.600
53 d.3 | ST-02.04.00 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 18.000
4. WĘZEŁ CIEPLNY (dostawa i montaż)
54 d.5 | ST-02.04.00 | Kocioł gazowy | szt. | 2.000
55 d.5 | ST-02.04.00 | Rozdzielacze | szt. | 2.000
56 d.5 | ST-02.04.00 | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej 420-1000 dm3 | szt. | 1.000
57 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory bezpieczeństwa, | szt. | 2.000
58 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory napełniające | szt. | 1.000
59 d.5 | ST-02.04.00 | Magnetoodmulacze DN65 | szt. | 1.000
60 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory kulowe dn65 | szt. | 4.000
61 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory kulowe dn25 ze złączką do węża | szt. | 2.000
62 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory kulowe dn25 | szt. | 3.000
63 d.5 | ST-02.04.00 | Czujniuk minimalnego poziomu wody | szt. | 2.000
64 d.5 | ST-02.04.00 | Zdalne sterowanie | szt. | 1.000
65 d.5 | ST-02.04.00 | Czujniuk temperatury zewnętrznej | szt. | 1.000
66 d.5 | ST-02.04.00 | Sprzęgło hydrauliczne | szt. | 1.000
67 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory kulowe dn40 | szt. | 6.000
68 d.5 | ST-02.04.00 | Podgrzewacz pojemnościowy | szt. | 1.000
69 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory bezpieczeństwa, | szt. | 1.000
70 d.5 | ST-02.04.00 | Pompa ładująca podgrzewacz | szt. | 1.000
71 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory zwrotny dn65 | szt. | 1.000
72 d.5 | ST-02.04.00 | Zawór odcinający kulowy dn65 | szt. | 3.000
73 d.5 | ST-02.04.00 | Zawór odcinający kulowy dn40 | szt. | 3.000
74 d.5 | ST-02.04.00 | Zawór odcinający kulowy dn15 | szt. | 1.000
75 d.5 | ST-02.04.00 | Pompa cyrkulacyjna | szt. | 1.000
76 d.5 | ST-02.04.00 | Zawór zwrotny dn15 | szt. | 1.000
77 d.5 | ST-02.04.00 | Filtr magnetyczny gwintowany DN15 | szt. | 1.000
78 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory kulowe dn25 | szt. | 2.000
79 d.5 | ST-02.04.00 | Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze | szt. | 1.000
80 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory kulowe dn20 ze złączką do węża | szt. | 1.000
81 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory kulowe dn25 | szt. | 1.000
82 d.5 | ST-02.04.00 | Wodomierz dn 32 | kpl. | 1.000
83 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory zwrotny dn40 | szt. | 1.000
84 d.5 | ST-02.04.00 | Filtr siatkowy gwintowany DN40 | szt. | 1.000
85 d.5 | ST-02.04.00 | Zawór odcinający kulowy dn40 | szt. | 2.000
86 d.5 | ST-02.04.00 | Zmiękczacz wody | szt. | 1.000
87 d.5 | ST-02.04.00 | Izolator przepływów zwrotnych dn25 | szt. | 1.000
88 d.5 | ST-02.04.00 | Filtr wstępny | szt. | 1.000
89 d.5 | ST-02.04.00 | Wodomierz dn15 | kpl. | 1.000
90 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory kulowe dn25 | szt. | 3.000
91 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory kulowe dn25 ze złączką do węża | szt. | 1.000
92 d.5 | ST-02.04.00 | Pompa obiegowa | szt. | 1.000
93 d.5 | ST-02.04.00 | Zawór mieszający trójdrogowy regulacyjny | szt. | 1.000
94 d.5 | ST-02.04.00 | Filtr magnetyczny dn50 | szt. | 1.000
95 d.5 | ST-02.04.00 | Zawory zwrotne DN50 | szt. | 1.000
96 d.5 | ST-02.04.00 | Zawór odcinający kulowy dn50 | szt. | 4.000
97 d.5 | ST-02.04.00 | Czujnik temperatury zasilania | szt. | 1.000
98 d.5 | ST-02.04.00 | Komin | kpl. | 1.000