# Załącznik nr 8 do SWZ

# Załącznik nr 8 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Orbitrek elektromagnetyczny

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Orbitrek elektromagnetyczny | Tak |  |
| 3 |  | Zasilanie 220V/50 Hz. |  |  |
| 4 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 /2023 | Tak podać |  |
| 5 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Orbitrek elektromagnetyczny z funkcja regulacji nachylenia kroku | Tak |  |
| 9 |  | Koło zamachowe max. 12 kg | Tak |  |
| 10 |  | Regulacja kąta nachylenia, zakres 1-15 | Tak |  |
| 11 |  | Poziomy oporu min. 24 | Tak |  |
| 13 |  | Długość kroku max. 53,4 cm | Tak |  |
| 14 |  | Wyświetlacz LED | Tak |  |
| 15 |  | Funkcje - Czas, - Dystans, - Kalorie, - Puls, - Prędkość, - Watt, - Poziom oporu | Tak |  |
| 16 |  | Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach | Tak |  |
| 17 |  | 12 programów treningowych, Program Użytkownika, HRC, Body Fat, Test Recovery | Tak |  |
| 18 |  | Wymiary max. 215 x 77 x 194 cm | Tak |  |
| 19 |  | Waga użytkownika max. 150 kg | Tak |  |
| 20 |  | Kółka transportowe | Tak |  |
| 21 |  | Uchwyt na bidon | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy