ZP/69/2020                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 25.08.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/69/2020 – Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych ujętych w 4 pakietach dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu 3  – 	specjalistyczne materiały laboratoryjne do badań naukowych - „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”

Pytanie 1: 	Czy zamawiający wymaga aby żyletki z pozycji 47-53 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: 	Tak. Zamawiający wymaga aby żyletki z pozycji 47-53 pochodziły od jednego producenta

Pytanie 2: 	Czy zamawiający wymaga aby żyletki z pozycji 47-53 były kompatybilne z uchwytami z poz. 54-56 , tzn. żeby uchwyty te posiadały dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie?

Odpowiedź: 	Tak. Zamawiający wymaga aby żyletki z pozycji 47-53 były kompatybilne z uchwytami z poz.                54-56.

Pytanie 3: 	Czy zamawiający wymaga aby każda z pozycji żyletek z pozycji 47-53 były na etapie produkcji dostosowane do pracy pod konkretny rodzaj materiału, który będą ciąć?  Pytanie swoje kierujemy troską o zaoferowanie produktu jak najlepiej dopasowanego do rodzaju materiału a nie jednego rodzaju żyletki do rożnych rodzajów tkanek.

Odpowiedź: 	Tak.

z up. Kanclerza

Marka Langowskiego

Z-ca Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju

/-/

Katarzyna Grzejszczak

Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska