**Opis przedmiotu zamówienia**

IZRK.271.6.2021

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji oraz budowa przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka gm. Wiskitki, a także wewnętrznych linii zasilających budowane przepompownie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są w dołączonej do SWZ w postępowaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) stanowiących załączniki do SWZ.

Zamawiający w niniejszym postepowaniu określa oczekiwany obszar robót, jak w załączonych do SWZ mapach poglądowych (obszar zaznaczony czerwoną linią) – w katalogu „Obszar objęty zamówieniem”. Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej obejmująca:

* budowę kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z kanałami bocznymi do granic nieruchomości,
* budowę rurociągu ciśnieniowego,
* budowę przepompowni ścieków surowych wraz z instalacją elektryczną zalicznikową (wewnętrzna linia zasilająca),
* odtworzenie nawierzchni w pełnej jej szerokości na długości robót w ulicach Aleja Partyzantów, ul. Wąska, ul. Sucha, ul. Kolejowa, ul. Czesława Wójcika, ul. Graniczna zgodnie z załączonym obszarem robót wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami we wszystkich bocznych ulicach w odległości do najbliższej projektowanej studni (+ około 1 metr za tą studnią) w tych ulicach wraz z budową tych studni oraz odtworzeniem nawierzchni do wysokości tych studni.

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót załączony do SWZ nie jest dokumentem podstawowym do wyceny oferty. Dołączony do dokumentacji przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy. Załączony przedmiar robot stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym wykonanym na podstawie projektu. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robot budowlanych i pomóc wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji. Przedmiar robot jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej. Zamawiający – zgodnie z postanowieniami SWZ – nie wymusza na Wykonawcy dokonania wizji lokalnej, a jedynie zaleca, w celu jak najwłaściwszego sformułowania oferty.