Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

…………………………………………….

( pieczęć wykonawcy )

FORMULARZ  RZECZOWY

DZIERŻAWA ANALIZATORA I DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO  SPECJALISTYCZNYCH I RZADKICH BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ SZAFY CHŁODNICZEJ DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW

| Lp. | Opis parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2016 rok, umożliwiający wykonywanie w jednym czasie min 30 badań | TAK, podać |  |
| 2 | System całkowicie bezigłowy eliminujący kontaminację na każdym etapie analizy | TAK |  |
| 3 | Brak codziennych czynności płucząco – myjąco - konserwujących | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia w każdym czasie | TAK |  |
| 5 | Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole oraz wszelkie inne akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia | TAK |  |
| 6 | Otwarcie zestawu odczynnikowego nie powoduje skrócenia jego terminu ważności | TAK |  |
| 7 | Panel oznaczeń obejmujący zapotrzebowane testy | TAK |  |
| 8 | Identyfikacja próbek wewnętrznym lub zewnętrznym czytnikiem kodu kreskowego | TAK |  |
| 9 | Oprogramowanie graficzne w systemie Windows | TAK |  |
| 10 | Jedno lub dwupunktowa rekalibracja dla badań wyszczególnionych w tabeli asortymentowej nie częściej niż co 14 dni | TAK |  |
| 11 | Aparat powinien posiadać certyfikaty zgodności CE | TAK |  |
| 12 | Do przechowywania odczynników dzierżawa dwóch chłodziarek z przeszklonymi drzwiami | TAK |  |
| 13 | Analizator współpracuje z laboratoryjnym systemem informatycznym Infomedica na zasadzie tworzenia listy roboczej wysyłanej z LIS do aparatu. | TAK |  |

Miejscowość, data……………………………………..

……..……..…...............................

( data i podpis osoby upoważnionej )