Załącznik nr 3.2 do SWZ

PARAMETRY OCENIANE

KLINICZNE STANOWISKO SYMULACYJNE – 20 SZT.

| L.p. | Opis wymagań | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Kliniczne stanowisko symulacyjne (unit stomatologiczny + głowa z tułowiem) wraz z krzesłem dla operatora |
| 14.8.1 | Artykulator ze standardowym - stałym lub indywidualnym ustawianiem parametrów: 0 pkt - stałe ustawienie średnich wartości parametrów 5 pkt - indywidualne ustawienie parametrów | TAK / podać |  |
| 17 | Gwarancja | TAK |  |
| 17.1 | Minimalna wymagana 24 miesiące. 0 pkt – od 24 do 35 miesięcy 10 pkt - 36 miesięcy i więcej | TAK / podać |  |
| 18 | Warunki serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 18.1 | Firma świadcząca serwis gwarancyjny | Podać nazwę, adres i telefon |  |
| 18.2 | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | Podać |  |