Egzemplarz ….

ZAŁĄCZNIKI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

I INNE DOKUMENTY

PRZEBUDOWA DACHU Z TERMOMODERNIZACJĄ PODDASZA BUDYNKU 1F

Obiekt: 					Budynek mieszkalny

Kategoria obiektu: 			XIII

Inwestor:				Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o.

ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Góra

Adres inwestycji: 			ul. Janusza Korczaka 1 (Budynek 1F); dz. nr 10/6

jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Góra;

obręb 0008 Kamienna Góra

Spis zawartości

| Informacja BIOZ | Str. 2 |
| --- | --- |
| Decyzja DWKZ nr 1370/23 z dn. 21.08.2023 | Str. 4 |

……

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

PRZEBUDOWA DACHU Z TERMOMODERNIZACJĄ PODDASZA BUDYNKU 1F

Adres inwestycji:			ul. Janusza Korczaka 1 (Budynek 1F); dz. nr 10/6

jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Góra;

obręb 0008 Kamienna Góra

Inwestor:  			Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o.

ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Góra

Projektant:			mgr inż. Włodzimierz Wilk

Ul. Benedyktyńska 25

58-405 Krzeszów

CZĘŚĆ OPISOWA:

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

ROBOTY BUDOWLANE

- Rozbiórka pokrycia dachu z blachy wraz z lukarnami

- Remont więźby drewnianej dachu

- Wykonanie naświetli „wole oko”

- Przemurowanie kominów

- Wykonanie pokrycia ceramicznego z obróbkami, orynnowaniem i instalacją odgromową

- Izolacje cieplne stropów poddasza i skosów dachu

- Izolacje cieplne ścian poddasza

- Roboty wykończeniowe

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Brak

- WSKAZANIE ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Brak

- WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS   REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Praca na wysokości

Praca z użyciem sprzętu ciężkiego, dźwigu

Praca z użyciem elektronarzędzi

- WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

  - wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych;

- WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

najbliższego punktu lekarskiego

straży pożarnej

posterunku Policji

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m oznakować na planie j/w.

- Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

- Rozmieścić tablice ostrzegawcze,

- Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.

- Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu.

- Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną.