## Zadanie 8 VBW
Wykaz central wentylacyjnych
Zadanie 8 - Przegląd i konserwacja centrali wentylacyjnej VBW Engineering oraz przeprowadzenie badań skuteczności i sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej
L.p. | Obiekt | Producent | Centrala | Numer | Filtr | Gwarancja
1 | KPP Brzeg strzelnica | VBW Engineering | BS-3BIS(50)-P | C44319/17 | wstępny FD - 1189x592x100-G4 - 2 szt. | NIE
[5 empty] | wtórny FD -592x592x360-M5 - 2 szt. | NIE