|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Znak sprawy: ZP/220/27/20Dotyczy: dostawy hemostatyków do użytku miejscowego oraz staplerów skórnych na potrzeby Bloków Operacyjnych SPSK-2 |  |  |

**WYJAŚNIENIE NR 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca nr 1**

1. Czy Zamawiający w zad 2 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny do zamykania ran skóry, kształt anatomiczny, materiał rękojeści staplera – tworzywo sztuczne; sterylizowany tlenkiem etylenu, termin przydatności do uzycia 5 lat. Materiał zszywki stal nierdzewna klasy medycznej, średnica zszywki O0,5 O0,6 Dwa wymiary zszywki po założeniu 5,9 x 3,9 mm (szer/wys) oraz 7,2 x 4,9 mm (szer/wys); Rejestracja: wyrób medyczny?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający w zad 2 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Urządzenie do usuwania zszywek, anatomiczny kształt ułatwiający operowanie rozszywaczem, rekojeść wykonana z tworzywa sztucznego; część metalowa rozszywacza wykonana ze stali nierdzewnej, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin przydatności do użycia 5 lat; Rejestracja: wyrób medyczny?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający wydzieli z zad 2 poz 3?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wykreśla z zadania nr 2 poz. 3.**

**Wykonawca nr 2**

**Zadanie nr 2, pozycja 2 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń do usuwania zszywek pakowanych w opakowanie handlowe a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

**Odpowiedź:** **Tak, zamawiający wyraża zgodę**. Jednocześnie zamawiający przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 2 (Formularz cen jednostkowych)

**Zadanie nr 2, pozycja 2 –** Zwracamy się z prośbą o weryfikację określonych przez Zamawiającego ilości. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie 350 opakowań a’35 sztuk? Czy 350 pojedynczych sztuk rozszywaczy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania **350 pojedynczych sztuk rozszywaczy**.

**Zadanie nr 2** – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby w zakresie pakietu wyroby pochodziły od jednego producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający w zakresie zadania nr 2 wymaga aby produkty określone w poz. 1 i 2 pochodziły od jednego producenta.

W związku z wyżej udzielonymi odpowiedziami **Modyfikacji ulegają następujące elementy SIWZ:**

1) wartość szacunkowa zadania nr 2 wynosi 8.050,00 zł. a nie 8.800,00 zł.

2) zmianie ulega nazwa zadania nr 2, która w chwili obecnej brzmi następująco **Staplery skórne**

3) zadanie nr 2 obejmuje dostawę **staplera skórnego do zamykania ran skóry oraz urządzenie do usuwania zszywek**. Wykreśla się dren sączący.

4) modyfikuje się opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 zgodnie opisem wskazanym w zmodyfikowanym Formularzu cen jedn.

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje przesunięcia niektórych terminów obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

1) **SKŁADANIE OFERT**

 Oferty należy złożyć do dnia **2020-07-15, godzina: 09:00.**

2) **OTWARCIE OFERT**

 Oferty zostaną otwarte w dniu **2020-07-15, godzina: 09:30.**

**Załączniki:**

Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2

 ***Z poważaniem***

 **Marcin Sygut**

podpis w oryginale

 Dyrektor SPSK-2 PUM

**Sprawę prowadzi:** WiolettaSybal

**Telefon** +48 91 46 10 86