Nr sprawy KP-272-PNU-93/2021

Lublin, dnia 20 stycznia 2022 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wysokorozdzielczego nanotomografu RTG

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 135 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Pytanie:

1. Dotyczy SWZ

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu

Czy Zamawiający uzna za dostawy o podobnym charakterze dostawy aparatury badawczej, wysokorozdzielczej, obejmującej m.in. mikroskopię elektronową lub wysokorozdzielczą mikroskopię świetlną o wartości 2 500 000,00 brutto dla każdej dostawy? Argumentujemy, że dostawy tego typu sprzętu charakteryzuje podobny stopień skomplikowania i zakres czynności instalacyjno-szkoleniowych oraz wymaga to podobnego doświadczenia i wiedzy.

Odpowiedź: Tak.

2. Dotyczy: wzór umowy § 1 ust. 2 pkt. e

Czy Zamawiający zaakceptuje instrukcję obsługi tylko i wyłącznie w języku angielskim?

W przypadku jakikolwiek wątpliwości w interpretacji zapisów, służymy wiedzą i doświadczeniem. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Odpowiedź: Tak, zgodnie ze zmienionym § 1 ust. 2 lit. e) wzoru umowy.

3. Dotyczy: wzór umowy § 5 ust.6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 5 dni roboczych w przypadku osobistego stawiennictwa?

Odpowiedź: Tak,,zgodnie ze zmienionym § 5 ust. 6 wzoru umowy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby reakcja serwisu w formie zdalnej była traktowana na równi
z formą osobistego stawiennictwa technika serwisu?

Argumentujemy, że oferowane urządzenie, w przypadku podłączenia go do Internetu, może zostać zdiagnozowane w większości przypadków w czasie zdalnej sesji diagnostycznej.

Odpowiedź: Tak, zgodnie ze zmienionym § 5 ust. 6 wzoru umowy.

5. Dotyczy: wzór umowy § 5 ust.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu naprawy do 21 dni roboczych? Argumentujemy, że w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, cykl dostawy od producenta dla wybranych modułów oferowanego sprzętu wykracza ponad 14 dni roboczych.

Odpowiedź: Tak, zgodnie ze zmienionym § 5 ust. 7 wzoru umowy.

6. Dotyczy: wzór umowy § 5 ust.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast dostawy sprzętu zastępczego zobowiązać Wykonawcę do zapewnienia możliwości przebadania wszystkich próbek Zamawiającego wraz z całą logistyką w innym ośrodku badawczym, w przypadku kiedy sprzęt byłby niesprawny dłużej niż 30 dni roboczych?

Argumentujemy, że specyfikacja oferowanego sprzętu jest na tyle unikatowa i specyficzna, że nie ma realnej możliwości dostawy urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Tak.  Wykonawca może zapewnić Zamawiającemu możliwość bezpłatnego korzystania z urządzenia zastępczego o równoważnych parametrach technicznych w przypadku napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 30 dni roboczych, bądź zapewnić możliwość przebadania wszystkich próbek Zamawiającego w innym ośrodku badawczym (całkowity koszt transportu pokrywa Wykonawca) - , zgodnie ze zmienionym § 5 ust. 9 wzoru umowy.

7.Dotyczy: wzór umowy § 7 ust. 1, 2,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umniejszenie kar z 0,5% do 0,2%?

Odpowiedź: Tak., zgodnie ze zmienionym §7 ust. 1 -4 wzoru umowy.

8.Dotyczy: wzór umowy § 7 ust.11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by maksymalna łączna kara umowna nie przekroczyła 20% wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź: Tak, zgodnie ze zmienionym §7 ust. 11  wzoru umowy.

9. Dotyczy: OPZ

Czy Zamawiający formułując określenie „osiągana rozdzielczość przestrzenna” ma na myśli minimalny rozmiar osiąganego voxela?

Odpowiedź: Tak.

Modyfikacja SWZ nie wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Wraz z niniejszymi wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje zmodyfikowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, uwzględniający zmiany o których mowa powyżej.

Rektor Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater