Lublin, dnia 01.12.2022 r.

**Znak sprawy: KP-272-PNK-103/2022**

Dotyczy postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, pn.: Dostosowanie pomieszczeń nr 410A i 410B w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie dla potrzeb laboratorium w ramach projektu „Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii”.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

**Pytanie:** Branża elektryczna: W punkcie 2.14 udostępnionego opisu technicznego branży elektrycznej (Rozbudowa instalacji SSP) pojawia się zapis: „W związku z wydzieleniem dodatkowego pomieszczenia 410D należy rozbudować istniejącą instalację o dodatkową czujkę SSP. Model czujki musi być zgodny
z istniejącym systemem w obiekcie. Do połączeń należy wykorzystywać puszki systemowe ppoż. E90. Po rozbudowie systemu należy odpowiednio przeprogramować centralę SSP”.

Ze względu na dużą rozbieżność cen związanych z usługą przeprogramowania central SSP, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie właściwej marki i modelu centrali o której mowa powyżej.

**Odpowiedź: W budynku CIiZT zainstalowana jest modułowa centrala adresowalna Siemens Cerberus FC726-ZA.**

**Dodatkowo Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert** odpowiednio o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert:

**ROZDZIAŁ XV. TREŚĆ PO ZMIANIE**:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pollub> do **20.12.2022** r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Planowane otwarcie ofert: **20.12.2022** r. godz. 10.05.

**ROZDZIAŁ XVI. TREŚĆ PO ZMIANIE**:

1. Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem **18.01.2023 r.**

Modyfikacja SWZ wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

 ***Kanclerz Politechniki Lubelskiej***

***mgr inż. Mirosław Żuber***