## I PLASTIKI BC
Nr sprawy: AD-O.272.8.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet I - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6= kol.3 x kol.5 | kol. 7 | kol. 8
1. | D-0129 | Bagietka Drygalskiego w kształcie litery L 120/30 mm, sterylna | 2000 | szt.
2. | D-0130 | Basenik do płynów o poj. 60 ml | 10 | szt.
3. | D-0004 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 1 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 700 | szt.
4. | D-0003 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 10 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 5200 | szt.
5. | D-0463 | Filtr membranowy, hydrofobowy wykonany z PTFE, wielkość porów 3µm, kompatybilny z posiadaną przez zamawiajacego pompką MACRO firmy BRAND | 10 | szt.
6. | D-0492 | Filtr membranowy, hydrofobowy wykonany z PTFE, wielkość porów 0,2µm, zabezpieczający złącze jednostronne, kompatybilny z posiadaną przez zamawiajacego pompką Pipetus firmy Hirschmann | 5 | szt.
7. | D-0183 | Filtr strzykawkowy, jałowy, wielkość porów 0,2 µm, średnica filtra 32mm-35mm | 50 | szt.
8. |  | Filtr strzykawkowy wykonany z PTFE, wielkość porów 0,20µm, średnica filtra 13mm | 2000 | szt.
9. | D-0132 | Filtr strzykawkowy wykonany z PTFE, wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 13mm | 3000 | szt.
10. | D-0184 | Filtr strzykawkowy wykonany z PVDF, wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 25mm | 1000 | szt.
11. | D-0262 | Filtr strzykawkowy wykonany z PVDF, wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 13mm | 10000 | szt.
12. | D-0493 | Filtr wirówkowy 0,2µm. Filtr składający się z 2 części: Sample Reservoir - polipropylenowy, cylindryczny zbiorniczek na ciecz poddawaną filtrowaniu, w którego dnie jest wbudowana, poprzez polipropylenowy podkład, membrana filtrujaca, wykonana z modyfikowanego nylonu oraz Filtrate Receiver - polipropylenowy odbiornik na przefiltrowaną ciecz, o objętości 1,5ml i kształcie zamykanej płaską zatyczką probówki typu Eppendorf ze stożkowym dnem. Wielkość i kształt obu części dopasowane do siebie tak, że Sample Reservoir można stabilnie umieścić w Filtrate Receiver. Efektywna powierzchnia filtracji: 0,28cm2. Zewnętrzne wymiary zmontowanego zestawu: Sample Reservoir + Filtrate Receiver, pasujące do rotora wirówki, przeznaczonego do wirowania stożkowych probówek typu Eppendorf o poj. 1,5ml. Całkowita długość 4,5cm. Możliwość filtrowania próbek w zakresie objętości 50µl-500µl. Objętość próbki zatrzymywana na filtrze (Hold-up volume): poniżej 5µl. Temperatura pracy: 0°C-40°C, pH 3-14, możliwa szybkość wirowania 14000xg, niesterylne. Niewrażliwe na działanie, w temperaturze pokojowej, takich substancji jak: lodowaty kwas octowy, aceton, acetonitryl, 1-butanol, dichlorometan, DMSO, etanol, octan etylu, heksan, metanol, propanol. Membrana nie może zatrzymywać wszystkich stereoizomerów chloramfenikolu oraz ich form deuterowanych, azaperonu, azaperolu, karazololu oraz chloropromazyny | 1000 | szt.
13. | D-0392 | Igły iniekcyjne jednorazowe o wymiarach 0,8 x 40 [mm] | 7000 | szt.
14. | D-1747 | Jednorazowe szpatułki laboratoryjne, wykonane z polipropylenu PP - materiału odpornego na działanie kwasów, zasad, soli oraz rozpuszczalników organicznych, dopasowane rozmiarem do probówek o poj. 15ml i poj. 50ml. Odpowiednie do dozowania wszelkiego rodzaju próbek ciał stałych lub w postaci proszków. Odporne na rozcieńczone kwasy i zasady, mogą być stosowane do gorących płynów. Średnica 7mm, długość 210mm | 300 | szt.
15. | D-0451 | Kapsle o średnicy 11mm wykonane z czerwonego PTFE z białym silikonem do kapslowania wialek z szeroką kryzą | 2000 | szt.
16. | D-0137 | Łyżka do ważenia próbek o długości nie mniejszej niż 15cm, sterylna, pakowana pojedynczo | 300 | szt.
17. | D-0404 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe o pojemności 0,1ml, - optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku urządzenia AB7500 Fast Real Time PCR System - sterylne, wolne od RNaz, DNaz wraz z folią optyczną do zaklejania mikropłytek reakcyjnych | 150 | szt.
18. | D-1448 | Naczynka polietylenowe do autosamplera o poj. 1,5ml - 2ml kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem HITACHI Z-2000 model 7 JO-8023 | 5000 | szt.
19. | D-0411 | Nakrętka z nacięciem w PTFE/białej silikonowej membranie kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego vialkami do autosamplera HPLC-MS/MS Waters o poj.1,5ml-2ml | 500 | szt.
20. | D-0065 | Pipety pasterowskie, pojemność 3ml, długość 15cm z bańką ssącą i podziałką, niesterylne | 15000 | szt.
21. | D-0412 | Płytki do przeprowadzenia real - time PCR, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem LightCycler 480, optycznie (flurescencyjnie) obojętne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku termocyklera, konfekcjonowane fabrycznie po 10 płytek w opakowaniu, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR wraz z folią optyczną do zaklejania mikropłytek reakcyjnych | 1550 | szt.
22. | D-0001 | Płytki Petriego sterylne, średnica 90 mm, gładkie (bez żeber) | 10800 | szt.
23. | D-0002 | Płytki Petriego sterylne, średnica 140 mm, gładkie (bez żeber) | 3300 | szt.
24. | D-0452 | Płytki Petriego średnica 100 mm z żebrami | 200 | szt.
25. | D-0145 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 2 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.) | 30 | szt.
26. | D-0142 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 0,5 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.) | 100 | szt.
27. | D-0144 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 1,0 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.) | 70 | szt.
28. | D-0382 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 10 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.) | 15 | szt.
29. | D-0146 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 5 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.) | 5 | szt.
30. | D-0008 | Pojemnik o pojemności 100ml tzw. "moczówka", niejałowy, nie odkształcający się w czasie sterylizacji w temperaturze 121°C , w opakowaniach zbiorczych od 30szt. do 50szt., pojemnik i nakrętka pakowane osobno | 1000 | szt.
31. | D-0415 | Probówka wirówkowa o poj.15 ml, o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 6000 x g, z nakrętką, przezroczysta, sterylna | 100 | szt.
32. | D-0150 | Probówka typu Falcon o poj. 50ml, stożkowodenna, z nakrętką | 100 | szt.
33. | D-0427 | Probówka okrągłodenna wys. 100mm, śr. 15mm-16mm, poj. 13ml, z nakrętką, odporna na mrożenie (-20oC) i wirowanie (4500rpm) | 1000 | szt.
34. | D-0148 | Probówka o pojemności 8ml -10ml, długość 10cm, średnica 16mm, gładka, bez kołnierza, okrągłodenna | 9000 | szt.
35. | D-1748 | Probówka polipropylenowa stożkowodenna o poj. 30ml z neutralną nakrętką odporną na działanie czynników organicznych, śr. zew. 25mm, dł. 107mm, skalowana | 5000 | szt.
36. | D-0070 | Probówka serologiczna o poj. 7ml, śr. 13mm, dł.10mm bez kołnierza | 1600 | szt.
37. | D-0369 | Probówka stożkowodenna o poj. 50 ml, śr. 30 mm, wysokość 120 mm - do wirówki o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 4500 rpm, z nakrętką, odporna na rozpuszczalniki organiczne | 1000 | szt.
38. | D-0151 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, ze znacznikiem i polem do opisu, dno w kształcie litery V, z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna | 4000 | szt.
39. | D-0428 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowana max. po 50 szt. | 1500 | szt.
40. | D-1477 | Probówka typu Eppendorf o poj. 2ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowana max. po 100 szt. | 1000 | szt.
41. | D-0414 | Probówka wirówkowa o poj. 50 ml o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 6000 x g, z nakrętką, stożkowodenna, przezroczysta, sterylna | 100 | szt.
42. |  | Probówka wirówkowa typu Falcon o poj. 15 ml z podziałką i zakrętką, o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 4500 rpm, odporna na rozpuszczalniki organiczne, odporna na mrożenie (-50oC), | 2000 | szt.
43. |  | Probówka wirówkowa typu Falcon o poj. 50 ml z podziałką i zakrętką, o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 4500 rpm, odporna na rozpuszczalniki organiczne, odporna na mrożenie (-50oC), | 2000 | szt.
44. | D-0149 | Probówka z nakrętką śr.15mm-16mm, wys.100mm | 500 | szt.
45. | D-0353 | Probówka o poj. 10ml, sterylna, z podziałką i nakrętką, dno stożkowe | 200 | szt.
46. | D-0396 | Probówka typu Eppendorf o poj. 0,2ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką,sterylna, do przeprowadzania reakcji PCR, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR | 2000 | szt.
47. | D-0360 | Statyw do probówek typu Eppendorf o poj. 2ml - 50-stanowiskowy | 1 | szt.
48. | D-0355 | Statyw do probówek o poj. 15ml, 20-dołkowy, średnica otworów 20mm | 10 | szt.
49. | D-0302 | Statyw do probówek wirówkowych typu Falcon o pojemności 50ml, 21-stanowiskowy (3 rzędy po 7 otworów, wielkość otworów 30mm x 30mm) | 20 | szt.
50. |  | Statyw do pipet automatycznych 5-7- stanowiskowy, bez otworów (pipety zawieszane na uchwycie) | 1 | szt.
51. | D-0406 | Stripy 8-probówkowe z wieczkami do przeprowadzania reakcji PCR o pojemności 0,2ml, białe. Stripy i wieczka optycznie obojętne, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480 | 1200 | szt.
52. | D-0156 | Strzykawka jednorazowa o poj. 10 ml | 100 | szt.
53. | D-0155 | Strzykawka jednorazowa o poj. 2 ml | 5500 | szt.
54. |  | Strzykawka jednorazowa o poj. 30ml | 5 | szt.
55. |  | Taca płaska do przenoszenia prób o wymiarach szer. 30cm x dł. 20cm (+/-5 cm) | 3 | szt.
56. | D-0398 | Taca płaska do przenoszenia prób o wymiarach szer. 30cm x dł. 40cm (+/-5 cm), maksymalna wysokość 2cm | 4 | szt.
57. |  | Wialki chromatograficzne polipropylenowe z filtrem PTFE, wielkość porów 0,20 µm | 2000 | szt.
58. | D-0006 | Worki do stomachera 400ml z filtrem na całej powierzchni o wymiarach 190x300 [mm] | 3500 | szt.
59. | D-0453 | Worki jednorazowe autoklawowalne odporne na temp. do 134°C, pojemność 60-80[l] | 200 | szt.
60. |  | Zakrętka biała, klejona, średnica nominalna N24, z polipropylenu PP, zamknięta od góry silikonem z PTFE ( biały/ beżowy), grubość przegrody 3,2mm, zamknięcie śrubowe | 100 | szt.
61. | D-0160 | Zestaw probówek z roztworem do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach (1 zestaw =80 sztuk probówek w czterech różnych kolorach koralików po min. 25 sztuk w probówce, każda probówka z etykietą) | 2 | zetaw
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/ sterylność
i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## II PLASTIKI J
Nr sprawy: AD-O.272.8.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet II - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "J"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol.5 | kol.6 = kol.3x kol.5 | kol.7 | kol.8
1. |  | Butelka o poj. 100 ml z nakrętką, odporna na sterylizację w temp. 121 st. C przez 15 min. | 1500 | szt.
2. | D-0004 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 1µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 5000 | szt.
3. | D-0003 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 10 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 33000 | szt.
4. | D-0392 | Igły iniekcyjne jednorazowe 0,8 x 40 [mm] | 100 | szt.
5. | D-1756 | Korek silikonowy o średnicy 50 mm, do kolb | 50 | szt.
6. | D-0475 | Korek gumowy do probówek o śr. 13-14 [mm] | 200 | szt.
7. | D-0137 | Łyżka do ważenia próbek o długości nie mniejszej niż 15cm, sterylna, pakowana pojedynczo | 12100 | szt.
8. | D-0419 | Pipety pasterowskie sterylne, poj. 1,5ml, dł. 22 cm, pakowane po max. 20 szt. | 500 | szt.
9. | D-0139 | Płytki Microtiter z dołkami w kształcie litery U, 96-dołkowe | 150 | szt.
10. | D-0002 | Płytki Petriego sterylne, średnica 140 mm, gładkie (bez żeber) | 22000 | szt.
11. | D-0001 | Płytki Petriego sterylne, średnica 90 mm, gładkie (bez żeber) | 109600 | szt.
12. | D-0144 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne o pojemności 1 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 100 | szt.
13. | D-0145 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne o pojemności 2 l (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 200 | szt.
14. | D-0146 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne o pojemności 5 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 10 | szt.
15. | D-0008 | Pojemnik o pojemności 100ml tzw. "moczówka", niejałowy, nie odkształcający się w czasie sterylizacji w temperaturze 121°C, w opakowaniach zbiorczych od 30 szt. do 50 szt., pojemnik i nakrętka pakowane osobno | 3100 | szt.
16. |  | Pompka manualna do dozowania płynów na pipety szklane o poj. 10 ml | 2 | szt.
17. |  | Pompka manualna do dozowania płynów na pipety szklane o poj. 25 ml | 1 | szt.
18. | D-0297 | Probówka gładka, pojemność 8 ml, długość 10 cm, średnica 16 mm, z korkiem, przezroczysta bez kołnierza, okrągłodenna, jałowa, każda probówka opatrzona terminem ważności | 200 | szt.
19. |  | Probówka gładka, pojemność 8 ml, długość 10 cm, średnica 16 mm, przezroczysta bez kołnierza, okrągłodenna, jałowa, z korkiem, kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego densytometrem Densilameter 2 | 500 | szt.
20. | D-0070 | Probówka serologiczna poj. 7 ml z PS, śr.13 mm, dł.100 mm, bez kołnierza, przeźroczysta, gładka | 4800 | szt.
21. | D-0151 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5ml, sterylna, dno w kształcie litery V, całkowicie płaska przykrywka, do przeprowadzania reakcji PCR | 7100 | szt.
22. | D-0334 | Probówka typu Eppendorf o poj. 2ml, sterylna, do przeprowadzania reakcji PCR z okrągłym dnem | 100 | szt.
23. | D-0415 | Probówka wirówkowa o poj. 15 ml o mninimalnej dopuszczalnej sile wirowania 6000 x g, z nakrętką, przezroczysta, sterylna | 150 | szt.
24. | D-0338 | Statyw pojedynczy na worek do stomachera | 3 | szt.
25. | D-0430 | Taca płaska do przenoszenia prób o wymiarach: szer. 20cm x dł. 30 cm (+/- 5 cm) | 1 | szt.
26. | D-0398 | Taca płaska do przenoszenia prób o wymiarach: szer. 30cm x dł. 40 cm (+/- 5 cm), maksymalna wysokość 2cm | 2 | szt.
27. |  | Tryskawka o poj. 250 ml | 2 | szt.
28. | D-0006 | Worki do stomachera o objętości 400ml z filtrem na całej powierzchni o wymiarach 190x300 [mm] | 1000 | szt.
29. |  | Worki do stomachera z filtrem bocznym i kieszenią do pobierania zawiesiny | 500 | szt.
30. | D-0159 | Wymazówki jałowe z patyczkiem plastikowym, pakowane pojedynczo | 800 | szt.
31. | D-0160 | Zestaw probówek z roztworem do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach (1 zestaw = 80 sztuk probówek w czterech różnych kolorach koralików po min. 25 sztuk w probówce, każda probówka z etykietą) | 4 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/ sterylność
i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## III NEUROBLASTOMA BC
Nr sprawy: AD-O.272.8.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
Pakiet III - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych do neuroblastomy "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol.5 | kol. 6= kol.3 x kol.5 | kol. 7 | kol. 8
1. | D-0181 | Butelki do hodowli komórkowej 25 cm2 powierzchni wzrostu z filtrem, szyjka butelki skośna, sterylne | 300 | szt.
2. | D-0325 | Butelki do hodowli komórkowej 75 cm2 powierzchni wzrostu z filtrem, szyjka butelki skośna, sterylne | 100 | szt.
3. | D-0185 | Pipety jednorazowe o poj. 10 ml, sterylne, skalowane, pakowane pojedynczo | 100 | szt.
4. | D-0187 | Pipety jednorazowe o poj. 5 ml, sterylne, skalowane, pakowane pojedynczo | 100 | szt.
5. | D-1461 | Płytki do hodowli komórkowych, umożliwiające wzrost komórek adherentnych, 96 - dołkowe z dołkami z płaskim dnem „└┘”, z nakryciem, płytka + nakrywka pakowane razem, sterylne, szczeliny wentylacyjne pomiędzy dołkami, każdy dołek oznakowany osobno, ścięty narożnik płytki i nakrywki umożliwiający idealne dopasowanie, spód nakrywki z wcięciami w kształcie dołków uniemożliwiające kontaminację | 100 | szt.
6. | D-0352 | Probówki o poj. 14ml-15ml, sterylne, stożkodenne z korkiem zakręcanym, z podziałką | 2500 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego
jałowość/ sterylność i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IV Probówki z kuleczkami BC
Nr sprawy: AD-O.272.8.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 5 do SWZ
Pakiet IV - Probówki wykonane z tworzywa sztucznego z kuleczkami ceramicznymi "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol.5 | kol.6 = kol.3 x kol.5 | kol.7 | kol.8
1. | D-0468 | Probówki o pojemności 7ml z kuleczkami ceramicznymi o średnicy 2,8mm, do homogenizacji twardych tkanek (np. wątroba, nerka, płuca, śledziona), kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego homogenizatorem kulkowym Bertin Precellys Evolution | 33000 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.