## Arkusz1
Pakiet 1
LP. | OPIS ASORTYMENTU | ILOSĆ | CENA NETTO | VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NUMER KATALOGOWY, REF, WIELKOŚC OPAKOWANIA
1. | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej - plastyka przednia pochwy ,o parametrach : implant o anatomicznym kształcie,trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową ( foliową)osłonka, wykonanie z materiału polipropylen, monofilament,gramatura 45 g/m ² (+/- 5 %), grubość siatki 0,34( +/- 0,05 mm),grubość nici 0,15 mm , wielkość oczek splotu : 1 x 1 , 25 mm, porowatość 1500 μm , a maksymalna 1950 μm, 1. rozmiar : ramiona dłuższe =205 mm, ramiona krótsze = 200 mm, szerokość każdego ramienia 10 mm(+/- 1mm), rozmiar trapezu podstawy : 6 cm i 9 cm, wysokość 5 cm 2. ramiona dłuższe =200 mm, ramiona krótsze =190 mm, szerokość każdego ramienia 10 mm(+/- 1mm), rozmiar trapezu podstawy : 6 cm i 9 cm, wysokość 6 cm Rozmiary do wyboru. Każdorazowo zamawiający określi rozmiary Sztuk | 16
2. | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy - plastyka tylna pochwy , o parametrach : implant o anatomicznym kształcie, trapez z dwoma ramionami, pokrytymi plastikową ( foliową)osłonka, wykonanie z materiału polipropylen, monofilament, gramatura 45 g/m ² (+/- 5 %), grubość siatki 0,34( +/- 0,05 mm),grubość nici 0,15 mm , wielkość oczek splotu : 1 x 1 , 25 mm, porowatość 1500 μ m a maksymalna 1950 μm . Rozmiar : długość – 41,3 cm, wysokość dolnej wypustki – 12 cm, szerokość – 6,3 cm, wysokość górnej wypustki – 4 cm, szerokość – 6,3 cm Sztuk | 2
RAZEM
Pakiet 2
LP. | OPIS ASORTYMENTU | ILOSĆ | CENA NETTO | VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NUMER KATALOGOWY, REF, WIELKOŚC OPAKOWANIA
1. | Jednorazowy trokar optyczny o średnicy 12 mm. Kaniula karbowana o dł.150 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z przezroczystym plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Sztuk | 18
2. | Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm. Kaniula karbowana o dł. 100 mm. Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek Trokar posiadający dwustopniowy zawór do insuflatora. Sztuk | 12
RAZEM
Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje w pakiecie pochodziły od jednego producenta
Pakiet 3
LP. | OPIS ASORTYMENTU | ILOSĆ | CENA NETTO | VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NUMER KATALOGOWY, REF, WIELKOŚC OPAKOWANIA
1. | Worek do laparoskopii 800 ml sterylny, jednorazowego użytku– wymiary ⌀ 97 x 210 mm dł, przez troakar 10 mm , materiał worka: poliuretan , pamięć otworu wejścia. Opakowanie z minimum 2 etykietami samoprzylepnymi z możliwością wklejenia do dokumentów zawierającymi : nazwa asortymentu, REF, seria i data ważności. Sztuk | 40
2. | Worek do laparoskopii 200 ml sterylny, jednorazowego użytku– wymiary ⌀ 65 x 185 mm dł, przez troakar 10 mm , materiał worka: poliuretan, pamięć otworu wejścia . Opakowanie z minimum 2 etykietami samoprzylepnymi z możliwością wklejenia do dokumentów zawierającymi : nazwa asortymentu, REF, seria i data ważności. Sztuk | 350
RAZEM
Pakiet 4
LP. | OPIS ASORTYMENTU | ILOSĆ | CENA NETTO | VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NUMER KATALOGOWY, REF, WIELKOŚC OPAKOWANIA
1. | Trokar jednorazowy, sterylny 10mm. Wejście prowadnicy umożliwiające prace narzędziami średnicy 5-12mm. Osłona ostrza. Rozkładany, z zastawką zapobiegającą utracie gazu. Zawór insuflacyjny z blokadą. Karbowanaprowadnica - stabilizacja pozycji w ranie . Sztuk | 150
RAZEM
Pakiet 5
LP. | OPIS ASORTYMENTU | ILOSĆ | CENA NETTO | VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NUMER KATALOGOWY, REF, WIELKOŚC OPAKOWANIA
1. | Zestaw z szybkim testem do wykrywania IGFBP-1 w wymazach z pochwy. Do zastosowania w Diagnostyce przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Skład zestawu; - test paskowy , zapakowany w kopertkę ze środkiem suszącym 1 szt - jednorazowa sterylna wymazówka dakronowa 1 szt - probówka z diluentem 1 szt oraz instrukcja używania wyrobu . Zastosowanie od 15 tygodnia ciąży. Odczyt wyniku - 10 minut. Wynik na podstawie protein, a nie odczynu Ph. Czułość diagnostyczna: 100%. Swoistość diagnostyczna: 91%. Pakowany x 1 zestaw. Opak. | 45
RAZEM
Pakiet 6
LP. | OPIS ASORTYMENTU | ILOSĆ | CENA NETTO | VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NUMER KATALOGOWY, REF, WIELKOŚC OPAKOWANIA
1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu; podcewkowa, sterylna, jednorazowego użytku, polipropylenowa, monofilamentowa, w całości tkana, posiadająca atraumatyczne, pędzelkowate brzegi na całej długości oraz zwężenia na końcach ułatwiające założenie na prowadnicę. Implantacja metodami : TOT i TVT. Rozmiar; szerokość 1,25cm , długość 50cm , grubość 0,5mm, gramatura 70g/m² , porowatość 85% , odporność na rozerwanie 55%. Rozmiar porów 1,36mm x 0,42mm i 1,485 mm x0,76mm. Taśma do implantacji przy użyciu narzędzi wielorazowych . Sztuk | 6
3. | P | 0 | 1 | 8 | 1.08 | 0 | 0
RAZEM
Pakiet 7
LP. | OPIS ASORTYMENTU | ILOSĆ | CENA NETTO | VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT, NUMER KATALOGOWY, REF, WIELKOŚC OPAKOWANIA
1. | Siatki do sakrokolpopeksji (pektopeksji) : sterylny, jednorazowy zestaw składający się z 2 ukształtowanych implantów z polipropylenu monofilamentowego. Specyfikacja techniczna: grubość siatek 0,48 mm, porowatość 62%, gramatura 55 g/m², wielkość porów; 1,53 x 1,30 mm. Zestaw zawiera 2 siatki w rozmiarze; 18x8cm(1szt) oraz 18x4m(1szt) . Zestaw do korekcji metodą laparoskopową zaburzeń narządu płciowego. Sztuk zestawów | 34
2. | Sterylna taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Taśma wykonana z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Brzegi taśmy zakończone pętelkami. Specyfikacja techniczna: grubość 0,50mm, szerokość1,1cm (+/-0,1cm), gramatura 57 g/m², wielkość porów; 0,90mm. Zestaw zawiera dwa (2) narzędzia jednorazowego użytku helikalne (prawe i lewe) wykonane z niekorodującego chromu, ergonomiczne uchwyty zapewniające optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. Rozmiar taśmy; długość 450mm. Sztuk | 90
RAZEM