**Załącznik nr 2 - wykaz dźwigów w domach studenckich (obiekty zlokalizowane we Wrocławiu).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **WYKAZ DŹWIGÓW DO KONSERWACJI** |
|
|  | **D.S. Przegubowiec I, ul. Kamienna 37** |
| 1. | Dźwig osobowy – Wytwórca - TECHLIFT - Udźwig 630 kg - Ilość przystanków 5 - Ilość drzwi 5 automatyczne - Sterowanie mikroprocesorowe - Nr fabr. EXPL04516EL Nr ewid. N3128006202, rok prod. 2011. |