Stronie Śląskie, dnia 5.08.2024 r.

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy)

Zapytanie ofertowe w ogłoszeniu publicznym nr 2/2024

Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pakiet 1

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01, na mankiecie 0,06mm+/-0,01?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice będące wyrobem medycznym w klasie I, regule 5 (zgodnie z Załącznikiem VIII Rozporządzenia (UE) 2017/745)?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

 Z poważaniem