OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie:  Remont łazienek i pomieszczeń na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo –wychowawczej w budynku przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Remont łazienki nr 1

- wyburzenie ściany (2,00 x 2,70) wraz z wywozem i utylizacją gruzu

- demontaż ustępu, umywalki

- Wykonanie nowej ścianki w nowej lokalizacji ( 2,00x2,70)

A. ŁAZIENKA 1 A

- Rozebranie okładziny ścian z płytek ( 15 m2)

- Rozebranie podłóg/ posadzek  (2,00mx1,75m)

- Wykonanie nowej instalacji wod-kan wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi

- okładziny ścian płytaki g-k na ruszcie metalowym ( 4,73 m2)

- Okładziny ścian i podłóg płytkami ( 18,50 m2)

- wtopienie siatki z włókna szklanego wraz z dwukrotnym szpachlowanie powierzchni ( 8,75 m2)

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze ( 8,75 m2)

- Dostawa i montaż lampy LED, wentylatora wyciągowego wraz z wykonanie instalacji elektrycznej

- Dostawa i montaż brodzika niskiego/najazdowego wraz z kotarą

-  Dostawa i montaż miski ustępowej wraz z zestawem montażowym podtynkowym

- Dostawa i montaż umywalki wraz z baterią

- Dostawa i montaż lustra

A. ŁAZIENKA 1 B

- Rozebranie okładziny ścian z płytek ( 15 m2)

- Rozebranie podłóg/ posadzek  (2,00mx1,75m)

- Wykonanie nowej instalacji wod-kan wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi

- okładziny ścian płytaki g-k na ruszcie metalowym ( 4,73 m2)

- zabudowa rur c.o z płyt g-k ( 2,16 m2)

- Okładziny ścian i podłóg płytkami ( 18,50 m2)

- wtopienie siatki z włókna szklanego wraz z dwukrotnym szpachlowanie powierzchni ( 8,75 m2)

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze ( 8,75 m2)

- Dostawa i montaż lampy LED, wentylatora wyciągowego wraz z wykonanie instalacji elektrycznej

- Dostawa i montaż brodzika niskiego/najazdowego wraz z kotarą

-  Dostawa i montaż miski ustępowej wraz z zestawem montażowym podtynkowym

- Dostawa i montaż umywalki wraz z baterią

- Dostawa i montaż lustra

2) Remont łazienki nr 2

- wyburzenie ściany (2,00 x 2,70) wraz z wywozem i utylizacją gruzu

- demontaż ustępu, umywalki

- Wykonanie nowej ścianki w nowej lokalizacji ( 2,00x2,70)

A. ŁAZIENKA 2 A

- Rozebranie okładziny ścian z płytek ( 15 m2)

- Rozebranie podłóg/ posadzek  (2,00mx1,75m)

- Wykonanie nowej instalacji wod-kan wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi

- okładziny ścian płytaki g-k na ruszcie metalowym ( 4,73 m2)

- Okładziny ścian i podłóg płytkami ( 18,50 m2)

- wtopienie siatki z włókna szklanego wraz z dwukrotnym szpachlowanie powierzchni ( 8,75 m2)

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze ( 8,75 m2)

- Dostawa i montaż lampy LED, wentylatora wyciągowego wraz z wykonanie instalacji elektrycznej

- Dostawa i montaż brodzika niskiego/najazdowego wraz z kotarą

-  Dostawa i montaż miski ustępowej wraz z zestawem montażowym podtynkowym

- Dostawa i montaż umywalki wraz z baterią

- Dostawa i montaż lustra

A. ŁAZIENKA 2 B

- Rozebranie okładziny ścian z płytek ( 15 m2)

- Rozebranie podłóg/ posadzek  (2,00mx1,75m)

- wykonanie nowej instalacji wod-kan wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi

- okładziny ścian płytaki g-k na ruszcie metalowym ( 4,73 m2)

- zabudowa rur c.o z płyt g-k ( 2,16 m2)

- okładziny ścian i podłóg płytkami ( 18,50 m2)

- wtopienie siatki z włókna szklanego wraz z dwukrotnym szpachlowanie powierzchni ( 8,75 m2)

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze ( 8,75 m2)

- dostawa i montaż lampy LED, wentylatora wyciągowego wraz z wykonanie instalacji elektrycznej

- dostawa i montaż brodzika niskiego/najazdowego wraz z kotarą

-  dostawa i montaż miski ustępowej wraz z zestawem montażowym podtynkowym

- Dostawa i montaż umywalki wraz z baterią

- Dostawa i montaż lustra

3) Łazienka 3a i 3b

- wymiana kabiny prysznicowej

- dostawa i montaż umywalki wraz z baterią oraz miski ustępowej

4) Remont kuchni

- wykonanie nowej instalacji wod-kan wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi

do dwóch zlewów

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z gniazdkami

- okładziny ścian płytkami ( fartuch pod zabudowę meblową) – ( 4,14x2,00m)

5) Malowanie

- dwukrotne malowanie w wybranym kolorze wraz z uzupełnieniem ubytków w miejscach wskazanych przez Zamawiającego ok. 300 m2

Zakres prac remontowych stanowi załącznik graficzny nr 1

*Całość robót powinna obejmować wszystkie materiały, sprzęty i inne elementy niezbędne do wykonania zadania w całości.

*Termin realizacji: do 15.12.2023

*Inwestor zaleca, przed złożeniem oferty przeprowadzenia  wizji na terenie planowanych robót.

*Gwarancja 36 m-ce od daty odbioru końcowego.