Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Usługa dostępu do systemu teletransmisji zapisów badań EKG z defibrylatorów wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu i 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem aplikacji odbiorczej

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment 
i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na okres 36 miesięcy obejmującej dostęp do systwemu teletransmisji (odbioru) zapisów badań EKG z defibrylatorów wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu i 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu | TAK, podać |  |
|  | Uruchomienie aplikacji odbiorczej diagnostycznego sygnału EKG nadawanego przez zespoły ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu i 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu (z defibrylatorów LIFEPAK 12/15 z 12-odprowadzeniowym EKG oraz innych modeli nowej generacji) na należących do Zamawiającego komputerach | TAK, podać minimalne wymagania komputera |  |
|  | W przypadku konieczności zmiany stanowisk komputerowych Zamawiającego lub innych wskazanych przez Zamawiającego, przeznaczonych do odbierania danych z systemu teletransmisji, Wykonawca umożliwi zainstalowanie aplikacji na zmienionych stanowiskach wskazanym przez Zamawiającego w ciągu okresu obowiązywania umowy. | TAK, podać |  |
|  | Przyjmowanie transmisji wysyłanych za pomocą modemów 3G/4G z defibrylatorów (karetkowych i szpitalnych) przez Internet. | TAK, podać |  |
|  | Przyjmowanie transmisji diagnostycznego badania EKG (12 – odprowadzeniowego) wraz z parametrami funkcji życiowych oraz analizą i interpretacją. | TAK, podać |  |
|  | Powiadomienie mailem wskazanych użytkowników o odbiorze transmitowanego badania. | TAK, podać |  |
|  | Przyjmowanie wyników cyfrowych uniesienia odcinka S-T mierzonego w punkcie J na wszystkich dwunastu odprowadzeniach badania EKG. | TAK, podać |  |
|  | Alarm przyjścia transmisji: optyczny i akustyczny. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny wydruk transmitowanych informacji na drukarce. | TAK, podać |  |
|  | Przechowywanie odebranych danych min. przez 7 dni. | TAK, podać |  |
|  | Archiwizowanie przysyłanych danych w formie elektronicznej, m.in. do pliku o formacie pdf. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o retransmisję przyjętych danych do innych użytkowników systemu (na inny komputer, mail, w aplikacji). | TAK, podać |  |
|  | Generowanie przez system raportów zbiorczych o ilości odebranych transmisji. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość sprawdzenia dokładnej daty, godziny oraz statusu danej transmisji na podstawie nazwy zespołu lub numeru seryjnego urządzenia. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zaszyfrowania badania z danymi pacjenta dodatkowym hasłem zabezpieczającym. | TAK, podać |  |
|  | Informacja o numerze kontaktowym do zespołu ratownictwa medycznego wykonującego teletransmisję. | TAK, podać |  |
|  | Pomoc techniczna w czasie trwania licencji. | TAK, podać |  |
|  | Czas trwania dostępu do serwera: 36 miesięcy. | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca musi posiadać upoważnienie producenta do wprowadzania systemu teletransmisji zapisów badań EKG do obrotu i używania na terenie Polski oraz musi oświadczyć, że upoważnienie to nie wygasło ani nie zostało odwołane. | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Kompletna dokumentacja systemu, w tym Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty