## Arkusz2
Wykonawca:
Politechnika Gdańska Dział Eksploatacji
ul. Narutowicza 11/12
80-226 Gdańsk
NIP:584-020-35-93
Rego: 000001620
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Data: 2021-11-25 |  | Obiekt : Gmach Główny / Dział Gospodarczy
Producent |  | Nr fabryczny |  | Typ / Model |  | Lokalizacja |  | Nazwa wew.
CP |  | 15641/13 |  | Golem 1 |  | 465 B |  | 1.CNW.11
WYKONANE CZYNNOŚCI
Przepustnica wielopłaszczyznowa |  |  | sprawdzenie stanu technicznego przepustnic
sprawdzenie stanu technicznego siłowników
sprawdzenie stopnia zabrudzenia przepustnic
Filtr |  |  | wymiana filtrów
sprawdzenie szczelności połączenie ramki filtra z prowadnicą(stosować uszczelki)
sprawdzenie ustawień i test presostatów
Wymiennik ciepła |  |  | sprawdzenie stanu technicznego wymiennika
sprawdzanie stanu zabrudzenia lamel (ewentualne czyszczenie)
sprawdzanie stanu odkraplacza i tacy (ewentualne czyszczenie)
sprawdzenie poprawności działania zaworu nagrzewnicy
sprawdzenie poprawności działania zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego
Zespół wentylatorowy |  |  | sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów i silników napędowych
sprawdzenie prawidłowego ustawienia i zamocowania zespołu wentylatorowego
sprawdzenie stanu technicznego łożysk i pasków klinowych
sprawdzenie poprawności zamocowania przewodów elektrycznych
|  |  | pomiar napięcia / pobór prądu silnika |  | nawiew |  | L1/L2/L3
[5 empty] | wywiew |  | L1/L2/L3
Nagrzewnica elektryczna |  |  | sprawdzenie stanu technicznego nagrzewnicy elektrycznej
sprawdzenie prawidłowości sterowania nagrzewnicą elektryczną
czyszczenie grzałek elektrycznych
Wymiennik krzyżowy |  |  | sprawdzenie stanu technicznego wymiennika
sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika (ewentualne czyszczenie )
sprawdzenie stanu technicznego siłownika i przepustnicy by-pass
sprawdzanie stanu technicznego odkraplacza i tacy (ewentualne czyszczenie)
Wymiennik obrotowy |  |  | sprawdzenie stanu technicznego wymiennika
sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika (ewentualne czyszczenie )
sprawdzenie stanu technicznego falownika i silnika wymiennika
sprawdzenie stanu technicznego przekładni oraz paska (ewentualna wymiana)
Czerpnia / Wyrzutnuia |  |  | sprawdzenie stanu kratki zabezpieczającej
sprawdzenie stanu zabrudzenia czerpni/wyrzutki (ewentualne czyszczenie)
Rozdzielnia elektryczna |  |  | sprawdzenie stanu falowników wentylatorów
sprawdzenie stanu styczników
sprawdzenie stanu rozłączników elektrycznych
sprawdzenie stanu wszystkich połączeń elektrycznych
sprawdzenie ustawień regulatora czasowego
UWAGI
MATERIAŁY
| ………………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………………….
| przedstawiciel wykonawcy |  |  |  |  | przedstawiciel zleceniodawcy