## część 2
Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia - Chromatografia/Spektrometria - (1) II kwart. 2024r. - I kwart. 2025r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/ szczegółowy opis | Przykładowy numer katalogowy/producent |  | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2022/2023 | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
[6 empty] | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r.
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 2
1 | filtr helu do dektora masowego | Gas Clean Filter GC-MS zgodny z typem podłączenia CP17973 | CP 17973 | Agilent | szt. | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
2 | Frits PTFE dla systemów Agilent HPLC | Frits PTFE dla Agilent1100 &1050 Systems | 25466 | Restek | op. (5szt.) | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
3 | kolumna kapilarna do chromatografii gazowej | dł-30 m; średnica-0,25 mm; film-0,25 μm 35%diphenyl/65%dimethylpolisiloxane do detektora masowego (35 MS) | 14623 | Restek Rtx-35MS | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
4 | liner do dozownika Varian typ 1177 | Liner 4mm x 6,3 x 78,5; siltek ze spiekiem w połowie długości i przewężeniem stożkowym od strony wprowadzenia kolumny chromatograficznej | 21046-214.5 | Restek | op.(5 szt.) | [64 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
5 | Nakrętka PP do wialek ND9 | Nakrętka PP do wialek ND9 z otworem 6mm niebieska, septa- czerwony silikon/ biały PTFE | 09 15 1819 | Anchem plus | op.(100szt.) | [64 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
6 | olej Inlant 45 do pompy próżniowej olejowej Duo Line | olej do pompy próżniowej Duo Line przy detektorze masowym Agilent 5977A MSD | 24819 | Restek | op. (1L) | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
7 | separator gaz ciecz do przystawki VGA -76 | separator gaz ciecz do przystawki VGA -76 Varian | 99-100402-00 | Agilent | szt | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
8 | septy do dozownika Split/Splitless chromatografu Agilent 6890N | średnica 11 mm w kolorze czerwonym (o małej upływności) z naciętym otworkiem (CenterGuide) na igłę strzykawki | 27090 | Restek | op (50 szt.) | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
9 | septy do dozownika Varian 1177 | średnica 9 mm w kolorze czerwonym (o małej upływności) z naciętym otworkiem (CenterGuide) na igłę strzykawki do detektora MS | 27084 | Restek | op.(50 szt.) | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
10 | strzykawka do podajnika automatycznego Varian CP-8410 o pojemności 10 µl | pojemność 10 μl/ASN-F/26/50 mm | 21202 | SGE/Restek | szt. | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
11 | usczelki typu o-ring | do linerów dozownika split/splitless Agilent 6890N | 22241 | Restek | op. (10 szt.) | [64 empty] | 4 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
12 | uszczelki silikonowo-teflonowe - septa | do fiolek o poj. 2 ml (średnica 9mm, grubość 1mm) do autosemplera Agilent 7683 | 22021108 | ANCHEM | op.(100szt.) | [64 empty] | 12 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
13 | wężyki do pompy perylstatycznej (czarno-czarne) | do VGA 76 Varian 0,76 mm ID | 20211 | Restek | op. (12 szt.) | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
14 | wężyki do pompy perylstatycznej (fioletowo-czarne) | (fioletowo-czarne) do VGA 76 Varian 2,29 mm ID | 37-100272-00 | Agilent | op. (12 szt.) | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
15 | wkłady o pojemności 400 μl do fiolek na 2ml do automatycznego podajnika Agilent 6890 | średnica zewnętrzna wkładu maksymalnie 5,7 mm (nie więcej) | 37-100273-00 | Agilent | op.(100szt.) | [64 empty] | 12 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
16 | zestaw filamentu do detektora masowego Agilent 5977A MSD | zestaw filamentu do detektora masowego Agilent 5977A MSD nr kat G2590-60053 lub równoważny* | G2590-60053 | Agilent | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
17 | Zwój reakcyjny do spektrometru VGA76 Varian | do analizy rtęci Tubing& Connector Kit do VGA-76 |  |  | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
RAZEM: | [77 empty] | 0 | #NAME?
* W przypadku proponowanego przez wykonawcę produktu równoważnego wykonawca oferujący produkt równoważny zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające równoważność oferowanego produktu. | [77 empty] | …..............................................
kwalifikowany podpis elektroniczny
sporządził:

## część 3
Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia - Chromatografia/Spektrometria - (2) II kwart. 2024r. - I kwart. 2025r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/ szczegółowy opis | Przykładowy numer katalogowy/producent |  | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2022/2023 | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
[6 empty] | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r.
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 3
1 | przewód pompy na odczynniki | dziesięcioczęściowy do spektrometru Hitachi ZA 3000 | 171-6343 | Hitachi | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
2 | przewód pompy na próbkę | pięcioczęściowy do spektrometru Hitachi ZA 3000 | 171-6328 | Hitachi | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
RAZEM | [77 empty] | 0 | #NAME?
…..............................................
kwalifikowany podpis elektroniczny
sporządził:

## część 4
Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia - Chromatografia/Spektrometria - (3) II kwart. 2024r. - I kwart. 2025r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/ szczegółowy opis | Przykładowy numer katalogowy/producent |  | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2022/2023 | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
[6 empty] | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r.
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 4
1 | lampa katodowa HCL do aparatu Hitachi ZA 3000 do oznaczania Ca (wapnia) | lampa niekodowana, do spektrometru Hitachi ZA 3000 | 001-6008 | Hitachi | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | czujnik zamknięcia drzwiczek do aparatu ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350d | czujnik zamknięcia drzwiczek Switch sngl pole PNL pushbutton, do aparatu ICP-MS Perkin Elmer NexIon 350d | W1038648 | Perkin Elmer | szt | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
2 | drucik do czyszczenia wężyka o średnicy wewnętrznej 0,6mm do wężyka automatycznego podajnika S-10 do spektrometrów absorpcji atomowej, wykonany ze stali nierdzewnej | Drucik do czyszczenia wężyka o średnicy wewnętrznej 0,6mm do wężyka automatycznego podajnika S-10 do spektrometrów absorpcji atomowej, wykonany ze stali nierdzewnej | B0505962 | Perkin Elmer | szt | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
3 | dyski filtracyjne do separatora gaz/ ciecz w przystawce do generacji wodorków do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max | PTFE Filter for FIMS Gas-Liquid Separator | B0508567 | Perkin Elmer | op | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
4 | filtr powietrza do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max | filtr powietrza do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max | 09995098 | Perkin Elmer | szt | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
5 | Kapilara PTFE do podawania próbki w przystawce do generacji wodorków do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max | Cappilary (700 mm length, 1 mm i.d.) for aspiration of solution for generating hydrides | B0191059 | Perkin Elmer | szt | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
6 | naczynka do kuwety GTA | (rak 88) - średnie (2,5ml) do spektrometru Perkin Elmer AAnalyst 800 | B3001566 | Perkin-Elmer | op. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
7 | nebulizer szklany Meinharda typ C05 do aparatu ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350D | nebulizer szklany Meinharda typ C05 ( uptake rate 0,5 ml/min) do aparatu ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350D | N8145012 | Perkin Elmer | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
8 | nebulizer szklany Meinharda typ K1 do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max | nebulizer szklany Meinharda typ K1 do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max | N0811287 | Perkin Elmer | szt | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
9 | Palnik kwarcowy do aparatu ICP-OES Avio220 Max | Palnik kwarcowy do aparatu ICP-OES Avio220 Max | N0790131 | Perkin Elmer | szt | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
10 | Stożek hyper skimmer do spektrometru ICP-MS Nexion 350 D | Stożek hyper skimmer do spektrometru ICP-MS Nexion 350 D | W1033995 | Perkin Elmer | szt | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
11 | Stożek niklowy sampler do spektrometru ICP-MS Nexion 350 D | Stożek niklowy sampler do spektrometru ICP-MS Nexion 350 D | W1033612 | Perkin Elmer | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
12 | Stożek niklowy skimmer do spektrometru ICP-MS Nexion 350 D | Stożek niklowy skimmer do spektrometru ICP-MS Nexion 350 D | W1026356 | Perkin Elmer | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
13 | śruba do stożka hyper skkimmer, do aparatu ICP-MS NexIon 350d | Śruba do stożka hyper skkimmer, do aparatu ICP-MS NexIon 350d | WE027484 | Perkin Elmer | op | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
14 | tuby grafitowe THGA standardowe | do AAS Perkin Elmer Aanalyst 800 | BO 504033 (BO 508884) | Perkin-Elmer | op. (20szt.) | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
15 | Uszczelki do stożków do spektrometru ICP-MS Nexion 350D | Viton O-Ring 0.614 ID x 0.070 WD | 9902123 | Perkin Elmer | szt | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
16 | uszczelki teflonowe o-ring do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max | o-ring 0.101 ID 0.070 WD Teflon coated | N0791334 | Perkin Elmer | op | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
17 | wężyk do igły podajnika z zakrętką (0,6mm śr. wewnętrzna), igła podajnika do automatycznego podajnika S-10 do spektrometru ICP-MS Nexion 350 D | wężyk do igły podajnika z zakrętką (0,6mm śr. wewnętrzna), igła podajnika do automatycznego podajnika S-10 do spektrometru ICP-MS Nexion 350 D | B3000160 | Perkin Elmer | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
18 | wężyki do pompy | wężyki do pompy z tworzywa Santoprene, średnica 1,3mm, stopery szaro-szare do aparatu ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350D | N07774444 | Perkin Elmer | op.(12 szt.) | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
19 | wężyki do pompy | wężyki do pompy z tworzywa flared PVC średnica 0,38 mm stopery zielono-pomarańczowe do aparatu ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350D | N0777042 | Perkin Elmer | op.(12 szt.) | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
20 | wężyki do pompy | wężyki do pompy Tubing Pump Three Stop Configuration 2.790 X 0.850 mm Purple/White/Purple do spektrometru ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350D | TN-G10-NUO279085 | Perkin Elmer | op.(6 szt.) | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
21 | wężyki do pompy | wężyki do pompy Phamaprene Pump Tubes 1.14 mm ID; 0,84 mm Wall; 72 mm Between Bridges Red/Red/Red do spektrometru ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350D | B-3140730 Rev AA | Perkin Elmer | op.(6 szt.) | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
22 | wężyki do pompy | wężyki do pompy flared end orange/blue 2 tag PVC peristaltic pump tubing 0.25 m ID do spektrometru ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350D | N0773112 | Perkin Elmer | op.(6 szt.) | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
23 | wężyki do pompy perylstatycznej (czarno-białe) | do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max PVC Pump ( 3.18 mm ID; 0,86 mm Wall 150 mm Between Bridges Black/White) | N8122012 Rev C | Perkin Elmer | op | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
24 | wężyki do pompy perylstatycznej (czarno-czarne) | do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max Flared PVC Pump Tubes ( 0,76 mm ID; 0,86 mm Wall 150 mm Between Bridges Black/Black) | N0777043 Rev B | Perkin Elmer | op | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
25 | wężyki do pompy perylstatycznej (czarno-czarne) | do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max PVC Pump Tubes ( 0,76 mm ID; 0,86 mm Wall 150 mm Between Bridges Black/Black) | 09908587 Rev C | Perkin Elmer | op | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
26 | wężyki do pompy perylstatycznej (czarno-czarne) | do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max Solva PVC Pump Tubes ( 0.76 mm ID; 0,86 mm Wall 140 mm Between Bridges Black/Black) | 0473550 Rev D | Perkin Elmer | op | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
27 | wężyki do pompy perylstatycznej (czerwono-czerwone) | do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max PVC Pump ( 1.14 mm ID; 0,86 mm Wall 150 mm Between Bridges Red/Red) | 09908585 Rev C | Perkin Elmer | op | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
28 | wężyki do pompy perylstatycznej (czerwono-czerwone) | do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max Solva PVC Pump Tubes ( 1.14 mm ID; 0,86 mm Wall 140 mm Between Bridges Red/Red) | 09923037 Rev A | Perkin Elmer | op | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
29 | Zestaw złączy do podawania próbki do nebulizera do spektrometru ICP-OES Perkin Elmer Avio 220 Max | Liquid-End Connector Kit for Meinhard Plus Nebulizers | N0811288 | Perkin Elmer | szt | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
RAZEM: | [77 empty] | 0 | #NAME?
…..............................................
kwalifikowany podpis elektroniczny
sporządził:

## część 5
Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia - Chromatografia/Spektrometria - (4) II kwart. 2024r. - I kwart. 2025r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/ szczegółowy opis | Przykładowy numer katalogowy/producent |  | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2022/2023 | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
[6 empty] | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r.
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 5
1 | czujnik zamknięcia drzwiczek do aparatu ICP-MS Perkin Elmer Nexion 350d | czujnik zamknięcia drzwiczek Switch sngl pole PNL pushbutton, do aparatu ICP-MS Perkin Elmer NexIon 350d | W1038648 | Perkin Elmer | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | drucik do czyszczenia wężyka o średnicy wewnętrznej 0,6mm do wężyka automatycznego podajnika S-10 do spektrometrów absorpcji atomowej, wykonany ze stali nierdzewnej | Drucik do czyszczenia wężyka o średnicy wewnętrznej 0,6mm do wężyka automatycznego podajnika S-10 do spektrometrów absorpcji atomowej, wykonany ze stali nierdzewnej | B0505962 | Perkin Elmer | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | filtr do eluentu | filtr do eluentu, biały, end-line filter eluent, 1/4-28 UHMWPE | 45987 | Thermo Scientific | szt. | [64 empty] | 6 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
2 | fiolki 10ml z nakrętką i septą | fiolki poj. 10ml z polistyrenu ø20mm, h 45mm z niebieską nakretką z otworem i czerwono-białą septą, do podajnika Dionex AS-AP | 55058 | Thermo Scientific | op.(100szt.) | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
3 | fiolki 5 ml wraz z filtrem | Fiolka polietylenowa poj. 5ml wraz z kapslem z filtrem 20ul pasujące do podajnika Dionex AS40 nie gorsze niż firmy Thermo Scientific nr katalogowy 038141 lub równoważny*. Wymiary fiolki:średnica zewn. podstawy ok.15mm, wysokość ok.69mm, wymiary kapsla: średnica podstawy ok.13mm, średnica góry kapsla ok.7mm, wysokość kapsla ok.20mm, kapsel powinien zawierać filtr o gęstości 20ul | 38141 | Thermo Scientific | op. 250 szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
4 | guard do kolumny chromatograficznej | Guard Cartridge; Particle Size 5 μm; Pore Size 120 Å; Surface Area 300 m²/g; Carbon Load 18%; pH 2 to 8 | 69695 | Thermo Scientific | op.(2szt.) | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
5 | guard do kolumny chromatograficznej | Guard Cartridge; Particle Size 5 μm; Pore Size 120 Å; Surface Area 170 m²/g; Carbon Load 14%; pH 2-8 | 31105-014001 | Thermo Scientific | op.(4szt.) | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
6 | Kapilara zielona | Kapilara zielona 1/16'', 0,030'' ID (0,75 mm), 1,5 m | 52305 | Thermo Scientific | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
7 | Kolumna analityczna do chromatografii jonowej | Kolumna analityczna do chromatografii jonowej do chromatografu jonowego 5000, Dionex Ion Pac AS9-HC Analitycal (4x250mm) | 51786 | Thermo Scientific | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
8 | łącznik guard holdera z kolumną | Acclaim Guard Cartridge Coupler V-2 | 74188 | Thermo Scientific | szt | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
9 | Łącznik PEEK | Łącznik PEEK, gwint 1/4-28 wewnętrzny żeński - 10-32 wewnętrzny żeński | 42806 | Thermo Scientific | szt. | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
10 | Przedkolumna do chromatografii jonowej | Przedkolumna do chromatografii jonowej do chromatografu jonowego 5000, Dionex Ion Pac Ag 9-HC (4x50mm) Guard | 51791 | Thermo Scientific | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
11 | Wymieniacz kationowy w formie Ag (kolumienka) | Wymieniacz kationowy w formie Ag (kolumienka) nie gorszy niż Dionex OnGuard II Ag Icc Cartridges, 1ml Cation-exchange silver form lub równoważny* | 57089 | Thermo Scientific | op. 48 szt | [64 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
12 | Wymieniacz kationowy w formie H (kolumienka) | Wymieniacz kationowy w formie H (kolumienka) nie gorszy niż Dionex OnGuard II H Icc Cartridges, 1ml lub równoważny* | 57085 | Thermo Scientific | op.48 szt | [64 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
13 | wymieniacz kationowy w formie Na (kolumienka) | Wymieniacz kationowy w formie Na (kiolumienka) nie gorszy niż Dionex OnGuard II Na Cartridges 1cc, 1ml. lub równoważny* | 62948 | Thermo Scientific | op.(48szt.) | [64 empty] | 3 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
14 | Złącze do strzykawki | Złącze do strzykawki, Luer żeński, gwint zewnętrzny 1/4-28, teflon | 24305 | Thermo Scientific | szt. | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
RAZEM: | [77 empty] | 0 | #NAME?
* W przypadku proponowanego przez wykonawcę produktu " nie gorszy niż" lub równoważnego zamawiajacy zastrzega sobie prawo żądania próbek demonstracyjnych w minimalnych ilościach w celu sprawdzenia jego właściwości a Wykonawca oferujący produkt równoważny zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające równoważność oferowanego produktu. | [77 empty] | …..............................................
kwalifikowany podpis elektroniczny
sporządził:

## część 6
Załącznik nr 1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia - Chromatografia/Spektrometria - (5) II kwart. 2024r. - I kwart. 2025r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/ szczegółowy opis | Przykładowy numer katalogowy/producent |  | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2022/2023 | [15 empty] | OAI | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
[6 empty] | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r. |  |  |  | 2022r. | [11 empty] | 2023r.
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 6
1 | Pułapka Vocarb 3000 | do Teledyne Tekmar Stratum P&T | 28994-U | Sigma - Aldrich | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
2 | filtr ołówkowy do Stratum Purge & trap | wewnętrzny filtr gazu VOC | SKU: 14-5661-016 | Teledyne Tekmar | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
3 | Igła do AQUATec 100 Teledyne Tekmar | do autosamplera analiz thm w wodzie | SKU: 15-0457-053 | Teledyne Tekmar | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
4 | skraplacz do Stratum Purge & trap | podgrzewacz pułapki | SKU: 14-9895-120 | Teledyne Tekmar | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
5 | uszczelka typu oring do fiolki IS AQUATec 100 | oring do fiolki wzorca wewnętrznego | SKU: 15-0202-079 | Teledyne Tekmar | szt. | [64 empty] | 2 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
6 | zawór IS z wbudowanymi filtrami | zestaw pojedynczego zaworu IS do wzorca wewnętrznego | SKU: 15-3447-200 | Teledyne Tekmar | szt. | [64 empty] | 1 | [5 empty] | #NAME? |  | 0 | #NAME?
RAZEM: | [77 empty] | 0 | #NAME?
…..............................................
kwalifikowany podpis elektroniczny
sporządził: