SPZZOZ.ZP/4/2022                      				                Przasnysz, 18.01.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów technicznych i napraw aparatów wykazanych w załączniku do niniejszego zapytania.

I.   Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Przasnyszu, wymienionego w Pakietach nr 1 do nr 24 stanowiących załącznik do zapytania.

2.  Przedmiotowa usługa obejmuje:

1) wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych sprzętu, wymiany części zamiennych wymaganych przez producenta do wykonania przeglądu,

2) wykonywanie napraw bez części zamiennych

3) sporządzenie raportu serwisowego i dokonanie wpisu do dokumentacji eksploatacji sprzętu medycznego (tzw. paszportu technicznego) wykonanych czynności oraz dokonanie oznaczenia na sprzęcie daty kolejnego przeglądu technicznego,

4) kalibrację sprzętu w zależności od zaleceń producenta,

5) sprawdzenie instalacji (bezpieczeństwa mechanicznego, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego  z uwzględnieniem skuteczności zerowania lub uziemienia), jeśli dotyczy danej aparatury,

6) legalizacja wag medycznych co dwa lata bez przeglądu corocznego,

7) ustawienie (regulację) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń,

8) bezpłatne sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń, które po wykonaniu przeglądu technicznego lub naprawie, nie nadają się do dalszej eksploatacji oraz nie nadających się do naprawy

3. Ponadto przeglądy techniczne obejmują sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych podzespołów danego sprzętu lub urządzenia medycznego i stwierdzenie jego sprawności, co warunkuje dopuszczenie do dalszego użytkowania.

4.  W cenie za przegląd techniczny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd lub koszt transportu (koszt przesyłki) urządzenia.

5. Przeglądy winny być wykonywane w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia.

6. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie potrzeby naprawy sprzętu medycznego wynosić będzie maksymalnie 24 godziny od otrzymania zgłoszenia. Pod pojęciem „reakcja serwisu” rozumiany jest kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym w celu ustalenia zakresu działań lub przyczyn awarii oraz termin przyjazdu Wykonawcy do Zamawiającego.

7..W przypadku konieczności wykonania naprawy Wykonawca zobowiązany jest przed jej rozpoczęciem do przedstawienia Zamawiającemu wstępnego kosztorysu w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia oględzin zepsutego sprzętu, którego zatwierdzenie stanowi podstawę do rozpoczęcia naprawy.

8. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wstępnego kosztorysu przez Zamawiającego

9. Warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie raportu serwisowego / karty pracy przez obie strony.

10. Usługi serwisowe powinny być wykonywane w czasie ustalonym w porozumieniu z Sekcją aparatury medycznej Zamawiającego, tak aby nie spowodowały zakłóceń w pracy przedsiębiorstwa Zamawiającego.

11. Wykonawca odpowiada za ewentualne skutki wynikłe z nieprzestrzegania w toku realizacji zamówienia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

12. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane naprawy i zainstalowane w ich toku części zamienne na okres min 6 miesięcy.

13. Do wymiany części w urządzeniach Wykonawca zobowiązany jest użyć oryginalnych lub zamienników fabrycznie nowych lub regenerowanych i kompatybilnych ze sprzętem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga, aby wymieniane części zamienne i materiały eksploatacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają. W przypadku zaoferowania części regenerowanych na etapie przygotowywania kalkulacji kosztów naprawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koszt oraz informacje o gwarancji części regenerowanych i nowych.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby urządzeń podlegających przeglądom technicznym i naprawom na podstawie udzielenia niniejszego zamówienia, w szczególności w razie przeprowadzonej obowiązującej procedury kasacyjnej. Zmniejszenie liczby urządzeń podlegających serwisowi i naprawom nie przekroczy jednak 20%.

15. Wykonawca zapewnia stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.

16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Termin realizacji

Termin wykonania umowy:  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

III. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A.

Wartość ofertowa– 60%

B.

Termin płatności - 20 %

C.

Cena za roboczogodzinę naprawy wraz z kosztami dojazdu – 20%

Ad. A.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

najniższa wartość ofertowa brutto x 100

C=       --------------------------------------------    x 60 %

wartość oferty badanej brutto

Ad. B

Ilość punktów w tym kryterium zostanie wyliczona jak niżej:

Termin płatności 30 dni – 0 pkt

Termin płatności 45 dni - 10 pkt.

Termin płatności 60 dni - 20 pkt.

Ad. C

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 20 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

najniższa cena za roboczogodzinę wraz z kosztami dojazdu brutto  x 100

C=       ----------------------------------------------------------------------------------------    x 20 %

cena za roboczogodzinę wraz z kosztami dojazdu  badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i we wszystkich trzech  kryteriach oceny uzyskała największą ilość punktów.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

IV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za  pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalprzasnysz

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Termin składania ofert upływa dnia 27.01.2022 roku o godzinie 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022 roku o godzinie 10:15 w Sali Konferencyjnej SPZZOZ Administracja I piętro

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

- Ponadto do oferty wykonawca musi załączyć

- druk oferty – załącznik nr 1

- formularz cenowy – załącznik nr 2

- wzór umowy – zał. nr 3

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Z poważaniem

Załącznik nr 1

Wykonawca:

…………………………………………

e-mail:…………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

### OFERTA

    - Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania

Pakiet nr …

wartość netto...........................................................................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................)

wartość brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................)

Cena brutto za roboczogodzinę wraz z kosztami dojazdu (naprawa)  ……………….. zł

Pakiet nr …

wartość netto...........................................................................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................)

wartość brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ....................................................................................................................)

Cena brutto za roboczogodzinę wraz z kosztami dojazdu (naprawa)  ……………….. zł

- Termin płatności ………… dni.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Cena ofertowa zawierać wszystkie rodzaje kosztów.

..............................................................

(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 3

WZÓR  UMOWY

zawarta w  Przasnyszu w dniu .................r.  pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

06-300  Przasnysz    ul. Sadowa 9

reprezentowanym przez:

mgr Grzegorz Magnuszewski =- Dyrektor SPZZOZ

mgr Urszula Maćkowska – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Jolanta Pszczółkowska  - Główna Księgowa

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a 			...................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................

zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1

- Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia ................. r, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Przasnyszu, wymienionego w Pakietach nr 1 do nr 34 stanowiących załącznik do zapytania.

2.  Przedmiotowa usługa obejmuje:

1) wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych sprzętu, wymiany części zamiennych wymaganych przez producenta do wykonania przeglądu,

2) wykonywanie napraw bez części zamiennych

3) sporządzenie raportu serwisowego i dokonanie wpisu do dokumentacji eksploatacji sprzętu medycznego (tzw. paszportu technicznego) wykonanych czynności oraz dokonanie oznaczenia na sprzęcie daty kolejnego przeglądu technicznego,

4) kalibrację sprzętu w zależności od zaleceń producenta,

5) sprawdzenie instalacji (bezpieczeństwa mechanicznego, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego  z uwzględnieniem skuteczności zerowania lub uziemienia), jeśli dotyczy danej aparatury,

6) legalizacja wag medycznych co dwa lata bez przeglądu corocznego,

7) ustawienie (regulację) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń,

8) bezpłatne sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń, które po wykonaniu przeglądu technicznego lub naprawie, nie nadają się do dalszej eksploatacji oraz nie nadających się do naprawy

3. Ponadto przeglądy techniczne obejmują sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych podzespołów danego sprzętu lub urządzenia medycznego i stwierdzenie jego sprawności, co warunkuje dopuszczenie do dalszego użytkowania.

4.  W cenie za przegląd techniczny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd lub koszt transportu (koszt przesyłki) urządzenia.

5. Przeglądy winny być wykonywane w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia.

6. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie potrzeby naprawy sprzętu medycznego wynosić będzie maksymalnie 24 godziny od otrzymania zgłoszenia. Pod pojęciem „reakcja serwisu” rozumiany jest kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym w celu ustalenia zakresu działań lub przyczyn awarii oraz termin przyjazdu Wykonawcy do Zamawiającego.

7..W przypadku konieczności wykonania naprawy Wykonawca zobowiązany jest przed jej rozpoczęciem do przedstawienia Zamawiającemu wstępnego kosztorysu w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia oględzin zepsutego sprzętu, którego zatwierdzenie stanowi podstawę do rozpoczęcia naprawy.

8. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wstępnego kosztorysu przez Zamawiającego

9. Warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie raportu serwisowego / karty pracy przez obie strony.

10. Usługi serwisowe powinny być wykonywane w czasie ustalonym w porozumieniu z Sekcją aparatury medycznej Zamawiającego, tak aby nie spowodowały zakłóceń w pracy przedsiębiorstwa Zamawiającego.

11. Wykonawca odpowiada za ewentualne skutki wynikłe z nieprzestrzegania w toku realizacji zamówienia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

12. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane naprawy i zainstalowane w ich toku części zamienne na okres min 6 miesięcy.

13. Do wymiany części w urządzeniach Wykonawca zobowiązany jest użyć oryginalnych lub zamienników fabrycznie nowych lub regenerowanych i kompatybilnych ze sprzętem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga, aby wymieniane części zamienne i materiały eksploatacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają. W przypadku zaoferowania części regenerowanych na etapie przygotowywania kalkulacji kosztów naprawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koszt oraz informacje o gwarancji części regenerowanych i nowych.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby urządzeń podlegających przeglądom technicznym i naprawom na podstawie udzielenia niniejszego zamówienia, w szczególności w razie przeprowadzonej obowiązującej procedury kasacyjnej. Zmniejszenie liczby urządzeń podlegających serwisowi i naprawom nie przekroczy jednak 20%.

15. Wykonawca zapewnia stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.

16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

§ 3

- Wykonawca zamówienia oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowany personel, niezbędne do realizacji zamówienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Zamawiającego kontroli prawidłowości realizacji zamówienia oraz dokonania oceny usług Wykonawcy świadczonych na rzecz Zamawiającego, w tym przy pomocy osób trzecich.

- Kontrole będą przeprowadzane w obecności wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania stwierdzonych nieprawidłowości oraz zobowiązania Wykonawcy do pokrycia kosztów naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub osobie trzeciej, którą pokrył Zamawiający.

- W momencie, gdy Wykonawca nie przystąpi do czynności przeglądu i konserwacji w terminie wynikającym z § 2 ust. 5, czynności te mogą być zlecone innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskiwania upoważnienia sądu powszechnego.

- Zamawiający dokona czynności zaleconych przez Wykonawcę po przeprowadzeniu przeglądu i konserwacji albo naprawy, w szczególności mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy sprzętu medycznego.

- Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie  będzie dokonywał żadnych zmian w konfiguracji  oprogramowania sprzętu medycznego.

§ 4

- Strony uzgadniają wartość umowy ...............................................................zł PLN netto (słownie:..................................................................................................................................zł)

• obowiązujący podatek VAT .... % w kwocie ............................. PLN wartość umowy brutto..................... zł (słownie:  .......................................................................................)

2.  Na kwotę wymienioną w pkt. 1 składają się niżej wymienione wartości:

pakiet nr 1:

pakiet nr 2:

§ 5

1. Zamawiający przekazywać będzie należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie ……….   dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.

§ 6

1. Osobą upoważnioną do ustalania terminu przeglądów, przyjmowania zgłoszeń awarii i przyjmowania reklamacji ze strony Wykonawcy jest:    …………………………….…… tel. …………………………………

2. Ze strony Zamawiającego do wykonywania czynności w toku realizacji umowy wyznaczony jest ……………………………………………

§7

1. Termin gwarancji na wykonane naprawy i wymienione części zamienne wynosi 6 miesięcy.

2 Jeżeli w okresie gwarancji części urządzenia, wymienione przez Wykonawcę, okażą się wadliwe, Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na nowe.

3. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od daty otrzymania urządzenia (wysłanego do serwisu na koszt Wykonawcy).

4. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę na piśmie. Powtórne wykonanie naprawy i wymiana części nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8

1. Przelew wierzytelności z tytułu umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Strony ustalają, że wszelkie spory, które wynikają  z niniejszej  umowy postarają  się  rozstrzygać na drodze polubownej, a w braku porozumienia poddają je rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne;

- w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

- Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 10

  - Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksem za zgodą stron pod rygorem nieważności. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony.

  - Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od  ........................ r. do ................... r.

§ 13

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

Zał. Nr 1  - formularz asortymentowo cenowy zadania.

Integralną część umowy stanowią:

1) Zapytanie ofertowe

2) Oferta Wykonawcy

Zamawiający:   					     	       Wykonawca: