**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Wideotoskop** | | | |
|  | Funkcja transmisji obrazu z przeprowadzanego badania na ekranie komputera lub tabletu za pomocą Wi-Fi | TAK / NIE |  | TAK – 15 pkt  NIE –0 pkt |
|  | Alaram optyczny informujący o niskim poziomie naładowania baterii | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja uśpienia urządzednia po określonym czasie bezczynności | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |