Gniezno, dn. 03.10.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.35.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.35.2023 - Dostawa aparatury i sprzętu medycznego*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), nieużywany, kompletny, a do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Sprzęt ani żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie są rekondycjonowane, powystawowe i nie były wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot”?

**Ad. 1 Zamawiający dopuszcza sprzęt fabrycznie nowy z rokiem produkcji nie wcześniejszym niż 2022**

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku każdej naprawy Sprzętu, okres gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Zamawiający nie mógł korzystać z Sprzętu, z zastrzeżeniem ust. 2., o ile postój trwał dłużej niż 7 dni roboczych”?

**Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę**

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu, rozumianej jako obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie lub dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy), lub (w przypadku braku konieczności osobistej obecności pracownika) możliwość zdalnej diagnostyki do 48 godzin (w dni robocze) od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. Czas zakończenia naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 7 dni roboczych (pn.-pt.), liczonych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy), a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych. Termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca nie będzie miał dostępu do aparatu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”?

**Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie:**

**„Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu, rozumianej jako obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie lub dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy), lub (w przypadku braku konieczności osobistej obecności pracownika) możliwość zdalnej diagnostyki do 48 godzin (w dni robocze) od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. Czas zakończenia naprawy gwarancyjnej nie przekroczy   
7 dni roboczych (pn.-pt.), liczonych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy), a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych. Termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca nie będzie miał dostępu do aparatu   
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.**

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W ramach kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy, Wykonawca wykona w okresie trwania gwarancji przeglądy okresowe w liczbie i zakresie wymaganym przez producenta oraz wykona czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, oraz przegląd na koniec okresu gwarancji. Przeglądy, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonywane będą po uprzednim uzgodnieniu terminu   
z osobą wskazaną w Umowie jako osoba odpowiedzialna za realizację Umowy po stronie Zamawiającego. Termin uzgodniony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem”?

**Ad. 4 Wykonawca przedstawił treść przepisu zgodną ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5**

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, za zwłokę w wykonaniu dostawy Sprzętu, uruchomienie i przeprowadzenie Szkolenia wartości 0,4% niedostarczonego sprzętu, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

**Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, za zwłokę w uruchomieniu Sprzętu i przeprowadzenie Szkolenia - w wysokości 0,15% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

**Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 2c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu   
- w wysokości 0,1 % wartości naprawianego sprzętu, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

**Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 2d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w przypadku niepodjęcia naprawy Sprzętu w terminach wynikających z Umowy – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy dzień zwłoki”?

**Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 2e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia - w wysokości 1 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy typ szkolenia”?

**Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 2f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone   
w pkt. a - e), w wysokości 70 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

**Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy”?

**Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a