**Załącznik nr 1 do OPZ – Tabela doboru urządzeń**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TYP OPRAWY** | **MOC MAX** | **STRUMIEŃ MIN** | **ILOŚĆ** |
| OPRAWA PARKOWA TYP 1 - NASADZANA | 35W | 4900 | 20 |
| OPRAWA PARKOWA TYP 2 - ZWIESZANA | 35W | 5050 | 87 |
| OPRAWA STYLIZOWANA TYP 1 | 35W | 4410 | 12 |
| OPRAWA STYLIZOWANA TYP 2 | 37W | 6900 | 15 |
| OPRAWA ULICZNA TYP 1 | 36W | 5950 | 545 |
| OPRAWA ULICZNA TYP 2 | 50W | 7550 | 202 |
| OPRAWA ULICZNA TYP 3 | 72W | 10900 | 81 |