Załącznik 2 do SWZ.DZP.382.1.68.2024

Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego przedmiotu sprzedaży

| Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego przedmiotu sprzedaży |
| --- | --- |
| Anoda srebrna – 1 szt. (index 174881) |  |
| Rotująca anoda srebrna do dyfraktometru rentgenowskiego Rigaku Denki D/Max Rapid II znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego - anoda winna być kompatybilna z ww. dyfraktometrem, - służąca do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego, - Moc: VAC 50/60 Hz, - Szybkość obrotów: min 5000 rpm max 7000 rpm |  |