Załącznik 2 do SWZ.DZP.382.1.68.2024

**Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego przedmiotu sprzedaży**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego przedmiotu sprzedaży** |
| **Anoda srebrna – 1 szt. (index 174881)** | |
| Rotująca anoda srebrna do dyfraktometru rentgenowskiego Rigaku Denki D/Max Rapid II znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego  - anoda winna być kompatybilna z ww. dyfraktometrem,  - służąca do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego,  - Moc: VAC 50/60 Hz,  - Szybkość obrotów: min 5000 rpm max 7000 rpm |  |