W imieniu Philips Polska Sp. z o.o. zwracam się z wnioskiem o odpowiedzi na poniższe pytania:

Pyt 1.

Dotyczy: Przedmiotu Zamówienia

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie- czy w kolumnie o nazwie „Wartość PLN brutto serwisu” Wykonawca powinien wpisać wartość brutto serwisu (odpowiednio dla każdego aparatu) za cały okres trwania umowy czyli 7 miesięcy?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga aby oferent w kolumnie o nazwie „Wartość PLN brutto serwisu” wpisał wartość brutto serwisu (odpowiednio dla każdego aparatu) za cały okres trwania umowy czyli 7 miesięcy.**

Pyt 2.

Dotyczy: Przedmiotu Zamówienia

Czy Zamawiający planuje rozliczać kontrakt serwisowy równym ryczałtem miesięcznym przez okres trwania umowy (7 miesięcy)?

**Odpowiedź: Tak.**

Pyt 3.

Dotyczy: Przedmiotu Zamówienia- Warunki wymagane, pkt 9

Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki zapisu pkt 9- Zamawiający wymaga wykonywania testów specjalistycznych przynajmniej 4 razy w trakcie trwania umowy, podczas gdy umowa zawarta na okres 7 miesięcy nie przewiduje takiej częstotliwości (w rozumieniu rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 11.02. 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (z późniejszymi zmianami) lub w rozumieniu jego ewentualnej nowelizacji).

**Odpowiedź: Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską wpisując „przynajmniej 4 razy w trakcie trwania umowy”. Zamawiający wymaga 1 testów specjalistycznych w czasie trwania umowy dla aparatów rentgenowskich.**