382.DN.8.2024									Torzym, 02.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.8.2024, Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

- Zadanie nr 8 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody żelem stałym przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej elektrody.

- Zadanie nr 8 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe elektrody.

- Zadanie nr 8 poz. 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o doprecyzowanie czułości wymaganego papieru: S, HD .

Odp. Zamawiający wymaga czułość papieru HD.

- Zadanie nr 8 poz. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie papieru o wymiarach 80x 25m  z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 16 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższy papier.

- Zadanie nr 8 poz. 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie wymaganego papieru- podanie aparatu i modelu?

Odp. Zamawiający ma na myśli papier do aparatu Comen H12

- Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy główek czyszczących 3 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy główek czyszczących 5 mm i 12 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Zadanie nr 11

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 180 cm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków bez igły.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 15, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do endoskopu do endoultrasonografii wykonanych ze stali nierdzewnej oraz sztyletem wykonanym z nitinolu. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Zadnie 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga zaoferowania strzykawki cewnikowej 50ml, czy strzykawki do pomp infuzyjnych z końcówką luer?

Odp. Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej 50 ml.

- Zadnie 3 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do pomp infuzyjnych z koncówką luer lock oraz rozszerzeniem 50(60)ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanej strzykawki.

- Zadnie 3 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 0,6x30?”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanej igły.

- Zadnie 3 poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników żołądkowych dł. 800 mm  i 1250 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanych zgłębników.

- Zadnie 3 poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na mocz z drenem o dług. 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ??

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego worka.

- Zadnie 3 poz. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Zadnie 3 poz. 47

Czy Zamawiający wymaga strzykawki trzyczęściowej Luer Lock?

Odp. Zamawiający nie wymaga strzykawki trzyczęściowej Luer Lock.

- Zadnie 3 poz. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Zadnie 3 poz. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odp. Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując umowę przestrzegał obowiązujących Wykonawcę  przepisów prawa oraz warunków określonych przez producenta w zakresie warunków przechowywania i transportu wyrobów medycznych, w szczególności przepisów ustawy  z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U. z 2022r., poz 974), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745  z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG  (Dz.U.UE.L.2017.117.1).

- Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.?

Odp. Zamawiający potwierdza, że kontroluje warunki w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej ?

Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował  dostawy wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej.

- Zadanie 3, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru..

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 3, poz. 48

Czy zamawiający wydzieli poz.48 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający nie wydzieli poz. 48 do osobnego pakietu. Zamawiający dopuszca wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Zadanie 4, poz. 7,10,26

Czy zamawiający wydzieli poz.7,10,26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru..

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Zadanie 4, poz. 7,10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Zadanie 4, poz. 10

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyżej opisanych koreczków.

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramature min. 16 g/m2?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza gramatury min. 16g/m2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

- Zadanie 6, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

- Zadanie 6, poz. 1,3-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie nr 1.

Dotyczy Zadanie Nr 2 - Filtry do spirometrii/bodypletyzmografu firmy Care Fusion

W punkcie 2. Zamawiający wyspecyfikował wężyk do pobierania próbek gazu o długości 95 cm.

W wyniku serii modyfikacji i zmian dokonanych przez producenta, obecnie jest to koncern Vyaire Medical GmbH, obecnie dostępne wężyki mają długość 48” (tj. 121,92 cm)

Czy biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oryginalnego wężyka o długości 48 cali (121,92 cm)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego wężyka.

- Zadanie 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 1,8mm (23G)?

Odp. Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 1,8mm (23G).

- Zadanie 1, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę a’100 pozycji nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza wyceny a’100 pozycji nr 2.

- Zadanie 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1µm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza przyrządu z filtrem bakteryjnym 0,1µm.

- Zadanie 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający oczekuje strzykawek cewnikowych?

Odp. Zamawiający oczekuje strzykawek cewnikowych.

- Zadanie 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą 50/60 ml?

Odp. Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą 50/60 ml.

- Zadanie 4, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze 0,33 x 12 mm?

Odp. Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze 0,33 x 12 mm.

- Zadanie 4, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 140cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści cewnika do podawania tlenu o długości 140cm.

- Zadanie 4, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 200cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści cewnika do podawania tlenu o długości 200cm.

- Zadanie 4, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści przewód długości 426 cm?

Odp. Zamawiający dopuści przewód długości 426 cm.

- Zadanie 4, pozycja 23- Czy Zamawiający dopuści przewód długości 762 cm?

Odp. Zamawiający dopuści przewód długości 762 cm.

- Zadanie 4, pozycja 29 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zgodnie z poniższym opisem:

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 4, pozycja 43 – Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuści wycenę opasek w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

- Zadanie 4, pozycja 48 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

- Zadanie 4, pozycja 50-53 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odp. Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej.

- Zadanie 4, pozycja 53 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

- Zadanie 4, pozycja 61 - Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000ml bez absorbentu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza worka na wymiociny o pojemności 2000 ml. bez absorbentu.

- Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

- Zadanie 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha jałowego o gramaturze 35 g/m2? Fartuch spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający ma na myśli fartuch jałowy?

Odp. Zamawiający ma na myśli fartuch jałowy.

- Zadanie 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

- Zadanie 6, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany o szerokości 58 cm i długości 50 m z perforacją co 38 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany o szerokości 58 cm i długości 50 m z perforacją co 38 cm.

- Zadanie 6, pozycja 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania z bluzą posiadającą 3 kieszenie – dwie na dole i jedną na wysokości klatki piersiowej?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ubrania z bluzą posiadającą 3 kieszenie – dwie na dole i jedną na wysokości klatki piersiowej.

- Zadanie 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 z zaworem o konstrukcji kopułowej, zarejestrowaną jako środek ochrony indywidualnej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza półmaski filtrującej FFP3 z zaworem o konstrukcji kopułowej, zarejestrowaną jako środek ochrony indywidualnej.

- Zadanie 6, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x240cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza prześcieradło w rozmiarze 160x240cm

- Zadanie 6, pozycja 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

- Zadanie 8, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 42x56mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody EKG 42x56mm

- Zadanie 8, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 36x48mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody EKG 36x48mm.

- Zadanie 8, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 42x56mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody EKG 42x56mm.

- Zadanie 8, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 55x41mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody EKG 55x41mm.

- Zadanie 8, pozycja 4- Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 55x41mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody EKG 55x41mm.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 3-6:

3. W razie niedotrzymania terminu dostaw lub też niedochowania terminu załatwiania reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówionej partii towaru lub wartości zareklamowanej partii towaru brutto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości zamówionej partii towaru lub wartości zareklamowanej partii towaru brutto.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 4  w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy , którego Wykonawca nie dostarczył powołując się na okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 3 bez wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 4 , a ponadto wyrówna szkodę jaką Zamawiający poniesie na skutek konieczności zakupu odpowiedników / zamienników .

5. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania obowiązku określonego w § 1 ust. 5 umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, którego dotyczy ten obowiązek a ponadto wyrówna wynikłą stąd szkodę.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, bądź rozwiązania umowy  przez jedną ze stron, z przyczyn zawinionych przez drugą stronę z zastrzeżeniem § 7, strona ta zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości całości niezrealizowanej umowy brutto.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Pytanie nr 1 - dot. formularza cenowego dla zadania Nr 14, poz. 1 – Akcesoria zużywalne do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu (Załącznik nr 2):

Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 14, poz. 1 zestaw w 100% kompatybilny ze wsztrzykiwaczem Nemoto Smart Shot Alpha o składzie: wkład o pojemności 100 ml, złącze szybkiego napełnienia typu J-rurka, ostrze typu spike? Ww. zestaw nie zawiera w składzie złącza niskiego ciśnienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego zestawu.

- Pytanie nr 2 - dot. formularza cenowego dla zadania Nr 14, poz. 3 – Akcesoria zużywalne do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu (Załącznik nr 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 14, poz. 3 zestaw 100% kompatybilny ze wsztrzykiwaczem Nemoto Smart Shot Alpha o składzie: wkład o pojemności 200ml + złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 375 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego + złącze szybkiego napełniania „J”  bez ostrza typu spike.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego zestawu.

- Pytanie nr 1.

Dotyczy Zadanie Nr 2 - Filtry do spirometrii/bodypletyzmografu firmy Care Fusion

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, a dodatkowo wymaga dostarczenia oferowanych filtrów, kolanek oraz sitka w celu przeprowadzenia oględzin i testów kompatybilności z posiadaną aparaturą.

Prosimy o informację w jaki sposób, na jaki adres oraz do kogo należy dostarczyć ww. filtry, kolanka oraz sitka?

Odp. Zamawiający odstępuje od przesłania oferowanego filtra, kolanka oraz sitka.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu