ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

Znak:IPP.271.11.2023

RZP: I.09.2023

IPP.7013.14.03.2022

IPP.7013.40.2022

 Mrągowo, dn. 23.08.2023r.

OFERENCI

**Dotyczy postępowania zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:**

**„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPOWO SALĘCKIE I ZAWADA W GMINIE MRĄGOWO”**

**Realizowanych z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.**

Zamawiający na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 ( Dz. U. 2022 poz.1710 z późn. zm.) wprowadza zmianę w zapisach treści SWZ jak niżej:

1. **- SWZ - Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**UST. 1**

**Określenie przedmiotu zamówienia publicznego:**

**(…) -BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALĘCKIE, GMINA MRĄGOWO**

Punkt 1 o treści :

„Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PP, SN8, śr 160-200 mm, L=450m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm, L=41m „ (…)

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PP, SN8, śr 160-200 mm, L=**405m**

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm, L=41m.

1. **Zał. nr 1 – §1 ust. 1 pkt 2) lit. a) Projektu Umowy**

Treść :

„Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200 mm L=450m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m”,

**Otrzymuje brzmienie:**

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200 mm **L=405m**

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m

1. **Zał. nr 8.3.6 do SWZ - Przedmiar robót- Kanalizacja Popowo Salęckie- branża sanitarna i elektryczna**

 Zamawiający wprowadza zmianę do:

* **poz. 15 przedmiaru-** Rurociągi z rur kanalizacyjnych kielichowych z tworzyw sztucznych PP, SN8 o śr. 200mm- Ilość z 361m zmienia się na 316m.
* **poz. 27 przedmiaru-** W opisie pozycji powinno być: Kamerowanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości L=446m - obmiar w ilości 1 szt. pozostaje bez zmian
* **poz. 28 przedmiaru-** W opisie pozycji powinno być: Obsługa geodezyjna i dokumentacja powykonawcza kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości L=446m –obmiar w ilości 1 szt.- pozostaje bez zmian

**UWAGA! ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:**

Zamawiający na podstawie art.286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

 ( Dz. U. 2022 poz.1710 z późn. zm.) z uwagi na wprowadzoną istotną zmianę do SWZdokonuje modyfikacji treści SWZ i **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 05.09.2023r.**

 W związku z tym zmianie ulegają zapisy rozdziału XIV Dział III - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT, które otrzymują brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mragowo> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia** **05.09.2023 roku do godziny 10.00.**

oraz

pkt 6.Terminy złożenia i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

 **Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.09.2023r. do godz. 10.00**

 **Otwarcie ofert nastąpi 05.09.2023r. o godz. 10.30**

W związku z tym zmianie ulegają zapisy rozdziału XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

 Wykonawca pozostaje związany ofertą ( 30 dni) **do dnia 04.10.2023r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 **WÓJT GMINY MRĄGOWO**

 **(…) PIOTR PIERCEWICZ**