Formularz warunków technicznych

Załącznik nr 2F do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 04/I/2023

ZADANIE 6: WÓZEK REANIMACYJNY I ANESTEZJOLOGICZNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY GRANICZMNE

Producent: …………………………………………………………………………………………………

Kraj: ………………………………………………………………………………………………………….

Typ/model:  ……………………………………………………………………………………………….

| Lp. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH | WARUNEK GRANICZNY | OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRY. podać, opisać, TAK |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WÓZEK REANIMACYJNY – 1 SZT |  |  |
|  | Wózek reanimacyjny wyposażony szafkę z 2 szufladami. | TAK |  |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - szerokość 700 mm (+/- 20 mm) - głębokość 560 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 390 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w szafkę z 2 szufladami: - 2x szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflad: - szerokość: 525 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 465 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 145 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu - min. 8 kolorów do wyboru | TAK |  |
|  | Blat wózka wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm. Blat z ABS z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów przez minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Wymiary blatu: 600x500 mm (+/- 10 mm) Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na wybrany kolor z platy RAL - min 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Prowadnice szuflad z samodociągiem | TAK |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C o wymiarach 240x25 mm [długośćx wysokość] (+/- 3 mm) wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka -1xwieszak kroplówki z dwoma haczykami -1xstelaż do worka na odpady ze zdejmowaną pokrywą z tworzywa ABS -1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm, -1xuchwyt butli z tlenem, -1x deska do RKO wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego - 1x półka pod defibrylator z płynną regulacją wysokości i obrotu, wymiary półki: 345x295 mm (+/- 5 mm)j - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty: Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)" | TAK |  |
|  | WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY – 2 SZT |  |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) - wysokośc od podłożna do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wózka z nadstwaką: 1700 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 szuflady: 3x szuflada o wysokości frontu: 156 mm (+/- 20 mm) 1x szuflada o wysokości frontu: 234 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x141 mm (+/- 20 mm) (przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem | TAK |  |
|  | szafka wyposażona w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący drgania o różnych częstotliwościach | TAK |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali malowanej proszkowo, malowane na wybrany kolor RAL (min. 20 kolorów do wyboru) | TAK |  |
|  | Blat szafki z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym otoczony 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C o wymiarach 240x25 mm [długośćx wysokość] (+/- 3 mm) wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym,pełniącą funkcję odbojów wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą, | TAK, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 1x blat boczny wysuwany ze stali malowanej proszkowo (min. 20 kolorów do wyboru), blat o wymiarach 430x430 mm (+/- 5 mm) - 1x stelaż nadstawki wykonany z aluminium, wyposażony w kanały montażowe umożliwiające regulację wysokości szyn instrumentalnych oraz rozbudowę bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, stelaż wyposażony w 11 (5+6) transparentnych, uchylnych poj. - 3x szyna instrumentalna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, zintegrowana ze stelażem nadstawki, szyna o przekroju 10x25 mm - 3x szyna instrumentalna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, zintegrowana z korpusem wózka, szyna o przekroju 10x25 mm - 1xmiska o średnicy 220 mm poj. 2,5 ze stali nierdzewnej, - 1xpoj. na zużyte igły, - 1xkoszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 360x160x150mm - 1xkoszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 295x95x85 mm, - 1x kosz z tw. szt. z pokrywą wahadłową, kosz w obudowie drucianej - 1x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka, uchwyt ze stali malowanej proszkowo na wybrany kolor (min. 20 kolorów do wyboru) | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty: Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)" | TAK |  |

|  | INFORMACJE DODATKOWE DLA ZADANIA 6 - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, DOKUMENTY, INNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji urządzeń i sprzętu medycznego nie starszy niż 2023, urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK, podać |  |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub Pen Drive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż 1 raz w roku. ( o ile wymaga producent) | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu /sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK, podać |  |
|  | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia/sprzętu na nowe (3 naprawy) | TAK, podać |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK, podać |  |
|  | Serwis na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Paszport techniczny. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................., dnia : .............................

......................................................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika