Pełczyce, 07.10.2021 r.

www.platformazakupowa.pll

RIP.271.15.2021

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach”

Zamawiający – Gmina Pełczyce, działając na podstawie 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści swz wraz z odpowiedzią.

Pytania z dnia 30.09.2021 r.

Pyt. 1

Pytanie, jaki udźwig i wymiar kabiny przyjąć do oferty?

a) Na 13 stronie SWZ napisane jest że: winda (dźwig) powinna być przystosowana do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.
W takiej sytuacji musi być zastosowana kabina o wymiarach min. 1100 mm x 2100 mmx 2100 mm – 1000kg, 13 osób.

Dla takiej specyfikacji i wymagań minimalny szyb musi mieć wymiary min.: szerokość 1625 mm x głębokość 2450 mm.
b) Natomiast na rysunkach projektowych tylko na rzutach poszczególnych kondygnacji na czerwono ręcznie naszkicowany jest szyb o wymiarach: szerokość 1700 mm x głębokość 1800 mm.

W takim małym szybie można zainstalować tylko dźwig z kabiną dla niepełnosprawnych: 1100 mm x 1400 mm x 2100 m – 630kg, 8 osób. Taka kabina nie spełnia norm dla transportu noszy i mebli.

Odp. na pyt. 1

Winda (dźwig) powinna być przystosowana do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych, należy dostosować wielkość szybu i kabiny do wymagań w tym zakresie.

Pyt. 2

Na żadnym przekroju nie ma wrysowanego szybu. Czy te stopy fundamentowe pozwolą na wykonanie podszybia dla dźwigu (1000 mm poniżej najniższej posadzki)? I czy więźba dachowa pozwoli na umieszczenie nadszybia (3400 mm od gotowej posadzki na najwyższej kondygnacji)?

Odp. na pyt. 2

Tak pozwolą.

Pyt. 3

W Projekcie Budowlanym – Architektura jest też wspomniane w pkt. 14 - Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych – aby dostać się z poziomu klatki schodowej na pierwszy poziom, na którym znajdują się mieszkania i zatrzymuje się dźwig (winda) przewidziana jest platforma przyschodowa. W projekcie na rysunkach nigdzie jej nie ma. Dlatego pytanie czy należy ją przewidzieć w ofercie?

Odp. na pyt. 3

W projektach budowlanych -  Architektura – Rzut parteru ( A2) – jest wrysowana platforma przyschodowa, należy przewidzieć ją w ofercie.

Zatwierdzono w dniu 07.10.2021 r.

przez Pana Mirosława Kluka – Burmistrza Pełczyc